{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":275,"n_cols":13,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,205,0],[203,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[233,0,235,0],[233,1,235,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1]]}
["监测日期：2023-11-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1928.08","0.024","25","30.201","250","11.198","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","487.96","40.865","500","79.47","500","51.739","500","3.571","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.255","0.05","15","13.586","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","371.52","0.061","10","30.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","151.098","2.156","10","31.136","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.861","0.01","8","21.822","50","5.174","15","0.041","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","342.14","3.2","10","40.26","80","5.67","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","2.89","10","23.98","80","5.85","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","1.988","0.153","10","15.071","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","76.55","0.01","10","43.835","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","2.317","10","13.259","80","-","-","0.283","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1427.967","0.012","1.5","6.002","30","-","-","0.033","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3816.88","0.289","10","24.979","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","571.104","0.021","10","34.378","80","3.396","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1963.87","0.052","10","30.084","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","413.86","0.615","10","21.059","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","551.23","0.008","10","36.975","80","9.489","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","2.213","10","22.651","80","14.511","20","0.027","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.961","15","47.727","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.314","0.175","10","4.286","80","6.391","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","314.842","0.027","10","6.366","70","1.233","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8226.49","0.182","8.629","34.271","69.431","6.672","27.416","0.225","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2175.912","17.335","500","188.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","578.336","1.582","10","32.173","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.296","2.267","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.103","0.02","10","10.962","80","2.42","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","675.02","0.544","10","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.024","10","13.552","80","13.543","20","0.072","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","906.509","0.244","8","18.33","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","444.1","0.007","10","29.65","80","2.89","15","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1584.58","2.007","10","61.045","80","3.888","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","376.694","0.11","10","43.776","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","600.48","0.15","10","9.624","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","5.34","80","0.31","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.523","0.715","10","20.456","80","1.781","20","0.29","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","160.01","0.038","10","21.571","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.845","0.029","15","10.667","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","44.496","2.426","15","22.841","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","123.81","24.033","500","21.14","500","41.122","500","10.96","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.13","0.012","15","1.588","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.12","4.205","10","39.928","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1484.35","0.021","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2613.6","2.917","10","7.652","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.608","5.5","15","9.229","80","8.442","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.95","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.39","2.09","15","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","51","1.506","15","33.487","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","277.34","4.7","15","23.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","34.214","0.322","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.65","17.773","500","21.34","500","52.86","500","2.759","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.601","10","6.649","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.06","0.593","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.869","0.014","10","8.536","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.966","0.47","10","20.411","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","58.56","3.96","10","13.115","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","149.436","0.216","10","12.548","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","222.048","0.08","10","1.473","80","1.974","20","0.022","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7890.91","0.026","10","27.296","80","3.55","15","0.122","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22493.38","19.621","1000","413.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","132322.781","0.076","5","7.405","40","8.972","15","0.206","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142632.766","3.953","50","112.167","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.075","10","7.66","80","2.177","20","0.085","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","634.18","0.177","5","12.29","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","398.3","0.071","10","7.042","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65647.58","0.019","2","9.51","40","9.2","15","0.209","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79646.64","25.54","50","213.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","127.395","0.063","10","44.629","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","477.79","0.156","10","35.74","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","518.184","0.05","10","25.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","292.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","92.45","1.304","10","24.427","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","317.95","1.591","10","18.53","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","605","0.152","8","7.696","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.728","10","44.95","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.169","10","18.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.994","0.033","10","4.836","80","6.794","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.85","1.068","10","22.759","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.464","0.74","10","4.952","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1827.36","0.932","30","7.881","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.384","0.018","8","6.991","60","1.868","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.574","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1610.21","1.148","10","44.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","273.456","6.32","15","32.947","80","11.505","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","113.098","7.516","15","8.712","80","10.47","20","0.078","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","198","0.102","10","33.249","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.1","0.044","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","297.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.027","10","4.072","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","618.192","0.022","10","10.164","80","1.859","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.008","10","4.82","80","1.069","20","0.128","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","310.07","0.208","8","10.763","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.913","80","-","-","0.017","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369","0.076","45","25.906","500","34.91","70","3.61","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1492.86","0.689","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.022","10","23.41","80","4.221","15","0.103","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","309.31","0.723","15","28.57","60","1.931","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","22.295","2.745","15","19.287","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.011","0.026","10","11.771","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4752.219","0.768","16","33.411","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","612.58","0.15","10","29.009","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","265.96","0.719","8","32.552","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","69.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","436.838","0.023","10","28.682","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","718.85","5.539","10","46.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","665.28","3.631","10","20.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","746","0.503","10","22.83","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","639.965","0.908","10","58.295","80","12.635","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","152.15","0.079","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13609.77","0.19","8","28.125","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","19624.637","0.171","8","25.212","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.012","10","0.821","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","144.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","111.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","187.655","0.012","8","5.416","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","42.668","0.03","10","7.044","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.41","0.405","10","4.225","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.41","0.256","15","17.385","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","170.122","0.108","10","8.52","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","154.66","0.105","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","383.702","0.152","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.042","10","35.8","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","654.05","0.071","10","6.968","80","0.43","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","368.755","1.807","8","7.065","50","-","-","0.067","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","0","500","91.66","500","101.14","500","44.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","56.16","0.03","10","16.45","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.906","0.622","10","8.808","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.035","3.275","10","22.31","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1876.083","0.137","2","24.877","40","-","-","0.06","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.164","0.282","15","31.407","80","-","-","0.05","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","242.438","0.616","10","23.554","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.981","0.481","10","8.795","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","166.75","0.029","10","6.112","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","847.58","5.159","10","25.861","80","7.627","15","0.054","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.492","0.019","10","6.649","80","0.07","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.118","0.241","10","8.726","80","0.93","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.237","4.464","15","10.123","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","201.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3354.05","0.029","8","22.503","50","7.698","15","0.126","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.301","1000","302.166","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","378.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","876.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","51.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","674.957","0.39","10","27.398","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1342.87","0.11","10","17.604","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","92.45","0.303","8","13.126","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.269","5.395","15","5.782","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","967.92","0.022","15","17.377","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","317.95","0.007","10","22.92","80","2.59","15","0.068","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1465.698","0.719","8","18.851","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","187.594","0.073","5","14.573","50","4.845","12","0.064","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.862","2.155","10","15.76","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","1.029","10","11.397","80","10.7","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.12","1.341","10","21.22","80","2.656","15","0.047","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.537","0.016","10","5.576","80","0.447","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.094","10","6.2","100","2.86","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.11","0.814","15","20.541","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.351","8","19.3","60","6.04","15","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8112.96","0.075","10","19.253","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","380.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.067","10","8.4","80","0.641","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","87.26","0.413","10","22.64","80","-","-","-","-","正常"]