{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11370548","140.365","140.546","320","19.621","100","2.774","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15329153","187.781","127.754","320","45.659","100","1.984","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7434843","86.051","-","-","-","-",5.1554,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6396863","74.038","-","-","-","-",2.4616,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","21069616","243.861","-","-","-","-","1.635","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15178.356","0.176","-","-","-","-",5.7826,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","113092.445","1.309","9.019","320","7.739","100","304.976","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661000.938","7.65","77.269","300","5.65","100","2.032","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1556928","18.02",18.19,"200","0.59","200",1.45,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6874681","80.711","182.845","320","14.076","100","0.806","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12110897","140.172","199.991","320","33.445","100","0.262","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9427500","109.114","-","-","-","-",1.688,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7108265","82.272","-","-","-","-",1.1226,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3838827.5","44.806","80.704","200","17.608","50","6.54","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3469332.25","40.464","81.494","200","19.276","50","6.864","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3278655.5","38.258","84.284","200","11.801","50","5.589","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080148","12.5","108.579","200","27.046","35","4.945","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1082484.25","12.53","107.254","200","29.87","35","2.677","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","131568.66","1.52","14.045","200","11.158","35","19.389","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3088417.5","35.75","113.053","200","30.305","35","0.479","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1851440.125","21.429","130.628","200","7.741","50","3.858","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1318061.25","15.255","120.865","200","1.346","50","2.642","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1446027.375","16.736","111.348","200","6.047","50","3.519","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3569184","41.31",22.59,"200",7.67,"35",3.89,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.69","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6462350","74.796",6.0437,"50",0.0289,"35",0.107,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13274884.88","159.374",12.337,"50",0.06,"35",0.482,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","14584.765","0.174","80.558","50","0.62","35","3.431","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.389","50","0","35","0.512","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36169977.6","418.634","19.699","50","0.018","35","0.296","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21876955.2","253.206","13","50","0.01","35","0.31","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","100993.017","1.169","19.034","50","0.069","35","16.088","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-587926.08","-6.805","1.42","50","0.06","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45479880","526.935","21.183","50","0.131","35","0.077","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","201312","2.33",46.45,"120",0.98,"850",1.03,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15389699","178.122","171.311","320","29.642","100","11.307","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3882721.25","44.94","-","-","-","-",11.62,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10458999","121.053","164.766","320","23.797","100","4.688","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6748179.5","78.104","-","-","-","-",12.5493,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1163808","13.47",9.05,"50",1.68,"35",0.27,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","629011.68","7.28","-","-","-","-",0.39,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","58817.16","0.681","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119923.2","4996.8","1.88","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60536248.397","726.637",38.592,"100",26.09,"50",2.994,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58578102.157","704.293",40.288,"100",22.933,"50",7.695,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338871.156","3.922","170.685","550","12.185","400","8.009","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","556416","6.44","248.75","550","6.14","400","13.59","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","512739","5.934","214.676","550","5.502","400","6.333","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","727870","8.424","136.598","200","3.598","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1043500.625","12.085","63.362","200","5.586","200","6.86","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291515.375","3.376","10.585","-","11.297","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","977309.375","11.312","48.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","943938.875","10.925","28.688","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4117289.5","47.654","60.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3968955.5","45.937","77.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3792344.5","43.893","53.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7203775.5","83.377","60.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2192219.75","25.373","37.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1893725.625","21.918","44.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1200744.75","14.554","61.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1422342.125","17.959","56.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3194210","133092.359","-","-","1.463","50","4.807","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3731917.75","43.194","28.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1850520","21.418","69.416","100","6.926","50","0.204","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","376445.281","4.546","36.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2336948","28.224","-","-","31.918","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14257658","165.019","37.08","100","7.493","50","5.173","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","318622.812","3.688","43.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4716590","54.59","35.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2976450","34.45","65.644","100","-","-","3.838","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3629338.5","45.825","20.846","50","3.612","35","0.215","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1652200.125","19.123","43.704","100","2.807","50","0.343","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1015706.188","11.756","91.964","300","1.664","100","6.301","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9617184","111.31","89.603","200","52.536","200","3.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","338481.562","3.918","156.821","300","28.355","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","856526.875","9.914","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3456633.5","40.007","108.02","300","4.708","200","2.354","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11204362","129.68","64.683","120","3.042","100","2.067","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7311622","84.625","49.517","100","0","50","2.501","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144097.953","1.668","18.917","300","0.437","100","0.997","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1389265","16.08","73.298","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1528194.75","17.69","172.731","200","41.52","50","4.35","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1494151","17.29","167.646","200","43.371","50","4.766","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4092394.5","47.37","76.607","80","20.904","30","0.676","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2131104.25","24.67","74.544","80","6.232","30","0.789","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3265582","37.8","77.377","80","9.896","30","3.226","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3715755.5","43.01","77.314","80","20.17","30","1.128","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3212324.5","37.18","17.481","100","0.774","50","2.54","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3066656.75","36.019",8.7992,"100",0.488,"50",0.6537,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2716094.5","31.436","267.801","250","12.399","80","17.949","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1959434.625","22.679","69.085","250","22.654","80","2.294","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1885313.25","21.821","65.359","250","12.565","80","3.844","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49371832","571.433","40.287","100","24.865","50","1.296","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6743271.5","78.047","197.2","320","0.01","100","41.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2893476.5","33.489","-","-","-","-",8.333,"20","正常"]