{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2371.222","5.583","25","32.956","250","17.165","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","531.3","63.169","500","53.85","500","116.887","500","4.574","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.717","0.03","15","20.501","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","334.37","0.12","10","34.9","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","26.653","0.15","10","26.391","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.059","0.042","8","23.515","50","4.221","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","172.8","3.15","10","39.74","80","4.98","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","2.779","10","26.72","80","5.48","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.042","0.123","10","18.906","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.382","0.011","10","43.324","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.488","10","12.66","80","-","-","0.197","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1371.517","0.32","1.5","5.935","30","-","-","0.037","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3525.866","0.483","10","27.212","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","631.757","0.117","10","39.287","80","3.163","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2185.06","0.044","10","20.898","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","375.84","1.093","10","23.768","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","555.55","0.066","10","53.254","80","11.368","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","1.234","10","20.422","80","14.71","20","0.02","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.058","15","47.819","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.384","0.075","10","5.563","80","6.777","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","289.094","0.011","10","7.01","70","1.115","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8176.86","0.163","8.629","36.276","69.431","7.009","27.416","0.256","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2191.728","8.262","500","195.966","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","501.673","0.548","10","20.058","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.819","2.121","10","21.25","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.104","10","9.363","80","2.204","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1183.34","0.132","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.025","10","9.171","80","9.327","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","854.669","0.459","8","0","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","435.46","0.975","10","35.14","80","3.58","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","888.19","3.318","10","50.026","80","6.361","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.329","0.077","10","6.246","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","643.68","0.812","10","8.832","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.021","10","7.84","80","0.29","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.56","0.502","10","18.137","80","1.541","20","0.373","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","125.08","0.031","10","23.35","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.616","0.863","15","12.618","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.232","1.766","15","22.462","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","214.8","33.766","500","16.51","500","48.572","500","10.4","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.612","0.014","15","1.453","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","70.8","4.079","10","34.578","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1056.67","0.021","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3025.73","4.196","10","7.053","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.867","1.434","15","6.256","80","3.918","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","52.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","9.72","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","37.325","0.385","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","43","1.523","15","25.31","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","5.873","15","22.48","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.528","0.204","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.78","30.678","500","21.59","500","119.23","500","2.544","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","5.504","10","11.16","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.86","1.054","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","276.991","0.007","10","11.826","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","267.089","0.512","10","25.523","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.768","10","12.609","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","216.305","0.442","10","11.887","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.142","0.067","10","4.66","80","2.451","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7943.62","0.118","10","39.144","80","3.96","15","0.12","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23500.8","14.106","1000","424.277","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138510.031","0.102","5","9.189","40","9.423","15","0.198","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148882.656","3.958","50","99.029","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","11.23","0.066","10","8.32","80","1.637","20","0.072","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","493.34","0.082","5","12.6","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","387.94","0.07","10","6.982","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","53578.37","0.031","2","13.12","40","8.601","15","0.239","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","65027.52","24.41","50","264.37","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","113.678","0.093","10","40.004","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.202","10","21.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","439.824","0.078","10","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","362.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.72","10","26.502","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","581.47","0.396","10","54.54","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","818","0.134","8","6.647","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","445.219","0.605","10","41.751","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.202","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.403","0.048","10","5.692","80","7.277","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.54","0.446","10","29.185","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.752","0.129","10","4.4","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1397.95","2.165","30","30.384","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","54.188","0.045","8","7.224","60","2.64","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.574","0.726","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1563.94","0.091","10","37.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","250.301","4.682","15","29.78","80","12.043","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","132.278","8.03","15","11.513","80","11.669","20","0.059","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","250","0.082","10","34.291","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.031","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","379.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.07","10","2.329","80","-","-","0.009","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","873.158","0.024","10","16.295","80","1.748","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.006","10","3.485","80","1.452","20","0.116","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","401.22","0.219","8","13.825","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.017","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","203","0.044","45","25.34","500","31.25","70","4.23","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1542.9","0.749","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.036","10","21.98","80","4.158","15","0.085","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1096.42","0.861","15","31.21","60","1.496","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","13.027","1.769","15","15.652","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.418","0.022","10","6.075","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4810.366","8.066","16","52.074","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","482.11","0.199","10","39.527","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","364.93","1.043","8","42.101","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","72.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","409.882","0.128","10","18.168","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","758.59","5.075","10","47.02","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","902.02","2.636","10","34.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","766","0.349","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","409.709","1.306","10","53.494","80","13.018","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","81.821","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14171.726","0.014","8","35.622","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12145.594","0.175","8","24.869","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","190.94","0.011","10","0.429","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","165.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","267.26","0.108","8","6.552","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.075","0.442","10","7.496","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.36","0.175","10","2.215","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.07","0.237","15","16.749","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","204.682","0.06","10","8.194","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","166.75","0.101","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","413.597","0.072","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","0.162","10","43.25","80","-","-","0.141","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","621.22","0.071","10","7.203","80","0.89","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","524.016","1.034","8","7.218","50","-","-","0.061","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","39.74","0","500","77.84","500","103.48","500","46.57","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.029","10","17.02","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.056","1.318","10","3.887","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.36","0.095","10","45.458","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2462.624","0.232","2","21.256","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.464","0.25","15","31.116","80","-","-","0.051","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","311.299","0.511","10","29.802","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.869","0.267","10","6.514","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","130.46","1.555","10","7.648","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","660.1","4.926","10","40.584","80","8.528","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.743","0.009","10","6.05","80","0.026","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","45.441","0.009","10","8.372","80","0.474","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.021","3.227","15","8.115","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","177.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","184.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3486.24","0.033","8","24.481","50","7.731","15","0.106","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.745","1000","269.209","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","409.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","116.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","951.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","122.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","43.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","863.914","0.4","10","25.58","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1445.12","1.435","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","93.31","4.879","8","19.842","50","-","-","0.063","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.228","9.101","15","3.464","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1311.84","0.026","15","17.694","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","330.05","0.018","10","20.85","80","3.67","15","0.039","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","571.635","0.646","8","16.735","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","152.503","0.072","5","11.364","50","7.338","12","0.051","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.317","0.518","10","16.083","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","1.408","10","11.786","80","9.79","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.92","1","10","22.6","80","2.412","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","55.167","0.167","10","5.39","80","0.464","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.148","10","11.2","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.1","1.407","15","27.787","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","28.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","65.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.81","3.069","8","12.8","60","10.6","15","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8319.46","0.075","10","17.453","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","339.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.09","10","22.1","80","1.68","15","0.029","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","186.62","0.23","10","23.12","80","-","-","-","-","正常"]