{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2239.507","3.422","25","28.899","250","16.776","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","412.81","77.844","500","50","500","121.054","500","4.639","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.393","0.088","15","21.855","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","329.18","0.042","10","40.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","124.287","0.135","10","23.735","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.589","0.042","8","20.782","50","2.988","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","301.54","3.26","10","42","80","5.16","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","2.631","10","23.6","80","5.54","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.276","0.056","10","21.32","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","105.062","0.11","10","43.432","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","1.082","10","12.795","80","-","-","0.197","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1227.433","0.018","1.5","5.659","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2876.633","0.123","10","23.924","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","574.646","0.124","10","39.389","80","3.348","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2032.13","0.051","10","19.476","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","403.49","0.592","10","24.69","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","564.19","0.082","10","50.888","80","10.166","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.902","10","20.658","80","14.951","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.048","15","49.794","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","12.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.843","0.068","10","5.498","80","5.834","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","299.981","0.023","10","8.625","70","0.991","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8076.15","0.175","8.629","37.259","69.431","6.4","27.416","0.257","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2355.768","29.831","500","208.192","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","630.072","0.036","10","13.013","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.382","2.037","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.349","0.117","10","9.087","80","2.205","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","908.28","0.08","10","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229","0.028","10","11.288","80","9.504","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1031.53","0.396","8","0","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.95","0.777","10","42.71","80","3.21","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","810.43","2.481","10","49.655","80","6.342","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","332.727","1.368","10","3.342","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","674.78","1.145","10","8.456","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.02","10","4.93","80","0.34","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.942","0.673","10","18.14","80","1.48","20","0.351","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","159.97","0.03","10","26.906","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","6.318","0.308","15","14.822","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.885","1.398","15","22.586","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.2","35.428","500","13.34","500","47.556","500","10.4","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12","0.01","15","0.557","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","1.76","10","33.222","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1194.91","0.022","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2817.5","2.205","10","7.064","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.547","1.231","15","7.182","80","3.557","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.075","15","9.16","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.968","1.844","15","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","70","1.938","15","20.608","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","258.34","5.776","15","22.71","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.429","0.159","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.65","27.474","500","21.38","500","94.73","500","1.899","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","5.695","10","10.266","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.02","0.569","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","184.03","0.63","15","10.903","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.39","0.01","10","14.364","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.824","0.26","10","22.88","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","68.832","1.362","10","12.787","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.464","0.035","10","12.196","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.059","0.075","10","6.818","80","3.734","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7523.71","0.145","10","34.347","80","4.01","15","0.124","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20505.31","15.315","1000","419.032","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135357.688","0.143","5","8.734","40","8.654","15","0.181","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145795.719","3.857","50","98.389","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.405","10","15.4","80","1.685","20","0.115","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","585.79","0.085","5","12.04","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","442.37","0.071","10","7.152","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70066.08","0.032","2","12.55","40","9.012","15","0.199","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84471.12","25.68","50","188.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","108.965","0.11","10","45.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.97","0.096","10","21.14","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","489.936","0.198","10","26.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","346.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.8","10","36.497","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","564.19","0.429","10","53.9","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","891","0.155","8","7.771","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","477.014","0.304","10","40.724","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.138","10","14.84","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","90.634","0.073","10","6.092","80","7.147","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.13","1.168","10","25.934","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.59","0.074","10","3.825","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1496.45","0.059","30","36.726","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.373","0.01","8","6.907","60","2.901","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.328","0.709","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1546.82","0.078","10","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.502","5.698","15","28.383","80","10.158","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","127.267","7.718","15","11.229","80","11.122","20","0.055","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","253","0.074","10","39.081","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.034","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","364.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","14","0.032","10","3.134","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","836.093","0.025","10","15.582","80","1.307","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","444.874","0.003","10","3.088","80","1.269","20","0.075","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","307.16","0.211","8","13.328","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","15.95","80","-","-","0.017","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","287","0.049","45","24.827","500","30.24","70","4.31","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1449.53","0.643","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.023","10","22.24","80","3.972","15","0.078","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","687.74","0.568","15","32.13","60","1.326","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.007","2.678","15","15.994","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.024","10","5.574","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4966.603","4.637","16","59.127","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","602.21","0.076","10","29.612","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","313.9","1.392","8","37.996","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","48.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.165","0.072","10","18.099","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","786.24","5.183","10","52.11","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","857.95","3.655","10","36.5","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1001","0.198","10","24.91","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","442.109","1.283","10","52.018","80","12.833","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","86.918","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15720.532","0.041","8","41.819","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11157.005","0.172","8","25.969","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","181.44","0.017","10","0.669","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","784.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","289.276","0.139","8","6.419","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.181","0.256","10","3.334","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.19","0.136","10","2.282","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.43","0.252","15","25.602","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","181.267","0.101","10","8.646","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","129.6","0.058","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","379.123","0.073","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","5.18","0.272","10","44.9","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","606.53","0.073","10","7.386","80","1.18","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","494.899","1.377","8","15.817","50","-","-","0.114","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","57.02","0","500","69.38","500","89.6","500","44.12","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","0.087","10","16.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.394","1.432","10","9.667","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","48.47","0.175","10","41.042","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2226.956","0.191","2","15.549","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.132","0.271","15","31.275","80","-","-","0.051","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","447.984","0.425","10","31.258","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.026","0.398","10","9.351","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","158.98","1.666","10","7.287","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1527.55","5.936","10","52.653","80","9.541","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.149","0.009","10","6.092","80","0.031","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.182","0.009","10","8.349","80","0.998","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.283","3.592","15","7.838","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","191.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","198.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3255.55","0.043","8","23.851","50","9.621","15","0.096","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.918","1000","264.204","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","424.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","76.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","964.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","945.994","1.159","10","22.7","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1444.25","0.398","10","20.544","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.48","0.058","8","21.961","50","-","-","0.074","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","56.088","9.252","15","3.967","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1028.16","0.023","15","17.405","110","-","-","-","-","停机"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","339.55","0.021","10","22.37","80","3.61","15","0.036","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1420.079","0.61","8","19.236","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","159.146","0.072","5","12.038","50","7.485","12","0.054","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.232","0.635","10","18.165","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","1.21","10","10.786","80","9.25","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","1.171","10","24.75","80","2.865","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.088","0.141","10","6.146","80","0.646","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","141.7","0.169","10","10","100","2.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.55","1.174","15","38.193","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","113.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.254","8","12.2","60","12","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8342.78","0.12","10","17.71","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","323.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","75.17","0.029","10","22.3","80","1.248","15","0.032","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","183.17","0.197","10","23.97","80","-","-","-","-","正常"]