{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":278,"n_cols":13,"rows_kept":278,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,208,0],[203,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[236,0,238,0],[236,1,238,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1]]}
["监测日期：2023-11-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1690.359","1.919","25","34.744","250","16.037","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","399.01","99.721","500","108.41","500","143.77","500","9.116","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.926","0.009","15","26.297","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","330.05","0.086","10","34.22","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","61.61","0.151","10","26.745","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.958","0.011","8","21.213","50","2.688","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.9","3.73","10","50.02","80","5.8","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.99","2.407","10","22.01","80","5.84","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.903","0.011","10","24.098","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.304","0.394","10","43.471","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","2.052","10","12.967","80","-","-","0.235","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1219.348","0.012","1.5","4.459","30","-","-","0.029","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2488.66","0.156","10","23.79","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","367.2","0.938","10","30.14","80","3.436","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1862.78","0.054","10","20.06","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","578.02","0.2","10","21.298","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","362.02","0.058","10","52.417","80","10.584","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","70.85","0.223","10","20.627","80","14.749","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.932","15","42.39","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.706","0.059","10","8.211","80","7.352","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","332.899","0.023","10","6.935","70","1.242","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7945.14","0.23","8.629","36.184","69.431","6.756","27.416","0.233","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2077.008","4.67","500","196.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","496.541","0.037","10","26.842","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.605","2.043","10","21.28","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.535","0.24","10","11.232","80","2.495","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1140.4","0.174","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.041","10","10.085","80","12.703","20","0.051","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","899.856","0.492","8","13.53","50","-","-","0.038","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","606.53","0.006","10","28.67","80","2.96","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","734.4","1.916","10","50.962","80","5.639","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.78","2.458","10","63.03","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","552.96","0.759","10","16.334","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","6.91","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.648","0.759","10","17.928","80","1.409","20","0.224","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","142.49","0.034","10","26.602","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.406","0.186","15","14.029","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","59.011","2.05","15","28.021","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","234.17","35.132","500","16.55","500","47.763","500","10.01","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.356","0.069","15","0.54","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","3.933","10","45.643","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1345.25","0.023","8","3.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2561.76","2.238","10","8.992","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","31.882","2.388","15","7.79","80","5.308","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","77.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","8.36","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","2.431","15","42.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","2.188","15","33.423","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","227.23","7.187","15","20.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.01","0.26","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","255.78","30.96","500","22.48","500","108.21","500","1.402","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.117","10","9.065","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.94","0.705","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","13.587","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","295.306","0.018","10","15.773","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62.568","2.664","10","11.198","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","189.107","0.227","10","12.786","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.746","0.044","10","5.797","80","2.404","20","0.096","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8029.15","0.067","10","29.874","80","3.79","15","0.13","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21030.62","14.197","1000","420.988","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137510.203","0.231","5","7.4","40","8.138","15","0.216","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148564.156","3.854","50","97.675","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","9.71","80","1.281","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","562.46","0.162","5","15.11","50","-","-","0.081","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.08","0.073","10","7.107","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66988.51","0.034","2","12.67","40","8.984","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82275.84","24.11","50","194.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","95.235","0.111","10","41.201","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.164","10","26.89","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","496.896","0.111","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","339.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.907","10","25.373","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","556.42","1.206","10","50.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","776","0.144","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","4.376","10","37.477","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","0.045","10","15.04","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.706","0.066","10","7.564","80","7.118","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.19","0.884","10","14.304","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.022","0.041","10","2.874","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1019.52","0.565","30","30.108","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","10.825","0.023","8","7.342","60","2.187","15","0.023","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.361","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1494.53","0.083","10","43","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","288.403","0.76","15","22.133","80","4.862","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","92.016","8.132","15","12.11","80","11.736","20","0.053","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","204","0.415","10","32.928","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.046","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","348.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","38","0.024","10","4.534","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","457.834","0.022","10","13.29","80","1.24","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","389.664","0.011","10","5.846","80","1.675","20","0.113","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","311.18","0.209","8","10.839","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.417","10","14.48","80","-","-","0.135","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","415","0.042","45","27.57","500","31.44","70","3.91","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1444.09","0.058","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.022","10","21.55","80","2.531","15","0.052","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","635.9","0.317","15","26.34","60","4.225","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.028","4.82","15","20.235","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.096","0.028","10","5.537","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4964.26","0.785","16","49.05","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","162.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","184.03","0.399","10","36.365","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","280.97","0.073","8","27.143","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","30.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","400.464","0.032","10","16.254","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.24","4.884","10","45.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","672.19","3.92","10","34.67","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","881","0.279","10","18.88","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","517.018","1.192","10","48.182","80","13.937","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","216.778","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9376.788","0.015","8","31.107","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11278.742","0.125","8","25.22","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","164.16","0.052","10","0.632","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2271.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","233.928","0.08","8","9.135","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.694","0.082","10","3.959","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.72","0.136","10","1.982","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.18","0.164","15","23.615","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","170.467","0.091","10","14.908","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","76.03","0.163","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","339.379","0.083","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","1.407","10","37.79","80","-","-","0.17","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","666.14","0.071","10","7.251","80","2.04","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","444.01","0.948","8","25.207","50","-","-","0.163","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","13.82","0","500","71.29","500","90.48","500","42.17","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.211","10","16.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.184","0.9","10","9.957","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.322","1.858","10","13.085","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3753.767","0.21","2","11.64","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.997","0.282","15","32.354","80","-","-","0.046","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","342.835","0.35","10","34.976","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.555","0.277","10","6.812","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","97.63","0.032","10","6.946","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1193.18","5.745","10","50.11","80","9.395","15","0.103","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","59.427","0.011","10","6.889","80","0.048","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.459","0.014","10","8.556","80","1.86","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.166","3.974","15","8.179","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","20.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","226.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2867.62","0.032","8","26.943","50","7.658","15","0.124","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","51.027","1000","272.907","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","352.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","879.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","879.638","0.036","10","10.085","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1450.01","0.083","10","19.205","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.077","8","8.095","50","-","-","0.084","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.46","0.575","15","3.606","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","-","0","15","0","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.04","10","24.27","80","3.73","15","0.113","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1172.889","0.705","8","20.326","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","173.433","0.072","5","13.797","50","7.331","12","0.046","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.75","0.533","10","19.737","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","374","0.708","10","9.436","80","10.09","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","160.7","2.212","10","23.25","80","5.01","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","66.419","0.207","10","5.707","80","0.321","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.154","10","9.7","100","2.4","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.13","0.174","15","29.119","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","8.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.045","1.229","8","12.2","60","12.01","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8215.78","0.19","10","22.82","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.077","10","25.1","80","1.1","15","0.03","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","210.82","0.166","10","24.51","80","-","-","-","-","正常"]