{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12414232","146.76","146.657","320","15.74","100","7.57","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16342783","191.918","128.262","320","20.466","100","2.057","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6443414","74.576","-","-","-","-",4.8464,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6778474.5","78.454","-","-","-","-",2.2741,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27596680","319.406","-","-","-","-","2.032","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15955.741","0.185","-","-","-","-",7.137,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","520641.188","6.026","10.25","320","20.812","100","82.273","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674640.938","7.808","89.178","300","4.83","100","1.977","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3342816","38.69","20.27","200","0.58","200","2.15","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11273673","134.341","182.516","320","26.558","100","0.716","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12753533","147.61","154.477","320","30.767","100","0.194","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9440781","109.268","-","-","-","-",1.0923,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7253189","83.949","-","-","-","-",1.654,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3973137.25","46.372","84.184","200","23.317","50","6.464","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3375536.25","39.408","74.138","200","20.894","50","6.026","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3286291.5","38.312","73.495","200","18.034","50","5.594","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1174021.38","13.59","112.261","200","12.749","35","5.441","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1117718.5","12.94","112.444","200","25.79","35","2.97","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","2314266.75","26.79","30.017","200","8.665","35","19.428","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3091245.25","35.78","115.103","200","26.652","35","0.523","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2003003.125","23.183","130.573","200","9.752","50","3.602","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1402978.625","16.238","117.717","200","2.214","50","2.408","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1545592.125","17.889","125.198","200","5.117","50","2.747","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4982601.6","57.669",11.906,"200",9.391,"35","5.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.27","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","479203.966","5.649","35.31","50","8.365","35","49.622","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","6996546.739","83.683","17.194","50","4.481","35","32.569","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","69.488","50","22.66","35","43.491","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.516","50","0.145","35","1.238","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23973001.92","277.465","16.01","50","0.4","35","0.799","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18721428.48","216.683","11.36","50","0.3","35","0.6","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","122671.98","1.42","26.587","50","0.13","35","7.705","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-745079.04","-8.624","0.9","50","0.03","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46631464","540.907","20.571","50","0.135","35","0.074","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","247104","2.86",51.62,"120",4.65,"850",0.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14456000","174.589","173.673","320","29.379","100","14.444","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4507020","52.16","-","-","-","-",12.32,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10349218","124.99","163.157","320","27.578","100","4.199","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7011497","81.152","-","-","-","-",13.2786,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","806112","9.33","127.29","50","565.83","35","6.67","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","446801.88","5.171","-","-","-","-",0.05,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48245.58","0.558","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","520429.2","21684.55","26.53","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","24042345.853","284.712","4.974","100","3.041","50","43.255","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58440247.938","692.192",38.725,"100",26.261,"50",4.353,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338321.562","3.916","249.76","550","12.072","400","7.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","619488","7.17","251.2","550","6.32","400","9.02","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","591324","6.844","227.621","550","6.555","400","6.322","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","742799","8.597","113.137","200","3.305","200","0.913","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","926987.75","10.729","74.38","200","8.464","200","11.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275094.688","3.184","10.979","-","9.715","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","945937.062","11.424","54.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","957772.938","11.654","31.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4194691","48.55","70.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3890942.75","47.329","93.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3859773.75","44.673","61.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7176942.5","83.066","64.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2284145","26.437","41.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1936455.25","22.413","49.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1229217.625","14.227","62.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1412278","16.346","45.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3259710","135821.156","-","-","1.305","50","4.425","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3636545.5","42.09","29.885","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1938600","22.437","39.064","100","5.492","50","0.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408618.656","4.729","40.4","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2454957","28.414","-","-","28.626","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15129594","185.368","37.793","100","6.839","50","5.032","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","261600.562","3.028","49.091","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4898050","56.691","39.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2988780","34.592","72.224","100","-","-","3.624","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4065469","47.054","24.01","50","3.865","35","0.188","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1633459.5","18.906","46.384","100","3.387","50","0.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1168446.625","13.524","104.368","300","1.744","100","6.224","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9501408","109.97","87.799","200","54.723","200","5.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","418440.531","4.843","175.099","300","29.194","100","5.256","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","877414.375","10.155","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","152028.844","1.76","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11305085","130.846","68.219","120","2.533","100","3.357","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6412121.5","74.214","75.478","100","0.392","50","7.414","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174614.094","2.021","173.51","300","4.208","100","1.037","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1405862.375","16.272","78.027","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1470731","17.02","181.657","200","46.956","50","2.803","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1435517.88","16.61","161.545","200","45.312","50","4.227","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4215836.5","48.79","74.875","80","18.513","30","1.09","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","102677.53","1.19","693.331","80","4.288","30","65.825","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3387645.25","39.21","76.929","80","8.707","30","4.069","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3957597","45.81","76.328","80","15.809","30","1.452","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3281841","37.984","17.804","100","0.82","50","2.42","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2167973.75",11.4511,"0","100",0.4955,"50",7.1754,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2681366.5","31.034","130.537","250","35.38","80","21.169","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2027193","23.463","73.713","250","18.133","80","2.065","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1951128.5","22.582","63.474","250","12.409","80","2.218","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48680856","563.436","40.231","100","25.868","50","1.238","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7926585","91.743","134.12","320","3.1","100","3.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3544076.5","41.019","-","-","-","-",7.409,"20","正常"]