{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1554.098","1.008","25","41.88","250","17.995","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.89","37.02","500","76.35","500","152.759","500","4.785","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.986","0.009","15","30.994","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","346.46","0.218","10","34.37","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","73.902","0.167","10","26.215","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.015","8","22.332","50","2.911","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","370.66","3.69","10","47.38","80","4.83","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","2.326","10","22.17","80","5.42","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.318","0.011","10","25.907","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","88.819","0.552","10","31.198","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","1.807","10","12.62","80","-","-","0.163","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1154.727","0.009","1.5","3.485","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3013.112","0.184","10","26.97","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","579.83","0.572","10","33.966","80","3.433","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1149.98","0.048","10","20.597","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","584.93","0.293","10","24.042","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","468.29","0.046","10","53.181","80","9.411","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.227","10","18.935","80","14.822","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.84","15","41.031","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.435","0.024","10","5.207","80","4.402","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","221.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","325.037","0.019","10","6.443","70","0.981","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7462.34","0.308","8.629","38.956","69.431","6.759","27.416","0.229","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2389.44","5.559","500","211.656","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","608.593","0.044","10","22.253","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.173","2.104","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.402","0.286","10","13.098","80","2.657","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","746.2","0.237","10","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.037","10","7.938","80","8.906","20","0.044","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","865.123","0.499","8","12.49","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","674.78","0.01","10","29.08","80","3.7","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","832.03","2.571","10","52.104","80","5.648","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","359.132","0.495","10","41.743","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","640.22","0.85","10","18.532","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","7.44","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.389","0.458","10","19.163","80","1.228","20","0.227","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","164.96","0.036","10","25.182","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.16","0.257","15","14.866","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.464","1.214","15","21.826","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","244.83","46.463","500","21.38","500","54.846","500","10.25","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.425","0.034","15","0.68","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","3.273","10","48.765","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1250.21","0.027","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2732.83","2.154","10","10.059","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.646","3.815","15","7.723","80","7.075","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","78.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.111","15","11.06","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","14.861","1.333","15","26.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","36","2.091","15","30.638","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","191.81","5.284","15","13.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.811","0.2","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.61","31.398","500","25.44","500","97.96","500","2.463","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","3.849","10","8.557","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.97","0.907","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","13.587","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","208.35","1.595","10","20.252","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.763","10","11.884","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","229.78","0.022","10","12.526","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.245","0.1","10","7.859","80","3.962","20","0.04","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8604.58","0.086","10","28.984","80","3.79","15","0.124","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19611.07","13.592","1000","418.304","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143536.859","0.112","5","7.306","40","8.739","15","0.178","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152400.797","3.703","50","80.319","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.008","10","7.94","80","1.348","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","550.37","0.168","5","15.44","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","526.18","0.071","10","7.128","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61966.08","0.033","2","11.92","40","9.213","15","0.184","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75318.72","23.78","50","189.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","107.808","0.031","10","43.324","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","428.54","0.134","10","25.01","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","489.408","0.188","10","21.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","288.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.712","10","32.222","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","554.69","0.485","10","48.26","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","721","0.158","8","16.135","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","336.442","2.63","10","35.041","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.117","10","12.51","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","508.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.296","0.047","10","6.338","80","6.59","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.49","0.264","10","18.495","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.158","0.034","10","2.903","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","945.22","1.039","30","28.067","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.414","0.012","8","7.469","60","2.235","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.186","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1710.85","0.051","10","44.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","333.936","0.157","15","21.156","80","4.023","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","89.683","7.604","15","11.8","80","10.906","20","0.042","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","0.143","10","22.785","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.035","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","290.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","94","0.019","10","6.827","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","951.005","0.023","10","13.299","80","1.113","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","51.926","0.011","10","4.21","80","1","20","0.096","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.97","0.211","8","11.754","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","36.112","0.769","10","12.484","80","-","-","0.429","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","401","0.101","45","27.57","500","33.85","70","2.94","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.44","0.05","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.256","10","21.6","80","3.005","15","0.067","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","332.64","0.365","15","28.82","60","1.78","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.488","4.215","15","20.172","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.024","10","7.526","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5191.201","0.499","16","47.439","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","125.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","596.16","0.2","10","32.586","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","279.78","0.07","8","24.516","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","349.056","0.069","10","20.399","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","498.53","5.406","10","43.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","737.86","4.219","10","34.94","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","875","0.482","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","606.096","1.204","10","47.791","80","13.885","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","255.571","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","8759.383","0.011","8","29.576","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10757.318","0.248","8","26.979","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.04","10","0.547","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1372.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","264.145","0.111","8","7.409","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.104","0.093","10","4.788","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.19","0.136","10","3.383","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","67.43","0.145","15","23.451","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","180.403","0.2","10","9.597","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.08","0.096","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","335.923","0.08","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.168","10","18.47","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","581.47","0.074","10","7.157","80","2.06","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.534","1.807","8","24.255","50","-","-","0.125","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","8.64","0","500","74.5","500","77.57","500","42.37","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.069","10","15.46","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.167","0.676","10","10.615","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.933","2.152","10","15.805","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3004.175","0.372","2","11.259","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.257","0.282","15","32.384","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","357.005","0.348","10","31.438","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.128","0.308","10","8.523","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","129.6","0.037","10","7.592","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","928.8","6.202","10","55.776","80","9.997","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.972","0.01","10","6.803","80","0.035","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.9","0.02","10","7.941","80","1.136","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.849","1.264","15","7.374","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","173.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","220.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3176.06","0.036","8","24.97","50","8.392","15","0.143","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.367","1000","344.171","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","424.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","887.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","184.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","96.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","943.402","0.009","10","13.183","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1325.29","0.604","10","21.75","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.13","0.116","8","24.804","50","-","-","0.087","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.295","0.985","15","5.039","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1537.85","0.026","15","14.675","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.059","10","24.32","80","3.98","15","0.059","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","757.506","0.701","8","19.13","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.514","0.071","5","14.951","50","7.459","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.824","0.634","10","17.583","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.442","10","9.302","80","9.9","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","1.349","10","17.97","80","3.213","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.206","0.193","10","5.537","80","0.349","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","4.5","100","3.31","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","53.46","0.227","15","28.912","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","121.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","67.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.928","8","11.9","60","11.98","15","0.012","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8080.99","0.071","10","22.75","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","316.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.133","10","27","80","1.096","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","174.53","0.195","10","23.44","80","-","-","-","-","正常"]