{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11819971","147.027","148.106","320","18.062","100","6.855","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15870737","186.207","124.751","320","24.479","100","2.566","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5988820","69.315","-","-","-",4.9598,4.9598,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6667551","77.171","-","-","-","-",2.3069,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27285696","315.807","-","-","-","-","2.139","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","94215.328","1.09","-","-","-","-",6.4758,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","364014.188","4.213","25.009","320","51.511","100","183.839","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678046.438","7.848","89.944","300","4.769","100","1.983","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2864160","33.15","22.72","200","0.56","200","1.82","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11313248","136.628","188.395","320","33.004","100","0.792","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11983208","144.725","177.293","320","31.68","100","0.283","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9425784","109.095","-","-","-","-",1.9433,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7148862","82.742","-","-","-","-",1.0788,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3982817.25","46.561","86.713","200","19.259","50","6.492","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3372591","39.393","84.653","200","25.239","50","6.368","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3424893.5","39.977","75.388","200","18.004","50","5.2","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1148165.63","13.29","109.627","200","28.186","35","5.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1031116.44","11.93","107.268","200","25.959","35","3.141","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","966690.38","11.19","37.296","200","9.117","35","30.231","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2983933.25","34.54","116.466","200","19.704","35","0.559","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","410731.812","4.754","246.569","200","301.134","50","28.258","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1359042.25","15.73","116.418","200","3.231","50","2.355","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1535689.5","17.774","121.246","200","7.67","50","2.6","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4903891.2","56.758",10.415,"200",6.243,"35",4.189,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","579804.788","6.846","26.242","50","3.756","35","47.735","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7144660.616","85.332","19.674","50","4.766","35","32.849","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","51.587","50","10.896","35","41.024","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1","50","0.008","35","7.522","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23920634.88","276.859","14.082","50","0.034","35","0.859","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22121726.4","256.038","12.97","50","0.7","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","65902.291","0.763","56.972","50","0.06","35","4.162","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-657737.28","-7.613","2.47","50","0.4","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46601224","539.927","17.912","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","238464","2.76",46.19,"120",3.231,"850",0.84,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14581502","176.105",181.307,"320","27.56","100","6.693","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4227724.5","48.93","-","-","-","-",12.08,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10860743","125.703","162.249","320","20.413","100","5.092","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7663940","88.703","-","-","-","-",12.9416,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","739584","8.56","1.19","50","117.03","35","12.85","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","524667.207","6.073","-","-","-","-",0.062,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","69244.76","0.801","-","-","-","-",0,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","495524.16","20646.84","26.6","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","16864642.05","199.574","8.662","100","2.603","50","110.972","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56963781.53","674.084",40.757,"100",26.436,"50",5.541,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338260.938","3.915","205.687","550","11.942","400","7.779","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","599616","6.94","247.66","550","6.24","400","9.47","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","598102","6.922","250.2","550","7.903","400","7.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","818131","9.469","136.267","200","2.782","200","0.471","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","917549.5","10.62","67.632","200","7.554","200","13.991","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","279175.281","3.231","10.719","-","10.532","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","980712.688","11.351","51.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","943825.062","10.924","28.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4165366.25","48.21","68.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4049512.25","46.869","87.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3832861.75","44.424","58.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6907948.5","83.429","63.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1964868","25.99","40.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1666173.625","22.039","45.09","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1224915.375","14.177","61.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1402501.5","16.233","45.27","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3221860","134243.641","-","-","1.151","50","4.789","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3600545.5","41.673","29.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1972630","22.832","39.163","100","4.312","50","0.062","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402699.938","4.661","39.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2451335.75","28.372","-","-","30.146","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15853605","183.491","35.376","100","5.017","50","4.964","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","253211.766","3.068","47.363","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4906180","56.784","38.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2983310","34.529","69.121","100","-","-","3.643","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4039075.25","46.749","23.313","50","3.685","35","0.18","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1632224.125","19.845","44.863","100","3.133","50","0.34","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1045179.062","12.22","101.221","300","10.288","100","11.111","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10085472","116.73","102.676","200","49.655","200","4.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","390249.312","4.517","178.852","300","50.774","100","14.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","867010.688","10.035","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","70516.078","0.816","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11306231","130.859","48.483","120","2.748","100","2.501","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6386907","73.922","81.132","100","0","50","10.155","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175330.891","2.029","39.699","300","0.442","100","1.202","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1402395.125","16.231","76.931","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1468153","16.99","182.741","200","44.439","50","2.935","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1422180.75","16.46","136.398","200","39.326","50","3.157","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4205628.5","48.68","75.241","80","18.937","30","1.024","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1142903.38","13.23","252.963","80","54.89","30","31.983","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3430825.75","39.71","77.515","80","12.832","30","4.54","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3886778.5","44.99","76.859","80","16.84","30","1.501","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3250127.75","37.617","18.147","100","0.996","50","2.446","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2927071","34.4",8.0329,"100",0.5153,"50",6.8794,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2621561.5","30.342","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2050704.875","23.735","74.391","250","24.01","80","2.192","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1887383.375","21.845","62.738","250","10.75","80","2.458","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49677252","574.968","40.411","100","24.983","50","1.318","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7930550.5","91.789","151.84","320","0.92","100","2.93","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3449665","39.927","-","-","-","-",7.931,"20","正常"]