{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1240.49","1.07","25","31.375","250","16.258","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","568.04","70.899","500","75.33","500","108.005","500","5.229","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.68","0.07","15","19.059","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","329.18","0.18","10","33.22","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","56.883","0.148","10","24.082","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.014","8","21.632","50","4.498","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","195.26","3.65","10","42.33","80","5.59","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","2.197","10","23.67","80","5.59","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.987","0.012","10","27.427","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","87.437","0.497","10","31.551","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","1.937","10","12.782","80","-","-","0.158","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","935.877","0.014","1.5","3.043","30","-","-","0.03","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3842.251","0.194","10","22.035","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","611.021","0.607","10","42.736","80","3.718","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1923.26","0.056","10","17.433","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","583.2","0.266","10","25.186","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","501.12","0.041","10","53.539","80","8.692","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.193","10","18.994","80","14.774","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.893","15","41.935","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.533","0.092","10","12.599","80","7.738","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","242.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","318.989","0.031","10","6.079","70","0.952","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9345.21","0.137","8.629","36.678","69.431","6.265","27.416","0.194","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2644.056","4.93","500","184.529","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","604.394","0.04","10","23.615","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.21","0.688","10","56.03","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.322","0.212","10","13.134","80","2.71","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","732.82","0.207","10","18.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.028","10","9.785","80","10.621","20","0.058","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","934.07","0.668","8","11.49","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","697.25","0.005","10","27.82","80","4.16","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","791.42","1.375","10","50.435","80","4.048","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","367.988","0.382","10","27.343","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","104.54","0.274","10","18.095","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","8.12","80","0.37","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.747","0.431","10","21.634","80","1.282","20","0.277","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","132.08","0.06","10","18.342","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.942","0.249","15","15.313","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.765","1.56","15","32.871","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","149.03","38.301","500","13.11","500","58.639","500","10.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.066","0.122","15","2.391","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.96","3.457","10","52.081","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1399.68","0.03","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2746.66","2.096","10","9.467","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.634","3.429","15","6.09","80","6.605","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","71.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","13.34","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.096","0.666","15","31","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","60","2.062","15","24.762","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","232.42","5.456","15","12.49","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.256","0.105","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.4","34.527","500","30.38","500","100.52","500","4.152","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.24","10","7.904","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.08","0.371","10","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","61.728","1.835","10","11.972","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","239.448","0.043","10","12.66","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.984","0.071","10","5.386","80","2.121","20","0.015","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6765.12","0.088","10","26.273","80","3.64","15","0.123","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23533.63","12.794","1000","419.581","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","128290.789","0.038","5","6.803","40","9.022","15","0.18","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139744.5","3.642","50","65.767","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","6.05","0.006","10","5.72","80","1.617","20","0.091","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","539.14","0.074","5","16.93","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","543.46","0.073","10","9.837","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61497.79","0.029","2","11.35","40","8.694","15","0.247","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77726.16","23.13","50","203.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","91.373","0.028","10","38.627","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","409.54","0.155","10","26.63","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","459.408","0.137","10","20.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","346.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.657","10","26.623","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","559.87","3.538","10","52.37","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","829","0.131","8","11.321","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","443.923","0.023","10","33.037","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.165","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.998","0.049","10","5.878","80","6.761","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.34","0.275","10","20.105","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.566","0.028","10","3.011","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1101.6","2.058","30","30.629","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.705","0.012","8","6.962","60","0.92","15","0.011","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.216","0.97","10","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1587.82","0.158","10","41.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.163","2.976","15","21.746","80","6.246","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","98.582","8.151","15","12.454","80","11.055","20","0.036","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","149","0.358","10","5.01","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.042","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","374.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.017","10","4.458","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","741.485","0.022","10","10.754","80","1.059","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","5.702","0.014","10","2.98","80","0.56","20","0.066","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","307.78","0.215","8","11.438","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","32.898","0.028","10","21.324","80","-","-","0.326","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","402","0.135","45","31.252","500","37.21","70","3.34","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1432.97","0.059","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.048","10","13.46","80","76.13","15","0.073","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","461.38","0.305","15","19.45","60","1.05","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","4.455","15","20.701","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.182","0.02","10","6.442","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6215.364","1.02","16","50.443","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","146.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","200.45","1.967","10","23.869","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","307.77","0.515","8","21.303","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","22.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","445.91","0.221","10","17.535","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","235.87","5.684","10","44.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","449.28","3.883","10","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","596","0.434","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","697.68","1.092","10","48.149","80","13.606","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","95.386","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10055.52","0.16","8","30.628","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10886.659","0.135","8","26.779","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.89","0.01","10","0.443","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","301.143","0.302","8","8.579","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.17","0.092","10","3.858","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.95","0.135","10","5.482","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","80.69","0.116","15","26.287","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","165.11","0.107","10","10.559","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","196.99","0.164","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","358.733","0.072","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.162","10","15.05","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","134.78","0.072","10","7.388","80","2.12","15","0.018","0.5","停机"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","454.032","2.012","8","22.152","50","-","-","0.106","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","25.06","29.9","500","73.37","500","69.03","500","41.5","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.021","10","13.17","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.726","0.607","10","9.239","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","32.141","1.645","10","13.005","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3058.243","0.647","2","15.248","40","-","-","0.07","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.873","0.325","15","32.095","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","406.685","0.563","10","32.963","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.35","0.494","10","22.587","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","101.95","0.028","10","5.214","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1351.3","5.856","10","55.345","80","9.59","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","53.428","0.038","10","6.761","80","0.03","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","68.315","0.086","10","7.887","80","1.492","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.828","1.555","15","7.954","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","138.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3465.5","0.016","8","17.673","50","8.809","15","0.148","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.699","1000","281.174","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","379.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","896.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","146.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","66.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1006.387","0.009","10","14.502","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1397.57","0.322","10","27.488","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","126.14","0.084","8","14.508","50","-","-","0.117","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.157","15","6.655","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1181.52","0.023","15","14.785","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","249.7","0.055","10","23.31","80","4.04","15","0.081","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1653.659","0.693","8","17.487","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","133.636","0.07","5","11.322","50","6.952","12","0.036","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.01","0.658","10","23.139","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","335","0.248","10","9.903","80","10.88","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","212.54","1.756","10","20.18","80","3.655","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","36.44","0.095","10","5.426","80","0.636","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.098","10","3.5","100","3.49","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","62.09","0.152","15","28.133","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.105","8","10.2","60","11.84","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8294.4","0.07","10","21.5","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","386.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","132.19","0.032","10","26.6","80","0.892","15","0.027","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","178.85","0.474","10","24.92","80","-","-","-","-","正常"]