{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1734.544","1.179","25","31.104","250","17.181","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","578.88","63.812","500","85.33","500","108.406","500","5.742","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.254","0.007","15","1.97","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","317.09","0.84","10","36.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.158","0.162","10","23.784","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","256.09","0.018","8","22.14","50","6.634","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","32.83","4.36","10","43.82","80","5.99","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","179.71","2.181","10","24.4","80","5.55","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.32","0.01","10","27.235","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","104.371","0.436","10","31.762","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.192","10","12.925","80","-","-","0.148","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1090.45","0.01","1.5","2.773","30","-","-","0.028","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3390.856","0.156","10","23.099","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","632.016","0.494","10","49.114","80","3.555","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1856.74","0.064","10","17.735","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","542.59","0.151","10","22.167","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","553.82","0.039","10","49.262","80","8.532","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","42.34","0.09","10","19.003","80","14.545","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","18.965","0.706","15","45.521","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.523","0.264","10","18.589","80","8.205","20","0.028","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","227.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","317.952","0.036","10","12.399","70","2.671","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8874.75","0.145","8.629","36.914","69.431","5.093","27.416","0.208","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2633.52","4.017","500","185.091","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","587.235","0.039","10","27.614","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.413","0.418","10","52.39","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.826","0.587","10","12.32","80","2.623","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","746.47","0.122","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.082","10","12.806","80","12.874","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","941.242","0.64","8","10.84","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.93","0.008","10","25.23","80","4.09","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","488.16","0.774","10","31.345","80","3.212","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","335.412","0.437","10","26.355","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.452","10","6.727","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","8","80","0.32","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.61","0.398","10","21.245","80","1.323","20","0.278","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","113.17","0.815","10","26.913","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","6.688","4.509","15","15.053","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.232","1.532","15","26.593","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","122.56","38.705","500","11.96","500","56.372","500","10.36","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.239","0.206","15","6.832","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.6","3.472","10","49.881","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1168.13","0.029","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2794.18","2.041","10","8.562","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.915","1.045","15","5.313","80","5.197","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","72.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","9.6","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.466","0.657","15","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","1.859","15","20.127","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","258.34","5.873","15","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.107","0.084","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.75","18.583","500","19.17","500","62.95","500","2.476","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","2.997","10","7.37","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.95","0.086","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","194.482","1.38","10","18.376","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.579","10","11.674","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","257.064","0.036","10","12.359","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.85","0.099","10","7.611","80","1.868","20","0.007","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5229.79","0.093","10","24.031","80","3.61","15","0.124","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23041.15","12.435","1000","419.354","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134450.094","0.037","5","7.814","40","9.556","15","0.198","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143758.531","5.763","50","81.759","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.008","10","6.48","80","1.846","20","0.083","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","622.08","0.082","5","15.13","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.02","0.213","10","7.549","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74948.54","0.031","2","11.01","40","8.876","15","0.235","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90021.12","25.21","50","200.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","25110.238","0.036","10","36.941","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","427.68","0.013","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","439.92","0.143","10","20.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","338.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.574","10","26.756","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","700.7","3.189","10","51.44","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","839","0.151","8","9.855","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","470.707","0.056","10","31.797","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.148","10","11.89","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","228.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.296","0.098","10","5.723","80","6.472","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.35","1.361","10","22.405","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.613","0.021","10","5.634","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","959.04","4.438","30","28.654","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.04","0.011","8","7.005","60","1.455","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","1.154","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1629.23","0.047","10","43.7","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.728","6.277","15","24.842","80","9.657","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","89.424","8.089","15","12.155","80","11.195","20","0.036","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","152","0.389","10","8.636","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.178","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.805","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","357.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.038","10","3.404","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","735.955","0.022","10","13.7","80","1.027","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.013","0.023","10","3.343","80","0.596","20","0.068","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","283.23","0.221","8","10.926","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","39.273","0.66","10","24.149","80","-","-","0.162","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","423","0.908","45","32.632","500","41","70","3.79","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1491.5","0.081","8","19.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.051","10","14.15","80","3.181","15","0.101","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","344.74","0.295","15","17.89","60","1.038","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.995","3.755","15","16.102","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.392","0.022","10","4.485","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7698.403","3.238","16","61.266","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","154.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","483.84","1.326","10","29.726","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","212.61","2.714","8","19.976","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","37.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","372.73","0.205","10","22.335","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","40.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","576.29","5.345","10","45.52","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","719.71","3.726","10","49.82","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","900","0.452","10","20.93","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","604.282","1.643","10","54.318","80","13.353","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","138.672","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11100.593","0.011","8","38.448","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10508.4","0.131","8","25.695","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","101.95","0.007","10","0.461","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","138.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","309.812","0.198","8","13.103","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.174","0.03","10","10.698","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.18","0.129","10","4.672","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","64.34","0.085","15","26.67","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","188.784","0.062","10","10.725","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","96.77","0.125","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","321.84","0.074","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","0.86","10","18.58","80","-","-","0.267","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.211","10","7.273","80","2.12","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","471.571","3.728","8","21.901","50","-","-","0.117","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","58.75","69.62","500","87.22","500","77.66","500","44.43","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.032","10","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.64","0.729","10","9.353","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.664","0.613","10","15.125","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2859.688","0.304","2","20.286","40","-","-","0.039","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.554","0.331","15","31.902","80","-","-","0.047","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","330.48","0.316","10","30.996","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.338","0.298","10","27.582","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","183.17","0.03","10","5.011","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1348.7","5.55","10","53.431","80","8.904","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","174.089","0.023","10","6.624","80","0.032","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.738","0.109","10","7.266","80","2.19","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.471","4.356","15","9.38","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","211.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","213.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3344.54","0.014","8","24.629","50","9.427","15","0.107","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.339","1000","265.187","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","379.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","83.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","879.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","61.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","914.803","0.012","10","2.035","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1372","0.06","10","25.981","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","91.58","0.019","8","13.47","50","-","-","0.091","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.773","2.075","15","8.971","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1008","0.029","15","17.547","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","442.37","0.039","10","23.76","80","4.14","15","0.108","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1365.148","0.692","8","14.944","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","226.868","0.077","5","9.268","50","7.147","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.679","10","20.381","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.112","10","9.415","80","9.96","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","1.438","10","26.41","80","3.341","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","62.31","0.096","10","5.215","80","0.417","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.122","10","2.8","100","3.54","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.66","0.275","15","23.959","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","66.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.464","1.305","8","8.5","60","11.18","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8131.1","0.07","10","21.29","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","376.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","168.48","0.046","10","19.5","80","0.729","15","0.026","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","198.72","0.208","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]