{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2546.844","1.009","25","34.747","250","16.956","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","395.42","144.314","500","81.9","500","104.714","500","5.706","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.763","2.699","15","1.996","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","284.26","0.659","10","36.12","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","128.276","0.139","10","23.196","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.738","0.024","8","23.737","50","7.297","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","387.94","4.35","10","42.81","80","6.54","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","2.099","10","21.85","80","5.4","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.012","0.007","10","29.641","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","94.176","0.402","10","38.553","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.4","10","12.971","80","-","-","0.107","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1294.171","0.012","1.5","4.395","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2946.24","0.458","10","24.835","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","592.099","0.285","10","48.172","80","3.604","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1854.14","0.08","10","20.415","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","708.48","0.566","10","27.658","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","494.21","0.045","10","39.5","80","8.521","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","68.26","0.014","10","22.2","80","14.479","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","22.298","0.942","15","39.333","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","13.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.978","0.211","10","14.269","80","6.979","20","0.052","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","273.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","314.237","0.017","10","8.273","70","0.806","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8599.6","0.219","8.629","39.214","69.431","5.304","27.416","0.207","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2715.24","6.808","500","218.749","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","573.299","0.072","10","43.757","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.91","0.134","10","53.29","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.906","0.094","10","13.76","80","2.636","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1161.2","0.171","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.605","10","14.743","80","12.868","20","0.074","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","868.32","0.564","8","11.85","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","596.16","0.007","10","28","80","3.56","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","796.61","0.656","10","34.265","80","3.294","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.024","0.368","10","24.985","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.458","10","4.653","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","8","80","0.33","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.091","0.304","10","23.312","80","1.279","20","0.307","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","217.44","0.055","10","20.232","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.775","0.285","15","14.643","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.131","1.485","15","23.889","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","160.9","38.157","500","16.13","500","57.703","500","10.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.977","0.305","15","14.253","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","3.7","10","48.894","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1549.15","0.021","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2846.02","2.028","10","9.131","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.818","2.2","15","8.11","80","6.433","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","73.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.087","15","17.97","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.242","2.937","15","39.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","101","2.257","15","28.53","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","273.89","6.482","15","11.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.848","0.144","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","264.93","17.611","500","22.36","500","55.54","500","4.459","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.63","10","7.412","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.02","0.437","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","17.891","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","110.035","0.027","10","18.758","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","139.408","0.419","10","22.359","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.552","3.995","10","12.07","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","252.619","0.03","10","13.68","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.862","0.082","10","4.898","80","1.973","20","0.011","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8537.18","0.282","10","27.559","80","3.72","15","0.111","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22089.89","12.164","1000","422.398","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134367.797","0.061","5","9.231","40","9.398","15","0.185","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144065.656","3.717","50","72.094","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.007","10","7.63","80","2.01","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","608.26","0.086","5","14.27","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","490.75","0.107","10","8.756","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69602.98","0.031","2","11.67","40","9.289","15","0.21","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84724.32","24.39","50","191.98","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","137.009","0.027","10","41.53","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","325.73","0.294","10","32.94","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","379.008","0.082","10","20.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","299.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.595","10","21.966","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","543.46","1.861","10","53.27","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","860","0.156","8","9.925","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","269.482","0.038","10","37.074","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.351","10","21.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.824","0.098","10","5.803","80","9.68","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.57","1.887","10","21.912","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.885","0.017","10","4.108","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","651.46","3.114","30","25.002","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","26.237","0.011","8","6.76","60","1.475","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.179","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1549.3","0.252","10","46.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","289.699","7.021","15","28.229","80","12.294","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","72.23","7.817","15","12.216","80","11.111","20","0.036","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","157","0.313","10","14.543","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.058","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","317.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.074","10","4.626","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","330.998","0.065","10","11.898","80","0.726","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.44","0.022","10","3.906","80","0.601","20","0.083","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","288.72","0.219","8","14.784","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","8.563","0.875","10","26.316","80","-","-","0.014","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","398","1.482","45","35.053","500","46.08","70","3.66","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1436.84","0.085","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.13","0.097","10","16.07","80","4.443","15","0.093","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","593.57","0.53","15","22.53","60","1.598","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.226","3.78","15","17.029","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.565","0.026","10","2.989","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6629.077","1.141","16","57.021","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","150.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","609.12","0.801","10","28.812","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","286.25","4.105","8","23.026","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","417.139","0.207","10","26.432","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","571.97","5.194","10","44.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","754.27","3.078","10","34.84","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","877","0.662","10","22.93","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","718.934","1.593","10","47.459","80","13.247","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","120.01","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10170.458","0.008","8","31.188","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10683.014","0.128","8","25.939","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","153.79","0.006","10","0.476","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","149.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","346.242","0.238","8","19.464","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.363","0.018","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.08","0.126","10","11.948","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.89","0.043","15","21.67","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.451","0.147","10","10.921","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","0.108","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","370.483","0.073","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","2.639","10","33.58","80","-","-","1.01","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","186.62","0.381","10","8.504","80","1.8","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","510.624","3.579","8","18.517","50","-","-","0.096","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","27.65","75.5","500","96.15","500","103.14","500","44.58","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","70.85","0.173","10","16.96","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.654","0.571","10","6.322","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","37.152","1.032","10","28.715","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3075.613","0.212","2","18.536","40","-","-","0.033","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.728","0.335","15","31.956","80","-","-","0.047","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","395.28","0.123","10","27.561","80","-","-","0.022","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.696","0.296","10","28.792","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","118.37","0.03","10","5.594","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","943.49","5.549","10","57.319","80","9.235","15","0.035","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.972","0.043","10","6.651","80","0.031","20","0.004","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.59","0.132","10","5.852","80","2.34","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.434","7.115","15","8.874","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","161.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","160.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3314.3","0.016","8","24.755","50","9.443","15","0.078","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.68","1000","244.694","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","385.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","900.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","51.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","71.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1052.006","0.011","10","4.812","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1344.3","0.023","10","23.79","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","21.6","0.252","8","16.714","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.152","5.534","15","12.317","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","685.92","0.072","15","18.557","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","322.27","0.042","10","24.5","80","4.38","15","0.065","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","852.936","0.767","8","17.271","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","199.055","0.069","5","16.017","50","6.903","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.762","0.513","10","19.303","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","299","0.112","10","9.904","80","11.63","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","1.308","10","22.27","80","2.827","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.581","0.124","10","5.705","80","0.506","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.143","10","7.5","100","3.82","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.25","0.415","15","27.171","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","42.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.323","8","8","60","9.06","15","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8354.02","0.07","10","22.05","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","85.54","0.056","10","25","80","0.636","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","243.65","0.174","10","30.46","80","-","-","-","-","正常"]