{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1296.577","1.042","25","31.622","250","16.096","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","514.35","210.286","500","78.86","500","113.669","500","9.182","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.382","4.879","15","2.334","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","378.43","0.612","10","44.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.003","0.141","10","21.878","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.014","8","23.957","50","7.511","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","141.7","4.14","10","41.62","80","6.05","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","1.976","10","20.15","80","5.59","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.254","0.009","10","30.659","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.066","0.457","10","55.566","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.038","10","13.029","80","-","-","0.083","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","991.438","0.012","1.5","6.404","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2849.001","0.305","10","27.941","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","648.605","0.381","10","54.08","80","3.845","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1968.19","0.132","10","20.014","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","585.79","1.011","10","25.23","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","508.03","0.14","10","34.842","80","2.953","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.013","10","20.987","80","14.06","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","10.322","1.008","15","39.612","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.794","0.045","10","9.689","80","5.526","20","0.045","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","322.531","0.017","10","10.433","70","0.716","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8147.85","0.292","8.629","39.026","69.431","6.117","27.416","0.196","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2567.016","9.302","500","239.732","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","502.546","0.065","10","43.871","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.342","0.153","10","51.46","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.035","2.695","10","12.995","80","2.705","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","773.58","0.164","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","1.792","10","14.383","80","12.84","20","0.066","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","888.624","0.401","8","11.64","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","1.73","0.004","10","29.32","80","2.04","15","0.01","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","988.42","0.536","10","40.087","80","3.385","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.779","0.225","10","25.153","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.02","0.311","10","10.568","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","8.55","80","0.34","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.646","0.293","10","22.066","80","1.093","20","0.283","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.052","10","19.793","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.43","0.161","15","13.451","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.898","1.463","15","23.323","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","98.69","32.223","500","12.29","500","51.75","500","9.73","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.694","0.009","15","5.676","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.72","3.254","10","52.203","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1226.88","0.021","8","8.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2736.29","2.206","10","8.748","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.928","1.638","15","7.719","80","6.303","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","73.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.08","15","15.34","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.594","5.143","15","44.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","8.111","15","51.384","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","297.22","6.439","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.514","0.199","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","277.77","29.577","500","30.24","500","82.32","500","4.289","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.263","10","6.538","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.17","0.87","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","22.951","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","200.299","0.036","10","20.732","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","207.905","0.446","10","19.961","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0.84","6.238","10","12.338","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","250.976","0.593","10","14.591","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.381","0.039","10","3.493","80","2.69","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9375.26","0.087","10","26.348","80","4.24","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21935.23","11.636","1000","414.702","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","126728.445","0.072","5","9.941","40","9.48","15","0.18","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138669.547","3.653","50","71.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.013","10","9.67","80","2.058","20","0.118","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","562.46","0.07","5","15.27","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","537.41","0.073","10","7.055","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69846.62","0.032","2","11.56","40","9.226","15","0.214","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86816.4","22.87","50","175.14","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","117.747","0.027","10","39.38","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","458.78","0.746","10","63.21","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","613.968","0.043","10","21.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","243.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","26.78","0.704","10","17.658","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","487.3","4.57","10","55.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","853","0.152","8","13.555","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","431.827","0.285","10","26.059","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.522","10","23.52","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.902","0.356","10","6.673","80","7.727","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.42","0.147","10","28.155","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.012","10","0.416","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1013.47","1.095","30","23","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.329","0.007","8","7.05","60","2.189","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.071","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1617.37","0.027","10","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","252.288","3.314","15","29.093","80","8.631","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","81.389","9.464","15","13.938","80","12.497","20","0.046","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","172","0.222","10","18.814","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.046","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","257.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.053","10","4.299","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.126","10","5.887","80","0.953","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.342","0.018","10","3.17","80","0.436","20","0.069","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","400.77","0.211","8","13.324","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","27.522","0.647","10","27.13","80","-","-","0.014","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337","1.493","45","38.745","500","36.5","70","2.64","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1579.65","0.147","8","22.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.193","10","17.79","80","4.712","15","0.097","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","572.83","0.684","15","27.74","60","1.716","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.356","2.968","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.256","0.027","10","4.666","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6962.59","3.613","16","42.189","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","124.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","515.81","0.313","10","28.341","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","263.77","4.678","8","23.532","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","314.41","0.192","10","24.883","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","23.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","605.66","5.011","10","45.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","728.35","3.245","10","21.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","999","1.387","10","23.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","772.848","1.958","10","45.707","80","12.725","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","129.254","0.07","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","7745.94","0.027","8","36.506","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10848.73","0.124","8","25.588","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.016","10","0.569","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","25.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","141.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","309.732","0.302","8","18.087","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","45.111","0.023","10","16.476","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.2","0.124","10","18.853","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","67.94","0.07","15","25.876","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.349","0.172","10","9.169","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","99.36","0.096","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","379.469","0.075","10","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.283","10","13.1","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","220.32","0.075","10","7.051","80","1.56","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","315.101","5.007","8","13.002","50","-","-","0.093","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","36.29","95.72","500","109.38","500","130.84","500","49.47","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","1.022","10","17.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.849","0.446","10","4.379","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.299","0.35","10","22.593","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3102.399","0.213","2","17.655","40","-","-","0.048","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.14","0.316","15","32.203","80","-","-","0.046","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","326.592","0.113","10","26.278","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.906","0.276","10","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","186.62","0.024","10","5.593","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","963.36","5.449","10","62.241","80","8.957","15","0.048","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","175.5","0.056","10","6.711","80","0.02","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.825","0.062","10","7.734","80","0.711","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.278","5.399","15","7.172","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","104.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3769.63","0.016","8","20.489","50","13.203","15","0.068","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.501","1000","338.5","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","383.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","863.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","95.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","932.774","0.009","10","9.544","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1321.19","0.036","10","24.787","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.068","8","19.192","50","-","-","0.107","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.311","3.286","15","19.173","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","800.4","0.214","15","17.938","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","304.99","0.042","10","25.87","80","4.34","15","0.062","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","512.702","0.912","8","21.187","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","-0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","149.547","0.069","5","15.134","50","5.917","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.875","0.51","10","22.605","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.11","10","10.711","80","12.24","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","1.455","10","24.5","80","3.159","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.42","0.123","10","6.336","80","0.711","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.165","10","7.6","100","3.97","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","78.82","0.473","15","26.094","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","78.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.006","2.487","8","8.1","60","10.21","15","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7077.89","0.072","10","20.556","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","312.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.025","10","22.8","80","0.574","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","221.18","3.829","10","30.33","80","-","-","-","-","正常"]