{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1744.864","1.501","25","34.863","250","14.388","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","526.62","81.36","500","108.65","500","104.731","500","15.227","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.331","0.139","15","11.984","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","406.94","0.133","10","50.41","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","89.415","0.16","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.677","0.008","8","19.283","50","5.162","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","375.84","3.71","10","38.33","80","5.84","15","0.173","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","1.202","10","19.75","80","5.81","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.676","0.009","10","35.058","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.082","3.946","10","47.712","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","1.94","10","13.222","80","-","-","0.199","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1454.453","0.008","1.5","5.879","30","-","-","0.03","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4289.97","0.358","10","31.797","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","654.826","0.149","10","46.589","80","2.586","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1971.65","0.05","10","17.287","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","708.48","1.407","10","21.09","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","494.21","0.143","10","17.837","80","0.151","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.025","10","22.67","80","13.463","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.808","15","44.249","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.805","0.019","10","10.111","80","5.267","20","0.031","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","232.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","291.168","0.014","10","10.094","70","1.349","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8135.25","0.189","8.629","37.729","69.431","6.163","27.416","0.158","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2947.152","4.975","500","199.326","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","567.985","0.738","10","27.466","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.85","0.335","10","25.72","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","4.925","0.025","10","9.777","80","2.718","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1258.83","0.327","10","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.1","10","7.08","80","8.964","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","928.627","1.062","8","20.97","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","627.26","0.152","10","28.78","80","1.51","15","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","636.77","1.938","10","65.808","80","5.51","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","442.823","0.486","10","37.176","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","241.06","1.391","10","10.238","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","7.09","80","0.1","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.374","0.584","10","18.452","80","1.316","20","0.319","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","107.43","0.057","10","22.022","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.251","0.162","15","8.602","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","85.19","1.769","15","21.397","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","214.34","36.372","500","19.01","500","51.738","500","9.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.201","0.225","15","21.021","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.76","1.757","10","59.895","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.771","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1367.71","0.233","8","10.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2829.6","2.962","10","6.872","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.176","4.865","15","7.787","80","8.585","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","167.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","129.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.08","15","15.93","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.771","0.414","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","62","1.565","15","29.954","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","257.47","6.908","15","11.81","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.366","0.138","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","287.91","40.459","500","29.83","500","90.87","500","4.482","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.777","10","5.934","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","18.95","0.419","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.835","15","22.951","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.371","0.008","10","19.591","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.851","0.329","10","20.873","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","68.232","3.794","10","6.728","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","216.11","0.046","10","13.573","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.976","0.058","10","4.151","80","2.683","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7369.06","0.095","10","27.175","80","4.01","15","0.098","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22552.13","14.324","1000","413.848","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","132871.297","0.239","5","9.016","40","9.103","15","0.181","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143536.188","3.78","50","105.888","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.046","10","5.84","80","1.594","20","0.111","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","524.45","0.082","5","12.82","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","467.42","0.075","10","7.045","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57289.25","0.03","2","9.96","40","8.886","15","0.229","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70100.88","24.17","50","230.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.207","1.786","10","42.41","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","465.7","0.377","10","28.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","468.144","0.059","10","23.31","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","47.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","78.62","0.739","10","27.464","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","499.39","0.878","10","59.5","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","830","0.147","8","10.913","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","411.61","1.476","10","32.247","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.566","10","17.18","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","243.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.603","0.261","10","8.686","80","9.544","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.6","0.735","10","28.263","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.898","0.023","10","0.396","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1858.46","1.724","30","24.514","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.888","0.014","8","6.878","60","0.634","15","0.006","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.004","10","2.53","80","0.51","10","0.006","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.712","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1778.75","0.057","10","52.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","300.586","0.152","15","25.503","80","2.373","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","93.485","7.25","15","11.026","80","10.141","20","0.039","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","322","0.057","10","14.118","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.034","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","84.197","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.008","10","2.955","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1551.312","0.172","10","13.859","80","1.187","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","114.998","0.008","10","3.99","80","0.759","20","0.06","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","359.06","0.209","8","17.101","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","16.771","0.135","10","15.104","80","-","-","0.131","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","344","1.459","45","35.661","500","2.72","70","4.05","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1245.37","0.161","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.648","10","14.05","80","3.957","15","0.027","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","0","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","18.99","2.852","15","15.176","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.886","0.022","10","5.437","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6497.6","0.335","16","41.159","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","161.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","743.9","1.52","10","27.384","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","299.91","0.056","8","16.152","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","434.246","0.219","10","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","605.66","5.27","10","46.14","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1224.29","3.788","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","882","0.841","10","18.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","387.677","3.919","10","43.711","80","9.372","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","85.018","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","27303.246","0.259","8","31.49","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9951.811","0.11","8","26.237","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.011","10","0.306","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","144.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.36","8","24.591","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.137","0.034","10","14.891","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.73","0.13","10","15.056","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.9","0.206","15","39.961","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.779","0.206","10","9.972","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","128.74","0.154","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.056","0.432","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.146","10","3.59","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","392.26","0.073","10","7.228","80","1.57","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","384.134","1.386","8","7.447","50","-","-","0.084","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","114.19","500","141.26","500","165.9","500","52.48","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.463","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.076","0.103","10","65.986","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.482","1.824","10","31.288","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","7.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3110.869","0.202","2","14.483","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.253","0.336","15","32.187","80","-","-","0.052","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.597","0.273","10","21.698","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","37.584","0.52","10","12.914","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","119.23","0.021","10","8.856","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","733.54","5.12","10","50.131","80","8.151","15","0.064","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","196.916","0.006","10","6.572","80","0.03","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.573","1.304","10","7.356","80","3.366","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.778","4.048","15","9.708","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","215.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","226.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3135.46","0.021","8","21.755","50","8.43","15","0.094","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.78","1000","318.098","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","460.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","115.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","827.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","180.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","84.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","973.382","0.011","10","17.948","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1321.87","0.811","10","30.836","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","89.86","0.493","8","7.066","50","-","-","0.057","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.573","3.977","15","21.673","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","560.4","0.1","15","20.889","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","371.52","0.065","10","24.61","80","5.13","15","0.073","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1393.49","0.836","8","15.686","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","186.671","0.072","5","12.142","50","4.9","12","0.075","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.122","0.753","10","22.564","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","307","0.483","10","9.546","80","12.56","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","1.543","10","17.99","80","2.954","15","0.034","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.156","0.071","10","7.332","80","1.504","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","0.9","100","2.91","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.87","0.485","15","23.946","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","66.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.897","8","5.3","60","9.12","15","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.37","0.129","10","22.439","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.026","10","20.7","80","0.649","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","168.48","0.049","10","20.68","80","-","-","-","-","正常"]