{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","9809572","120.904","100.455","320","45.918","100","0.869","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13397063","169.128","130.748","320","38.88","100","1.261","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7784042","90.093","-","-","-","-",6.9753,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6847179","79.25","-","-","-","-",2.4042,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28500270","329.864","-","-","-","-","1.704","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","49370.691","0.571","-","-","-","-",6.4191,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","884365.875","10.3","2.508","320","0.024","100","53.541","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673072.938","7.79","83.519","300","7.517","100","2.097","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1604448","18.57","19.1","200","0.65","200","1.67","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6662088.5","78.171","131.769","320","40.068","100","0.874","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12743611","147.496","117.664","320","27.38","100","0.272","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9376443","108.524","-","-","-","-",1.9428,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6901480","79.878","-","-","-","-",1.069,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3517562.75","41.022","83.37","200","13.253","50","6.466","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3075718.5","35.901","75.78","200","13.711","50","6.274","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2958195.25","34.524","83.255","200","7.652","50","5.185","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1129734","13.08","90.345","200","20.097","35","4.041","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1016421.5","11.76","115.268","200","14.52","35","3.402","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","128712.79","1.49","116.476","200","0.171","35","17.321","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3066299.5","35.49","87.486","200","24.832","35","0.599","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","834.524","0.01","13.509","200","0.018","50","25.56","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","204.871","200","11.972","50","91.22","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","21.959","200","61.244","50","32.416","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4982083.2","57.663",17.337,"200",9.479,"35",4.399,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29731571.103","350.6","26.028","50","0.378","35","0.552","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","39551.985","0.47","16.414","50","2.763","35","34.639","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25393.103","0.306","86.227","50","0.119","35","1.055","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26370593.28","305.215","15.872","50","0.045","35","0.539","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24332590.08","281.627","14.79","50","0.07","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46831386.072","542.03","19.686","50","0","35","0.229","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","836663.04","9.684","2.16","50","0.16","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","378667.375","4.385","98.271","50","12.327","35","17.85","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","206496","2.39","47.11\n","120",1.13,"850",0.71,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14583188","168.787","115.299","320","34.553","100","11.342","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4699131.5","54.388","-","-","-","-",11.7242,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13580643","157.183","121.782","320","34.228","100","1.342","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6642721","76.883","-","-","-","-",12.8236,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1438560","16.65","14.28","50","1.4","35",2.77,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","469342.687","5.432","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","100945.32","1.168","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","128492.64","5353.86","2.19","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62721842.06","740.804","35.947","100","25.062","50","1.849","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59275241.667","710.278","40.09","100","25.601","50","2.599","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337202.125","3.903","236","550","11.33","400","7.411","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","591840","6.85","220.53","550","5.85","400","8.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","580259","6.716","215.437","550","17.488","400","7.589","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","713605","8.259","128.153","200","5.123","200","0.708","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","678788.562","7.856","68.646","200","6.864","200","6.101","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290912.188","3.367","9.583","-","13.299","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","998069.812","11.552","51.681","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","840834.875","9.732","29.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4174913","48.321","64.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4089016","47.327","78.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3790307.25","43.9","42.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7448070","86.204","61.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2423654.5","28.052","38.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2019963","23.379","42.161","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1320096.5","16.047","58.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1530753","17.717","58.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3244380","135182.156","-","-","1.112","50","5.171","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3548596","41.072","31.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1787630","20.69","74.168","100","6.683","50","0.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381201.688","4.813","37.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2328961.75","28.312","-","-","27.178","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16230721","187.856","38.225","100","6.982","50","5.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","375807.312","4.35","48.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4623860","53.517","36.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2996970","34.687","67.537","100","-","-","3.903","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3697092.5","46.68","22.156","50","2.852","35","0.25","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1671035.625","19.341","43.373","100","2.166","50","0.295","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","952040.125","11.117","93.128","300","4.498","100","6.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9405504","108.86","85.379","200","58.865","200","4.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","313305.062","3.626","98.524","300","15.382","100","1.963","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","871869","10.091","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","81711.922","0.946","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10846401","125.537","60.748","120","3.102","100","2.84","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7413106","85.8","47.184","100","0","50","3.195","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","188888.5","2.186","53.406","300","0.476","100","1.152","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1337021","15.475","67.723","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","89900.87","1.04","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4297741.5","49.74","68.452","80","9.914","30","0.942","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1899539.75","21.99","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3210533.75","37.16","69.596","80","6.57","30","3.678","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3710245.25","42.94","68.484","80","8.989","30","1.283","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3389422.5","39.229","19.323","100","0.595","50","2.176","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2337052.75","27.49",7.5675,"100",0.5168,"50",3.5076,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1831551.875","21.198","63.985","250","14.927","80","1.041","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2034066.375","23.542","64.704","250","16.167","80","2.235","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1851091.625","21.425","62.01","250","8.991","80","2.262","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46884436","542.644","39.51","100","24.707","50","1.343","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7901242.5","91.45","137.76","320","3.8","100","3.62","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3376831","39.084","-","-","-","-",8.351,"20","正常"]