{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1611.857","3.491","25","33.943","250","13.525","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","461.59","186.416","500","173.15","500","197.428","500","12.557","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.688","0.172","15","12.91","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","384.48","0.066","10","53.6","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","43.49","0.142","10","22.619","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.762","0.007","8","14.663","50","5.283","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","181.44","3.85","10","47.98","80","5.58","15","0.131","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","1.021","10","19.25","80","6.93","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.392","0.008","10","35.304","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.157","4.165","10","46.532","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","2.384","10","13.069","80","-","-","0.258","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1708.087","0.039","1.5","7.886","30","-","-","0.062","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4691.066","0.336","10","27.785","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","494.726","0.259","10","39.047","80","2.181","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","530.5","0.15","10","24.346","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","631.58","1.856","10","24.878","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","488.16","0.114","10","34.833","80","5.293","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.127","10","21.976","80","13.198","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.648","15","46.459","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","37.584","0.018","10","10.325","80","5.72","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","277.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","279.158","0.014","10","8.496","70","1.216","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8159.59","0.241","8.629","36.646","69.431","5.511","27.416","0.166","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2817.528","4.17","500","181.184","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","636.016","0.294","10","29.723","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.605","0.038","10","26.08","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.019","10","8.984","80","2.634","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","949.48","0.171","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.304","10","8.135","80","10.108","20","0.038","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1033.171","1.084","8","22.21","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","525.31","0.073","10","24.1","80","0.77","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","756.86","2.128","10","62.676","80","6.111","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","363.326","0.527","10","24.332","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.1","0.796","10","10.818","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.054","10","5.98","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.634","0.976","10","20.353","80","1.862","20","0.325","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","51.99","0.041","10","21.498","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","8.217","0.204","15","12.945","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","58.147","2.306","15","17.901","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","84.37","39.805","500","26.75","500","55.949","500","9.11","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.49","0.196","15","8.969","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.48","1.31","10","57.465","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1556.06","0.032","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2712.96","2.516","10","6.978","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.286","5.703","15","6.628","80","9.47","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","168.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","110.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.077","15","17.63","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.15","1.847","15","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","2.043","15","26.205","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","233.28","7.244","15","12.63","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.922","0.126","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","137.01","43.574","500","34.05","500","76.65","500","6.478","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","2.931","10","5.169","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.01","0.379","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","80.35","2.005","15","21.849","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","276.462","0.011","10","17.187","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.694","1.361","10","15.284","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","16.728","0.499","10","2.666","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","229.953","0.057","10","11.926","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.408","0.069","10","4.169","80","3.124","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8288.35","0.052","10","26.858","80","4.04","15","0.099","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22502.02","13.483","1000","420.892","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","132256.281","0.249","5","7.86","40","9.662","15","0.157","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140291.297","3.728","50","123.63","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.094","10","7.2","80","1.902","20","0.107","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","579.74","0.079","5","13.16","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","523.58","0.121","10","7.087","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","55.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","51873.7","0.032","2","10.28","40","7.741","15","0.249","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","64615.68","22.76","50","233.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","104.655","0.348","10","47.775","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","370.66","0.329","10","31.09","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","369.312","0.034","10","22.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","1.102","10","48.96","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","526.18","1.765","10","58.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","949","0.152","8","8.658","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","430.358","5.467","10","31.916","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.503","10","15.31","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.947","0.198","10","9.806","80","6.303","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.59","0.402","10","39.521","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","33.61","0.008","10","0.443","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1945.73","7.619","30","23.887","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.465","0.035","8","7.246","60","1.515","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.352","0.258","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1946.66","0.609","10","65.1","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","264.211","0.29","15","23.684","80","3.287","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","97.027","10.418","15","13.732","80","13.281","20","0.063","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","360","0.324","10","20.597","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.032","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.002","10","3.121","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1506.298","0.141","10","15.305","80","0.788","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","48.643","0.012","10","4.764","80","0.829","20","0.062","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","347.81","0.218","8","16.785","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","23.533","0.095","10","13.309","80","-","-","0.083","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","363","1.46","45","34.224","500","1.88","70","3.59","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.15","0.116","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.408","10","16.56","80","4.447","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","502.85","0.464","15","21.94","60","9.259","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.608","3.422","15","17.47","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.01","0.023","10","2.733","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7395.854","1.192","16","43.547","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","134.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","539.14","1.701","10","22.717","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","299","0.049","8","20.256","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","37.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","508.896","1.44","10","24.864","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","588.38","5.35","10","45.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","822.53","4.036","10","18.94","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","797","0.83","10","21.57","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","981.072","0.913","10","44.158","80","10.848","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","136.858","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","26159.607","0.038","8","18.006","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10407.658","0.108","8","25.834","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.004","10","0.52","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","29.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","142.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","62.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.706","8","17.865","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.212","0.023","10","10.098","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.28","0.132","10","14.141","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","93.45","1.544","15","34.367","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","197.597","0.175","10","8.284","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","195.26","0.083","8","16.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.789","0.075","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.133","10","3.57","80","-","-","0.134","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","394.85","0.075","10","7.585","80","1.4","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","532.483","0.774","8","7.113","50","-","-","0.052","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.9","125.99","500","148.88","500","175.31","500","47.81","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.315","10","13.17","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.242","0.103","10","36.124","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","21.427","1.881","10","29.444","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","22.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2947.24","0.19","2","8.622","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.344","0.566","15","30.989","80","-","-","0.083","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","367.2","0.01","10","30.717","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.792","0.367","10","11.466","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","125.28","0.031","10","10.336","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1678.75","6.025","10","44.677","80","8.631","15","0.05","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.786","0.007","10","6.627","80","0.016","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.671","1.442","10","8.369","80","3.55","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.556","2.134","15","8.194","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","141.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","199.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3659.04","0.044","8","21.383","50","7.701","15","0.085","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.961","1000","250.072","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","452.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","118.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","933.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","47.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","193.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1077.581","0.01","10","7.338","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1356.82","1.688","10","37.704","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","17.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","87.26","0.294","8","8.547","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.766","3.665","15","25.309","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","698.64","0.058","15","20.23","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","341.28","0.094","10","26.43","80","4.93","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","759.383","1.034","8","17.937","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","229.393","0.071","5","11.317","50","5.546","12","0.065","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.331","0.549","10","22.158","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","306","1.37","10","11.056","80","12.51","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","2.063","10","18.93","80","3.756","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.828","0.07","10","6.842","80","0.994","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","0.6","100","3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","83.92","0.374","15","24.953","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","54.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","33.35","1.323","8","5.8","60","8.61","15","0.025","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8055.94","0.147","10","19.468","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","62.21","0.054","10","19","80","0.675","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","244.51","0.117","10","24.04","80","-","-","-","-","正常"]