{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10390125","122.04","111.241","320","37.427","100","0.742","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14586930","173.533","127.658","320","30.722","100","2.39","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7406479.5","85.723","-","-","-","-",7.0888,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6800693.5","78.712","-","-","-","-",2.3165,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","20257080","234.457","-","-","-","-","1.062","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2162222.5","25.026","-","-","-","-",6.2708,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","872645.938","10.1","0.181","320","0.131","100","0.787","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669184.562","7.745","81.409","300","4.966","100","2.058","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1586304","18.36","20.41","200","0.64","200","1.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10892562","128.885","132.017","320","33.629","100","0.795","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12554466","145.306","129.497","320","34.701","100","0.265","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9375826","108.516","-","-","-","-",1.9411,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6625590","76.685","-","-","-","-",1.0625,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3498711.5","40.826","84.697","200","11.511","50","6.321","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3039282.25","35.472","82.347","200","12.299","50","6.292","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2943771.75","34.361","83.182","200","7.488","50","5.302","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1058659.38","12.25","74.64","200","19.895","35","4.168","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","921238.81","10.66","107.108","200","20.47","35","3.287","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","133971.23","1.55","110.275","200","0.58","35","15.264","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2862624","33.13","77.415","200","29.363","35","0.487","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","684.487","0.008","18.517","200","0.016","50","33.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","147.29","200","41.645","50","109.344","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","12.225","200","61.394","50","33.209","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4941734.4","57.196","19.685","200","11.592","35","4.955","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","921064.933","10.9","49.786","50","5.351","35","60.418","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27056480.92","322.186","22.878","50","0.781","35","0.617","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","110.091","0.001","9.59","50","10.012","35","60.884","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25722532.8","297.714","15.476","50","0.245","35","0.852","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","6468992.64","74.873","5.5","50","0.05","35","0.42","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46996733.061","544.508","19.745","50","0.002","35","0.048","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","213045.12","2.466","1.35","50","0.2","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49979.477","0.59","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","193536","2.24",44.93,"120",1.06,"850",0.79,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14396887","166.631","118.394","320","28.846","100","12.101","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4878980.5","56.47","-","-","-","-",11.7585,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13824356","160.004","122.224","320","32.199","100","1.153","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6628574","76.72","-","-","-","-",12.7237,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1432512","16.58",12.34,"50","0","35",1.62,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","468573.84","5.423","-","-","-","-",0.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","78870.84","0.913","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","151324.8","6305.2",6.11,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63006733.804","743.962",42.389,"100",27.332,"50",2.281,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58495547.266","690.825",41.864,"100",25.738,"50",3.097,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337125.125","3.902","246.4","550","11.286","400","7.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","586656","6.79","219.13","550","5.75","400","8.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578939","6.701","190.954","550","10.563","400","7.624","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","809990","9.375","135.742","200","4.107","200","0.429","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","890592.688","10.308","60.679","200","5.67","200","3.977","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","292342.594","3.384","10.327","-","12.597","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","996604.688","11.535","52.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","846863.562","9.802","29.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4178344.5","48.36","68.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4085565.25","47.287","83.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3796237","43.938","44.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7396432.5","85.607","62.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2461770","28.493","40.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2027450.75","23.466","44.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1430884","16.561","60.769","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1584424.5","18.338","59.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3253760","135573.484","-","-","1.111","50","5.034","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3560271.5","41.207","31.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1793810","20.761","72.571","100","6.019","50","0.056","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411212.75","4.759","38.594","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2470145","28.59","-","-","19.537","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16109754","186.456","34.374","100","3.208","50","5.024","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","366000.719","4.236","51.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4625810","53.54","38.105","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3098500","35.862","72.243","100","-","-","3.934","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4046565.75","46.835","24.009","50","1.48","35","0.161","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1629053.625","18.855","42.824","100","1.801","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","945220.188","10.94","89.769","300","10.446","100","7.001","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9491040","109.85","85.336","200","57.633","200","4.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","365966","4.236","158.483","300","50.86","100","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","875303.812","10.131","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","28563.529","0.331","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10724646","124.128","61.502","120","2.854","100","2.224","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7687115","88.971","47.35","100","0","50","3.595","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","137654.406","1.593","32.774","300","0.231","100","0.952","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334626.125","15.447","67.886","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","38310.3","0.44","0","200","0","50","0","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","9999.9","200","639.583","50","1488.042","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4275096","49.48","68.791","80","8.305","30","0.894","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","993997.69","11.51","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3318243.25","38.4","69.61","80","7.965","30","4.15","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3671378","42.49","68.606","80","11.864","30","1.237","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3396323.5","39.309","19.365","100","0.664","50","2.193","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2584690.75","30.402",5.2718,"100",0.5467,"50",3.8561,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50",0,"20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1819206.625","21.056","67.188","250","15.102","80","1.064","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1951709.75","22.589","62.961","250","19.13","80","2.151","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1815670.25","21.015","64.802","250","8.2","80","2.198","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43858344","507.62","39.266","100","23.72","50","1.259","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7807292","90.362","144.39","320","0.63","100","3.56","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3399540","39.347","-","-","-","-",8.291,"20","正常"]