{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2032.975","4.901","25","34.2","250","15.202","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","472.85","195.035","500","147.91","500","197.082","500","9.535","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.182","0.18","15","13.663","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","411.26","0.08","10","49.41","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","138.7","0.153","10","23.693","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.011","8","14.208","50","4.695","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","367.2","4.23","10","49.34","80","5.01","15","0.04","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.88","0.884","10","18.97","80","7.85","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.051","0.01","10","36.543","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","125.453","3.693","10","46.393","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","3.04","10","13.194","80","-","-","0.311","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1520.938","0.01","1.5","4.046","30","-","-","0.036","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4383.072","0.189","10","28.683","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","534.902","0.236","10","40.622","80","2.839","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","701.57","0.263","10","29.125","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","596.16","2.271","10","22.142","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","465.7","0.088","10","51.205","80","10.872","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.129","10","22.073","80","12.876","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.605","15","45.71","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.978","0.01","10","15.961","80","7.458","20","0.049","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","289.526","0.006","10","6.67","70","1.042","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8203.41","0.279","8.629","36.883","69.431","4.545","27.416","0.156","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2414.472","5.474","500","183.118","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","623.834","0.323","10","28.856","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.022","0.061","10","22.68","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.02","10","8.807","80","2.685","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1070.08","0.454","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","2.234","10","10.087","80","11.399","20","0.037","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","925.171","1.03","8","21.86","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","562.46","0.069","10","24.12","80","0.96","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","692.93","2.532","10","64.35","80","6.87","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.208","0.518","10","12.743","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","9.5","0.471","10","11.1","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","4.81","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.459","0.949","10","24.413","80","1.982","20","0.366","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","101.07","0.031","10","21.136","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.545","5.06","15","12.354","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.738","3.28","15","21.284","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","112.5","32.359","500","21.93","500","57.626","500","9.36","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.348","0.3","15","0.923","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.28","1.695","10","58.254","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1328.83","0.03","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2776.9","2.99","10","7.063","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.323","5.148","15","4.862","80","8.72","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","43.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","21.5","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.773","7.826","15","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","77","1.83","15","27.817","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","72.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","211.68","7.181","15","13.93","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.243","0.123","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","305.5","9.503","500","22.1","500","58.32","500","4.09","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","1.25","10","4.591","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.04","0.691","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","23.226","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","251.482","0.021","10","16.979","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.959","0.829","10","21.54","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","23.424","1.713","10","3.852","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","188.299","0.05","10","12.374","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.139","0.088","10","11.952","80","7.279","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7871.04","0.045","10","26.739","80","4.41","15","0.121","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22199.62","12.693","1000","421.598","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138928.234","0.2","5","8.25","40","10.336","15","0.268","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150578.844","3.897","50","114.441","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.089","10","6.48","80","1.968","20","0.102","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","524.45","0.091","5","12.52","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","540.86","0.304","10","8.223","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60563.81","0.034","2","10.1","40","8.009","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","74321.76","23.4","50","177.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","116.402","0.125","10","41.576","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","487.3","0.166","10","25.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","460.152","0.112","10","24.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","288.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.932","10","42.462","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","464.83","5.564","10","57.94","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","926","0.15","8","8.349","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","279.158","6.929","10","35.952","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.349","10","17.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.912","0.481","10","10.231","80","5.549","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","117.75","0.735","10","32.121","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.946","0.015","10","0.664","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1714.18","1.542","30","25.124","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","15.056","0.039","8","6.774","60","1.65","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.253","0.421","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1805.48","0.074","10","58","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","341.194","1.875","15","24.154","80","6.633","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","108.864","9.951","15","13.242","80","13.589","20","0.065","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","311","0.874","10","30.99","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.041","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","265.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.013","10","2.551","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1068.336","0.061","10","17.143","80","0.937","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.277","0.003","10","4.212","80","0.674","20","0.058","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","354.13","0.208","8","11.389","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","44.899","0.27","10","14.507","80","-","-","0.076","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337","1.457","45","33.931","500","1.58","70","2.96","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1390.86","0.105","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.13","0.197","10","18.38","80","4.473","15","0.031","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","400.03","0.618","15","27.13","60","13.749","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.84","3.41","15","18.744","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.515","0.024","10","4.36","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6887.369","0.901","16","67.358","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","172.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","241.06","0.091","10","19.238","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","311.92","0.071","8","24.49","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.493","3.071","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","482.98","5.421","10","45.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","809.57","3.644","10","22.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","806","0.23","10","19.54","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","984.701","0.648","10","39.43","80","11.281","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","90.806","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","22481.496","0.974","8","19.344","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11729.146","0.104","8","24.817","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","143.42","0.017","10","0.414","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","153.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.688","8","1.897","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","41.911","0.023","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","58.19","0.131","10","16.033","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","52.75","0.29","15","30.029","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","232.762","0.193","10","9.497","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","156.38","0.128","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","363.053","0.094","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.117","10","3.5","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","407.81","0.071","10","7.102","80","1.41","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","513.13","0.815","8","7.312","50","-","-","0.045","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.07","128.42","500","129.46","500","180.08","500","47.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.459","10","13.52","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.125","0.039","10","22.607","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.048","2.354","10","19.327","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","28.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3226.295","0.18","2","9.886","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.267","0.339","15","33.005","80","-","-","0.047","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","354.499","0.049","10","28.452","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.866","0.395","10","11.759","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","138.24","0.024","10","10.856","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1406.59","6.03","10","53.586","80","8.777","15","0.09","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","56.184","0.014","10","6.817","80","0.025","20","0.005","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","57.142","1.095","10","7.778","80","2.806","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","42.997","2.184","15","9.079","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","163.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","218.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3131.14","0.016","8","21.327","50","8.869","15","0.072","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.887","1000","250.59","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","425.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","116.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","868.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","175.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1006.387","0.011","10","4.708","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1358.33","2.654","10","29.99","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","24.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.68","0.249","8","16.325","50","-","-","0.061","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.324","7.127","15","36.506","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","435.36","0.041","15","18.911","110","-","-","-","-","停机"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","518.4","0.224","10","26.41","80","4.78","15","0.063","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1602.174","0.714","8","19.172","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","236.532","0.07","5","8.908","50","5.334","12","0.08","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.91","0.395","10","24.077","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","1.665","10","10.272","80","11.03","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","196.13","2.219","10","23.08","80","3.774","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.324","0.072","10","6.599","80","0.545","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","0.8","100","3.03","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88","0.392","15","25.126","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","43.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.452","8","2.9","60","10.13","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7270.56","0.16","10","21.95","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","353.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.024","10","20.1","80","0.583","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.97","0.234","10","27.52","80","-","-","-","-","正常"]