{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1827.59","6.672","25","38.031","250","15.092","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","342.22","195.443","500","138.36","500","193.543","500","9.474","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.2","0.176","15","14.148","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","402.62","0.088","10","53.5","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.178","0.147","10","24.808","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.009","8","14.071","50","4.102","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","171.94","4.71","10","56.19","80","6.05","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","266.11","0.717","10","19.53","80","6.22","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.637","0.009","10","16.642","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.346","1.976","10","50.889","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","3.17","10","12.701","80","-","-","0.257","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1660.625","0.01","1.5","4.027","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4846.992","0.178","10","28.059","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","645.926","0.396","10","42.678","80","2.906","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1633.82","0.443","10","23.459","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","507.17","2.709","10","21.132","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","491.62","0.066","10","48.96","80","10.688","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.097","10","21.787","80","12.564","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.723","15","45.198","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.68","0.017","10","11.361","80","7.996","20","0.033","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","266.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","291.427","0.007","10","9.442","70","1.117","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10005.5","0.271","8.629","35.716","69.431","4.819","27.416","0.165","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2468.688","4.036","500","189.517","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","540.009","0.333","10","30.609","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.046","0.038","10","27.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","31.119","0.081","10","9.457","80","2.688","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","880.94","0.181","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","1.45","10","8.288","80","8.76","20","0.025","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","902.275","0.488","8","21.56","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","440.64","0.063","10","26.05","80","1.8","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","859.68","2.359","10","63.199","80","6.705","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","267.517","0.509","10","9.791","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","7.78","0.471","10","11.1","60","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.027","10","4.99","80","0.44","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.446","0.632","10","19.825","80","1.531","20","0.326","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.035","10","20.557","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.304","7.669","15","13.127","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.466","1.025","15","38.931","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","255.78","30.652","500","15.09","500","53.742","500","9.32","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.67","0.15","15","0.672","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.96","1.388","10","52.943","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1514.59","0.034","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2646.43","2.776","10","7.012","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.667","3.976","15","4.519","80","6.792","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","43.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","35.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.068","15","21.4","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.909","7.576","15","31","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","63","2.274","15","24.793","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","100.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","60.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","341.28","7.006","15","13.48","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.182","0.141","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","297.69","9.396","500","19.08","500","61.64","500","3.547","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.089","10","3.846","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.94","0.769","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","23.226","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.151","0.023","10","15.609","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.268","0.255","10","27.071","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","5.994","10","6.747","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","229.388","0.066","10","11.992","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.395","0.081","10","3.345","80","2.606","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11166.34","0.049","10","28.527","80","4.95","15","0.116","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18751.39","12.764","1000","416.254","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","132325.938","0.143","5","7.413","40","9.347","15","0.191","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143659","3.833","50","116.589","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.067","10","7.1","80","1.901","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","456.19","0.114","5","12.41","50","-","-","0.12","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","411.26","0.071","10","7.678","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57546.72","0.035","2","9.32","40","9.349","15","0.233","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72627.84","21.97","50","183.86","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","120.579","0.03","10","37.805","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","456.19","0.132","10","25.47","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","471.384","0.028","10","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","247.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","47.52","0.827","10","32.164","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","161.57","1.241","10","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","859","0.152","8","12.201","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","300.845","4.297","10","31.267","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.329","10","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.118","0.566","10","14.218","80","8.604","20","0.005","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.11","0.402","10","40.465","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.043","10","3.632","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1747.01","3.842","30","26.357","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.791","0.058","8","7.165","60","1.68","15","0.009","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.229","0.092","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1719.39","0.099","10","43.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","278.294","2.168","15","24.345","80","9.902","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","109.728","3.928","15","10.126","80","11.937","20","0.051","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","319","0.608","10","16.839","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.056","15","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","266.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.024","10","2.383","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","641.261","0.038","10","15.666","80","0.952","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.565","0.014","10","4.463","80","0.799","20","0.083","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","352.73","0.217","8","11.309","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","29.478","0.466","10","13.451","80","-","-","0.065","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","323","1.46","45","33.322","500","2.49","70","2.53","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1508.38","0.172","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.148","10","21.25","80","4.621","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","279.94","0.455","15","30.7","60","0.191","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.571","4.704","15","24.234","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.008","0.027","10","7.742","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6678.646","1.834","16","60.235","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","176.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","296.35","0.149","10","15.812","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","283.23","0.085","8","16.365","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","46.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.758","3.907","10","19.081","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","581.47","5.725","10","47.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","842.4","6.801","10","23.64","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","879","0.351","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","535.68","0.866","10","44.55","80","11.537","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","107.914","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","23071.191","1.518","8","16.663","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11136.442","0.104","8","24.311","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.032","10","0.935","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","127.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.932","8","1.809","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.124","0.048","10","12.177","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.15","0.131","10","15.076","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.99","0.134","15","35.426","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.851","0.166","10","9.643","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","135.65","0.118","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","344.304","0.102","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.064","10","8","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","365.47","0.069","10","7.258","80","1.55","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","563.587","0.287","8","11.614","50","-","-","0.19","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","126.52","500","126.63","500","179.97","500","47.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.89","0.266","10","13.97","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.43","0.036","10","14.564","80","-","-","0.124","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.408","3.337","10","19.89","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","16.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2967.347","0.187","2","11.566","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.449","0.337","15","32.89","80","-","-","0.042","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","384.566","0.01","10","24.591","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.09","0.173","10","11.413","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","209.95","0.029","10","11.769","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1054.08","5.898","10","55.852","80","9.511","15","0.05","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","160.185","0.028","10","6.947","80","0.021","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.137","0.203","10","6.682","80","0.238","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","47.115","2.502","15","11.166","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","30.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","220.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3270.24","0.018","8","20.448","50","9.004","15","0.065","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.599","1000","297.635","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","405.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","113.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","798.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","41.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","127.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","952.733","0.011","10","5.737","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1311.32","0.259","10","16.172","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.54","0.152","8","19.947","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.081","15","16.504","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","541.44","0.057","15","17.268","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","393.12","0.078","10","25.48","80","4.68","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","986.747","0.72","8","17.811","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","261.585","0.071","5","12.137","50","4.99","12","0.075","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.837","0.382","10","26.925","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","2.166","10","11.735","80","10.56","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","195.26","1.51","10","29.78","80","4.168","15","0.071","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","53.947","0.096","10","5.7","80","0.325","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","0.8","100","3.18","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","77.63","0.287","15","23.577","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","36.288","1.644","8","4.8","60","10.28","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8061.12","0.12","10","21.96","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","358.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.022","10","22.9","80","0.465","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","222.05","0.226","10","24.09","80","-","-","-","-","正常"]