{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-11-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10323040","122.78","140.561","320","37.291","100","0.82","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15335630","179.866","133.471","320","17.155","100","2.745","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6340365","73.384","-","-","-","-",7.6884,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6803680.5","78.746","-","-","-","-",2.328,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27202552","314.844","-","-","-","-","1.55","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1847859.5","21.387","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","965859.375","11.179","0.125","320","0.223","100","0.757","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678271.562","7.85","85.096","300","4.805","100","2.021","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1671840","19.35","23.62","200","0.61","200","1.61","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10905936","129.315","131.981","320","38.676","100","0.965","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12808754","148.25","123.61","320","27.558","100","0.25","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9513930","110.115","-","-","-","-",1.9511,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6469922","74.883","-","-","-","-",1.0455,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3337208","38.939","82.726","200","12.197","50","6.414","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2809370","32.778","82.028","200","13.34","50","6.191","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2833233","33.072","82.255","200","7.659","50","5.345","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1028444.75","11.9","80.14","200","29.551","35","4.472","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","791966.75","9.17","109.725","200","29.593","35","3.398","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","110759.54","1.28","118.091","200","0.854","35","15.769","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2712287","31.39","86.819","200","19.585","35","0.594","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2116551.75","24.497","148.669","200","15.937","50","2.691","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","908188.812","10.511","291.909","200","7.058","50","164.887","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","906598.25","10.493","66.813","200","78.284","50","90.656","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4927651.2","57.033",15.728,"200",8.375,"35",3.814,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.7","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","643158.662","7.608","30.733","50","7.061","35","55.63","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","42135362.616","502.33","23.32","50","0.007","35","0.476","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","14.161","50","16.958","35","45.376","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.764","50","0.003","35","1.753","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","7715.52","0.089","0.24","50","0","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46620045.336","539.584","19.702","50","0","35","0.049","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1318584.96","15.261","1.11","50","0.24","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","181070.484","2.1","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","211680","2.45",47.27,"120",1.21,"850",0.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14174359","164.055","116.398","320","21.757","100","10.292","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5276351","61.069","-","-","-","-",11.7852,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13936780","161.305","121.228","320","25.889","100","3.175","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6751342.5","78.14","-","-","-","-",12.8561,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1224288","14.17","9.26","50","0","35",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","86748.48","1.004","-","-","-","-",0.06,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","116050.8","4835.45","1.39","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56824133.674","670.586",35.954,"100",25.979,"50",1.655,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50934545.503","601.268",39.627,"100",24.135,"50",2.138,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","336981.938","3.9","250.156","550","11.231","400","7.516","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","597888","6.92","219.15","550","5.71","400","8.32","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","602988","6.979","202.536","550","11.239","400","7.638","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","902849","10.45","148.165","200","3.892","200","0.431","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","778416.25","9.009","71.694","200","4.245","200","2.989","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","283999.156","3.287","11.15","-","12.171","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1002198.75","11.6","54.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","855505.562","9.902","30.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4190251.25","48.498","70.649","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4091240.75","47.352","89.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3807454.25","44.068","44.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7489118","86.68","63.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2375687.5","27.496","40.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2049629.5","23.723","44.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1484888.875","17.186","62.656","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1704479.25","19.728","61.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3266030","136084.688","-","-","0.945","50","5.273","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3570111.75","41.321","30.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1686040","19.515","70.107","100","4.494","50","0.054","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407998.594","4.722","39.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2433382.5","28.164","-","-","21.276","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16208750","187.601","35.153","100","3.967","50","4.916","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","344922.719","3.992","51.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4608190","53.337","39.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3030480","35.075","71.37","100","-","-","3.835","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","444.253","0.005","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4057419","46.961","24.166","50","1.353","35","0.182","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1669289.25","19.32","40.008","100","1.729","50","0.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","989516.062","11.453","95.934","300","0.442","100","5.836","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9665568","111.87","82.287","200","53.879","200","4.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","332439.656","3.848","151.479","300","61.136","100","1.847","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","875689.312","10.135","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","33980.328","0.393","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10829461","125.341","60.046","120","2.837","100","2.513","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7575773.5","87.683","47.306","100","0.002","50","2.971","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124804.391","1.444","14.356","300","0.367","100","0.986","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297978.5","15.023","66.12","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1043176.25","12.07","0","200","0","50","0","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","0","0","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4267802","49.4","68.012","80","13.762","30","0.836","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1120402.13","12.97","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3336798.25","38.62","68.907","80","10.797","30","5.428","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3567680","41.29","66.687","80","11.892","30","1.188","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3433201.5","39.736","18.892","100","0.665","50","2.18","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2542694.25","29.886",8.659,"100",1.3332,"50",2.2396,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1834059.125","21.228","65.73","250","15.57","80","1.01","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1974175.75","22.849","60.005","250","19.11","80","2.122","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1842624.375","21.327","65.447","250","10.041","80","2.158","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27873600","322.611","39.224","100","25.506","50","1.48","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7878511.5","91.186","151.25","320","1.86","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3302246.75","38.22","-","-","-","-",8.233,"20","正常"]