{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2059.849","1.157","25","38.917","250","14.84","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","520.96","186.47","500","171.2","500","176.469","500","8.894","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.062","0.221","15","15.66","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","389.66","0.068","10","57.82","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","105.148","0.154","10","25.639","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.763","0.01","8","13.956","50","3.7","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","281.66","4.38","10","49.18","80","5.52","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","15.55","0.636","10","22.52","80","6.29","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.03","10","13.699","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","81.994","0.499","10","49.671","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","2.945","10","12.721","80","-","-","0.3","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1381.842","0.013","1.5","3.258","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1542.855","0.189","10","30.32","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","509.846","0.441","10","37.205","80","2.865","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1597.54","0.132","10","19.464","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","560.74","5.086","10","25.209","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","505.44","0.062","10","53.215","80","9.454","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.107","10","23.41","80","12.375","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.535","15","46.226","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.432","0.017","10","8.148","80","8.389","20","0.025","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","296.266","0.008","10","8.787","70","1.023","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8128.63","0.202","8.629","33.762","69.431","4.197","27.416","0.171","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2526.456","4.015","500","189.455","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","463.7","0.324","10","21.501","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.814","0.035","10","27.72","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.175","10","10.712","80","2.592","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","925.54","0.172","10","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.207","10","6.872","80","7.81","20","0.022","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","757.642","0.531","8","24.05","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","7.78","0.065","10","28.16","80","1.77","15","0.008","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","725.76","1.939","10","63.141","80","6.331","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","278.385","0.589","10","17.382","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","1.73","0.471","10","11.1","60","-","-","0.002","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.028","10","7.03","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.198","0.312","10","20.181","80","1.233","20","0.273","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.046","10","17.798","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.973","0.299","15","8.166","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","88.992","2.866","15","27.594","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","269.43","35.143","500","14.6","500","54.378","500","9.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.799","0.153","15","0.697","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.8","2.964","10","56.526","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1287.36","0.035","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2266.27","1.8","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.939","4.353","15","4.649","80","7.41","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","42.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","75.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","22.74","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.909","3.951","15","25.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","2.272","15","18.565","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","76.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","103.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","326.59","6.953","15","13.81","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.528","0.144","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","162.12","30.305","500","31.33","500","92.54","500","2.595","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.547","10","4.398","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.429","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","23.226","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.964","0.023","10","23.225","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.759","0.257","10","30.168","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43.68","3.715","10","4.56","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.406","0.036","10","11.68","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.334","0.031","10","1.785","80","2.786","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6590.59","0.038","10","21.489","80","4.66","15","0.112","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16978.46","12.938","1000","413.146","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","127151.695","0.157","5","7.579","40","9.044","15","0.186","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138694.453","4.037","50","124.711","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.096","10","7.68","80","2.599","20","0.112","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","564.19","0.091","5","15.03","50","-","-","0.141","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","368.06","0.071","10","7.386","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","46873.73","0.033","2","10.97","40","8.47","15","0.233","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","61511.52","20.22","50","155.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.873","0.031","10","37.549","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","338.69","0.209","10","26.66","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","532.56","0.03","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","291.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.852","10","26.865","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","312.77","1.681","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","819","0.151","8","3.994","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","81.907","2.974","10","37.898","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","0.366","10","19.29","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","95.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","15.811","0.836","10","14.3","80","6.502","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.29","0.323","10","36.322","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.251","0.02","10","3.797","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2193.7","12.024","30","28.219","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.788","0.07","8","7.253","60","1.498","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.106","0.657","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1501.18","0.832","10","46.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.163","3.103","15","24.544","80","10.046","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","96.163","3.957","15","9.273","80","10.398","20","0.043","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252","0.379","10","13.959","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.06","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","300.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.031","10","2.525","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","62.122","0.004","10","3.656","80","0.727","20","0.067","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","348.37","0.215","8","11.136","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","46.794","0.412","10","14.531","80","-","-","0.072","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","297","1.474","45","33.935","500","5.06","70","2.41","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1528.47","0.115","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108","0.112","10","16.56","80","3.463","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","295.49","0.287","15","32.79","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","26.13","4.822","15","25.564","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.173","0.028","10","7.856","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6219.515","4.035","16","49.845","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","165.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","403.49","0.071","10","19.99","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","235.08","0.12","8","24.043","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.498","4.937","10","20.049","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","19.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","559.87","5.79","10","46.82","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","775.01","4.886","10","43.23","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","934","0.245","10","23.29","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","446.17","0.589","10","47.104","80","12.307","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","116.294","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","25902.736","0.04","8","14.053","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10951.2","0.101","8","24.71","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","115.78","0.047","10","1.033","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","123.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.918","8","2.126","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.232","0.039","10","9.694","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.7","0.129","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","56.17","0.101","15","34.22","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","69.898","0.275","10","7.395","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","59.62","0.179","8","15","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","388.714","0.115","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","1.952","10","22.39","80","-","-","0.653","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","249.7","0.071","10","7.418","80","1.51","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","358.733","4.112","8","12.928","50","-","-","0.191","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","73.44","128.06","500","145.35","500","178.17","500","47.74","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.747","10","15.37","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","33.17","0.288","10","4.328","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","1.744","10","13.606","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3348.634","0.19","2","11.669","40","-","-","0.029","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.363","0.344","15","32.891","80","-","-","0.037","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","347.933","0.047","10","29.073","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.88","0.25","10","9.953","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","3.46","0.037","10","11.357","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","223.78","6.687","10","54.337","80","10.653","15","0.079","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","28.212","0.03","10","7.017","80","0.026","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.917","0.402","10","6.626","80","0.707","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.913","1.446","15","8.277","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","249.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","149.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3226.18","0.013","8","19.602","50","8.995","15","0.08","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.408","1000","405.687","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","293.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","55.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","752.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","79.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","70.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","862.272","0.011","10","2.609","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1376.78","0.036","10","14.078","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","113.18","0.477","8","17.209","50","-","-","0.053","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","940.8","0.044","15","18.456","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","444.96","0.059","10","25.88","80","4.52","15","0.045","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","917.122","1.011","8","18.399","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","218.203","0.07","5","13.71","50","4.362","12","0.052","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.307","0.535","10","44.405","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","2.271","10","12.041","80","9.66","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","1.983","10","23.24","80","3.608","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.826","0.104","10","5.346","80","0.154","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","0.6","100","3.36","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.51","0.347","15","23.74","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.791","8","4.1","60","10.38","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8060.26","0.17","10","18.61","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","345.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.021","10","25.9","80","0.506","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","199.58","0.27","10","20.01","80","-","-","-","-","正常"]