{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,0,33,0],[28,1,33,1],[34,0,39,0],[34,1,39,1],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,54,0],[52,1,54,1],[55,0,82,0],[55,1,82,1],[83,0,90,0],[83,1,90,1],[91,0,92,0],[91,1,92,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2023-11-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10649786","126.67","145.093","320","25.179","100","0.707","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14830572","174.062","123.51","320","15.088","100","2.17","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8115567","93.93","-","-","-","-",7.755,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6705125","77.606","-","-","-","-",2.3481,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27685358","320.432","-","-","-","-","1.657","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","229675.234","2.658","-","-","-","-",6.3938,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","2745904.25","31.781","250.79","320","80.045","100","6.077","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665234.438","7.7","78.583","300","4.329","100","2.016","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1606176","18.59","25.25","200","0.64","200","1.73","30","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10661763","125.066","133.25","320","38.549","100","1.008","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12995727","150.414","129.68","320","31.831","100","0.238","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9313028","107.79","-","-","-","-",2.0115,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6542550.5","75.724","-","-","-","-",1.0501,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3395113","40.473","78.185","200","12.566","50","6.441","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2964972.5","35.384","78.906","200","12.144","50","6.329","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2829537.5","33.711","80.182","200","7.481","50","5.282","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1018165.19","11.78","85.442","200","31.737","35","4.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","826159.38","9.56","108.01","200","26.596","35","3.378","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","113703.34","1.32","197.533","200","19.652","35","15.126","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2678111.25","31","88.264","200","21.065","35","0.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2192396.5","25.375","150.465","200","28.531","50","2.675","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","882.827","200","110.409","50","416.236","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","383409.594","4.438","36.332","200","51.489","50","73.83","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5041699.2","58.353",16.988,"200",8.726,"35",4.556,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.79","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","541104.534","6.389","20.638","50","4.649","35","59.595","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38237843.973","456.24","21.56","50","0.015","35","0.484","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","22.407","50","14.296","35","45.303","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","75574.08","3148.92","2.495","50","0.64","35","0.642","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22901944.32","265.069","15.466","50","0.36","35","0.467","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","18357796.8","212.474","13.3","50","0.07","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46670627.666","540.169","19.711","50","0","35","0.051","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1673740.8","19.372","1.18","50","0.17","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","194083.719","2.249","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","209088","2.42",47.42,"120",1.09,"850",0.74,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14216504","164.543","116.93","320","25.034","100","10.398","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5322836.5","61.607","-","-","-","-",11.7895,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13896913","160.844","118.896","320","34.036","100","4.145","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6572116.5","76.066","-","-","-","-",12.8754,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1254528","14.52",5.3,"50",0.08,"35",1.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","402443.88","4.658","-","-","-","-",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47937.9","0.555","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","-","-","0","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60635472.524","715.496",39.006,"100",27.088,"50","1.983\n","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56706711.887","669.528",41.048,"100",25.189,"50",3.073,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335976.625","3.889","244.358","550","10.132","400","7.631","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","590112","6.83","216.26","550","5.64","400","8.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","595493","6.892","234.844","550","10.818","400","7.558","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","869892","10.068","149.496","200","4.335","200","0.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","950785.062","11.004","68.641","200","4.531","200","3.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280583.812","3.247","11.658","-","11.223","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1011237.812","11.704","54.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","845197.688","9.782","30.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4186378.5","48.453","69.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4068001.25","47.083","89.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3803552.75","44.022","44.368","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7575576","87.68","63.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2298983.5","26.609","39.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2063906.375","23.888","44.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1480934.5","17.14","62.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1702268.25","19.702","61.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3002990","136499.75","-","-","0.878","50","5.312","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3365584.25","40.947","29.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1849690","21.409","58.38","100","4.39","50","0.141","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405341.562","4.692","39.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2445886.5","28.309","-","-","21.912","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16083473","186.151","36.404","100","4.627","50","4.92","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","352585.094","4.081","48.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4647000","53.784","37.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3035770","35.136","69.993","100","-","-","3.723","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4048486","46.858","23.516","50","1.331","35","0.187","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1693562.25","19.601","40.546","100","1.79","50","0.289","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","967251.5","11.195","90.355","300","0.421","100","5.953","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9605952","111.18","76.356","200","58.286","200","3.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","384470.125","4.45","140.264","300","65.427","100","1.886","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","875147","10.129","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","90657.172","1.049","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10790910","124.895","72.323","120","2.689","100","2.233","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7594104","87.833","45.99","100","0.011","50","2.841","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","120090.188","1.39","4.682","300","0.682","100","1.152","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297470","15.017","65.877","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","950475.19","11","181.533","200","33.108","50","3.863","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","29813.76","0.34","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4249689.5","49.19","68.572","80","11.406","30","0.806","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3625262.75","41.96","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3264985.5","37.79","69.16","80","12.015","30","4.78","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3480209.5","40.28","66.466","80","10.879","30","1.15","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3435330","39.761","18.618","100","0.464","50","2.064","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2532055.5","29.741",7.8754,"100",1.3096,"50",2.6388,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1817825.375","21.04","63.174","250","17.923","80","1.007","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1957466.5","22.656","61.092","250","18.251","80","2.07","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1855016.625","21.47","64.755","250","9.861","80","2.125","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","30219560","349.763","39.35","100","24.586","50","1.468","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7836507","90.7","150.25","320","1.8","100","3.95","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3234477","37.436","-","-","-","-",11.57423,"20","正常"]