{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2385.4","0.188","25","40.325","250","14.69","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","446.5","172.678","500","187.48","500","195.864","500","12.306","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.555","0.246","15","18.414","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","427.68","0.034","10","51.89","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.532","0.144","10","25.203","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.009","8","13.584","50","3.383","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","108.86","3.99","10","45.58","80","5.64","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","161.57","0.523","10","21.74","80","6.18","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.273","0.034","10","14.438","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108","0.07","10","48.399","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","3.883","10","13.129","80","-","-","0.31","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1416.949","0.017","1.5","3.572","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3838.084","0.184","10","25.346","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","362.966","0.201","10","32.502","80","2.582","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","495.07","0.072","10","19.16","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","499.39","4.376","10","23.769","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","217.73","0.053","10","50.325","80","9.269","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.078","10","23.622","80","12.224","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.636","15","47.166","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.893","0.023","10","8.531","80","9.805","20","0.025","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","274.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","274.147","0.006","10","9.702","70","0.961","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9630.71","0.178","8.629","33.143","69.431","4.696","27.416","0.155","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2635.152","4.516","500","173.592","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","558.645","0.965","10","27.146","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.357","0.041","10","21.83","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.178","0.079","10","9.88","80","2.627","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","880.59","0.147","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.018","10","6.973","80","8.017","20","0.031","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","795.226","0.614","8","21.6","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","743.9","0.077","10","27.85","80","3.21","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","790.56","2.198","10","63.49","80","5.266","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","249.239","0.062","10","13.13","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0.86","0.471","10","11.1","60","-","-","0.002","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.028","10","7.06","80","0.46","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.371","0.362","10","19.381","80","1.294","20","0.246","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","185.69","0.057","10","15.349","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.178","0.117","15","10.038","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.491","2.288","15","22.502","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","311.54","36.034","500","15.93","500","57.399","500","9.47","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.105","0.192","15","0.701","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.92","4.96","10","53.885","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1518.91","0.038","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2286.14","1.209","10","8.37","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.586","3.631","15","8.103","80","6.506","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","37.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.07","15","22.94","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","16.934","3.739","15","39","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","1.727","15","18.718","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","57.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","142.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","292.03","6.772","15","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.936","0.158","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","258.68","12.884","500","24.18","500","59.63","500","2.679","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","2.051","10","5.741","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.5","0.391","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","23.226","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","1","3.373","10","5.156","80","1.996","15","0.026","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.316","0.022","10","22.189","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.657","0.265","10","28.861","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42.912","1.505","10","2.876","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","286.73","0.03","10","12.279","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.286","0.072","10","2.219","80","2.617","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8175.17","0.036","10","22.846","80","4.78","15","0.126","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24044.26","13.342","1000","414.715","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","118177.344","0.122","5","7.043","40","8.731","15","0.285","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","130489.805","3.83","50","111.543","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.073","10","6.27","80","2.593","20","0.07","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","659.23","0.107","5","8.12","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","374.11","0.07","10","7.102","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","48563.71","0.028","2","10.31","40","8.67","15","0.207","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","59601.6","24.45","50","191.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","98.356","0.041","10","41.653","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","380.16","0.29","10","32.31","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","567.624","0.022","10","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","0.997","10","26.503","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","685.15","5.436","10","45.98","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1030","0.152","8","6.966","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","39.83","1.873","10","39.45","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.148","10","15.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.259","0.802","10","14.264","80","6.266","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","119.76","0.415","10","38.1","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.55","0.013","10","2.827","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2170.37","14.312","30","26.852","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.783","0.06","8","6.938","60","2.3","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.487","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1859.87","0.443","10","54.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","312.682","2.648","15","21.935","80","8.098","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","94.349","7.766","15","11.287","80","13.024","20","0.051","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","274","0.111","10","9.264","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.08","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","346.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.014","10","2.315","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","307.584","0.049","10","10.115","80","1.799","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.982","0.008","10","3.395","80","0.748","20","0.063","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","342.32","0.223","8","11.03","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","19.588","1.246","10","14.05","80","-","-","0.068","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","291","1.457","45","34.101","500","8.55","70","2.26","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1673.33","0.134","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","81.22","0.039","10","20.72","80","3.798","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","584.93","0.154","15","28.26","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.529","4.376","15","25.264","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.701","0.021","10","10.524","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6844.697","1.698","16","51.497","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","139.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","469.15","0.073","10","23.233","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","159.52","0.073","8","20.577","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","478.742","5.938","10","17.252","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","646.27","5.891","10","46.43","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","741.31","4.878","10","53.89","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","901","0.575","10","28.61","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","771.725","0.532","10","56.056","80","12.613","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","85.536","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","31644.219","0.145","8","13.394","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11135.837","0.099","8","26.014","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.044","10","0.756","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","35.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","104.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.772","8","4.695","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.134","0.028","10","10.036","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.18","0.132","10","16.443","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","46.13","0.086","15","32.741","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","135.216","0.186","10","10.178","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","153.79","0.505","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","345.859","0.128","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","1.518","10","15.83","80","-","-","0.538","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","337.82","0.071","10","7.053","80","1.53","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","543.37","6.417","8","9.299","50","-","-","0.101","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","125.62","500","154.91","500","173.11","500","48.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","1.218","10","15.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.002","0.826","10","8.553","80","-","-","0.285","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.12","2.05","10","20.271","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2687.898","0.188","2","10.54","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.514","0.333","15","33.091","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","352.512","0.25","10","23.766","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.954","0.356","10","8.555","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","123.55","0.034","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1550.02","7.326","10","48.991","80","10.843","15","0.065","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.986","0.01","10","6.95","80","0.03","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.451","1.512","10","7.321","80","2.975","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.683","0.145","15","10.387","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","295.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","180.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3192.48","0.026","8","19.086","50","8.799","15","0.084","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.983","1000","415.574","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","374.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","824.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","849.053","0.011","10","1.989","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1302.07","0.045","10","16.456","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.58","0.974","8","15.619","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.971","1.36","15","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","606.96","0.026","15","18.056","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","289.44","0.053","10","26.03","80","3.93","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1698.352","0.729","8","17.658","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","227.374","0.068","5","15.375","50","4.212","12","0.037","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.39","0.476","10","37.28","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","2.313","10","12.296","80","9.49","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","198.72","1.637","10","17.06","80","3.003","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","52.248","0.124","10","5.563","80","0.14","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.064","10","0.8","100","3.34","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","78.6","0.519","15","19.596","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","116.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","9.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","29.117","2.893","8","7.7","60","10.38","15","0.066","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8198.5","0.256","10","20.881","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","358.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.021","10","26.6","80","0.517","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","205.63","0.266","10","20.24","80","-","-","-","-","正常"]