{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-11-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11043796","141.581","147.614","320","10.556","100","0.715","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15066322","184.54","118.709","320","32.316","100","1.691","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7692405.5","89.032","-","-","-","-",7.6394,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6663862.5","77.128","-","-","-","-",2.3426,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26093146","302.004","-","-","-","-","1.74","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1193404.375","13.812","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","754528.188","9.98","0.174","320","0.738","100","1.904","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659642","7.635","79.968","300","4.051","100","1.935","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1698624","19.66","19.96","200","0.66","200","1.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9745207","114.582","206.851","320","22.758","100","1.445","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12771947","147.824","181.459","320","31.116","100","0.197","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8874035","102.709","-","-","-","-",2.1652,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6314728","73.087","-","-","-","-",1.0667,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3289531.5","38.39","79.245","200","12.055","50","6.556","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3049957.75","35.577","77.458","200","14.808","50","6.396","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2687663.5","31.364","85.53","200","4.94","50","5.325","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070399.13","12.39","95.611","200","30.858","35","5.01","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","793072.06","9.18","99.279","200","23.598","35","3.296","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","129248.56","1.5","123.821","200","1.927","35","16.99","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2678340.75","31","109.618","200","13.58","35","0.533","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2138425.25","24.75","141.141","200","25.21","50","2.923","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","655958.125","7.592","0","200","0","50","0","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1524494.375","17.645","124.455","200","23.438","50","4.258","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4960137.6","57.409","22.892","200","7.978","35","5.292","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","375137.671","4.438","83.395","50","1.666","35","52.67","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","150615.917","1.787","26.71","50","4.046","35","40.58","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","4975.617","0.058","79.167","50","0.791","35","5.226","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19897.92","829.08","1.586","50","0.002","35","1.291","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","28932871.68","334.871","16.05","50","0.036","35","0.631","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28261189.44","327.097","15.01","50","0.03","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23381139.907","270.615","19.048","50","1.694","35","1.142","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-57810.24","-0.669","1.73","50","0.29","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47145528","546.297","20.573","50","0.149","35","0.067","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","199584","2.31",47.84,"120",1.03,"850",0.74,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13749378","159.136","207.139","320","30.335","100","11.18","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5345384","61.868","-","-","-","-",11.8975,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13795380","159.669","211.865","320","27.908","100","3.919","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6653111","77.004","-","-","-","-",12.8408,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1272672","14.73","9.3","50","4.74","35","0.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","422567.52","4.891","-","-","-","-",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","52388.28","0.606","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119521.2","4980.05","10.11","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63042656.077","744.222","37.556","100","24.656","50","2.231","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58495163.615","705.388","40.573","100","25.565","50","3.632","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","旭硝子四期窑炉生产线","73.412","0.001","170.065","550","2.294","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","332513.531","3.848","260.637","550","7.214","400","7.474","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","594432","6.88","247.84","550","6.65","400","8.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","542545","6.279","305.291","550","11.827","400","8.156","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","866652","10.031","130.008","200","4.37","200","2.733","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","878786.125","10.171","125.187","200","10.43","200","162.819","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282822.844","3.273","10.649","-","11.124","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","965647.625","11.176","51.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","637129.688","7.374","30.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4068799.5","47.093","67.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3952611.25","45.748","82.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3811544.5","44.115","43.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6415706.5","74.256","60.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1701760","19.696","35.584","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2058539.375","23.826","47.221","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1418774.875","17.296","59.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1583984","19.13","56.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3241900","135079.562","-","-","1.045","50","5.296","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3494472","40.445","26.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2118090","24.515","0","100","4.198","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","396417.656","4.822","36.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2127355.5","28.14","-","-","34.196","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16206621","187.577","33.056","100","1.119","50","4.693","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","371031.75","4.294","51.071","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4609980","53.357","37.919","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3035000","35.127","61.205","100","-","-","3.895","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3703273","46.758","22.031","50","1.222","35","0.195","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1583501.625","18.328","50.684","100","1.468","50","4.344","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1034428.688","11.972","114.503","300","0.505","100","5.927","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9446112","109.33","79.67","200","46.63","200","3.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","358719.66","4.15","178.03","300","59.97","100","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","865380.625","10.016","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","10306.272","0.119","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10912827","126.3","59.16","120","3.57","100","2.35","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7423144.5","85.92","45.07","100","0","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","120405.62","1.39","1.02","300","3.09","100","3.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1357727.62","15.71","70.88","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1452946","16.82","177.064","200","44.471","50","3.743","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1358679.5","15.73","155.201","200","39.035","50","3.054","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4205736","48.68","77.206","80","6.202","30","0.698","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3470333.5","40.17","77.28","80","12.643","30","0.713","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3233311","37.42","75.976","80","8.422","30","3.526","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3648072.75","42.22","76.066","80","11.929","30","1.036","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3425061","39.642","18.825","100","0.757","50","1.846","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2293134.75","26.973",6.2202,"100",1.2537,"50",1.5124,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1854010.375","21.458","69.758","250","22.222","80","1.052","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1975030.625","22.859","67.465","250","17.335","80","2.308","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1873743.625","21.687","70.935","250","15.886","80","2.157","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27629588","319.787","39.296","100","24.672","50","1.293","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7825231.5","90.57","195.19","320","2.01","100","3.95","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3195856.75","36.989","-","-","-","-",7.993,"20","正常"]