{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-11-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1267.279","0.887","25","41.57","250","14.05","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","479.33","146.76","500","163.5","500","176.501","500","10.742","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.71","0.35","15","23.85","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","393.98","0.018","10","46.51","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","159.611","0.146","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.01","8","14.323","50","2.188","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","343.01","3.53","10","39.94","80","4.36","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.015","10","21.57","80","3.72","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.762","0.025","10","14.041","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","119.318","0.035","10","48.989","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.828","10","13.331","80","-","-","0.166","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","965.014","0.191","1.5","5.877","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3750.364","0.192","10","24.339","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","366.509","0.021","10","37.57","80","3.039","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","862.27","0.033","10","38.126","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","526.18","2.093","10","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","191.81","0.046","10","56.648","80","8.857","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.262","10","23.044","80","11.387","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.729","15","8.431","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.619","0.016","10","3.311","80","6.7","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","309.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","215.914","0.024","10","6.484","70","0.958","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8124.72","0.237","8.629","33.204","69.431","4.964","27.416","0.139","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2388.576","8.105","500","207.031","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","615.505","0.028","10","30.106","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.493","0.05","10","15.41","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.319","0.281","10","9.243","80","3.405","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1101.76","0.858","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.017","10","7.335","80","9.666","20","0.047","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1011.83","0.493","8","22.76","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","503.71","0.19","10","27.14","80","2.94","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","656.64","0.007","10","57.775","80","3.017","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","206.53","0.934","10","13.795","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","292.9","1.214","10","17.485","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.02","10","4.79","80","0.51","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.358","0.377","10","16.087","80","1.25","20","0.215","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","113.47","0.038","10","14.784","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.51","0.111","15","15.687","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.195","4.28","15","25.359","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","231.8","34.41","500","15.47","500","53.273","500","9.65","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.47","0.26","15","13.411","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.4","4.335","10","43.195","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1565.57","0.021","8","6.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2761.34","2.868","10","8.743","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.211","2.244","15","7.253","80","5.571","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.071","15","15.87","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.386","2.705","15","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","2.16","15","28.477","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","98.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","283.39","7.65","15","11.01","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","3.024","0.118","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.71","53.759","500","36.7","500","82.02","500","3.752","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.372","10","5.386","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.96","0.992","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","94","1.021","10","2.33","80","2.467","15","0.059","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","240.824","0.007","10","12.512","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.04","0.846","10","21.907","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","25.944","0.243","10","3.102","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","300.432","0.035","10","13.54","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.237","0.04","10","7.845","80","3.641","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10255.68","0.013","10","35.305","80","4.08","15","0.111","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21471.26","14.309","1000","385.848","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","126549.461","0.124","5","9.389","40","8.303","15","0.219","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138698.359","3.833","50","105.855","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.008","10","7.52","80","1.616","20","0.066","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","533.95","0.104","5","13.5","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","446.69","0.068","10","7.026","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","49365.5","0.036","2","10.34","40","8.211","15","0.207","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","59412.24","24.16","50","217.85","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","53.832","0.079","10","42.309","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","456.19","0.369","10","24.62","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","461.4","0.025","10","26.18","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","334.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.689","10","33.132","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","419.04","1.446","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","886","0.142","8","10.531","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","559.181","0.039","10","23.048","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.58","10","20","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.242","0.013","10","11.458","80","15.4","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.79","0.889","10","27.358","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.6","0.005","10","2.729","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1675.3","11.075","30","27.331","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","70.724","0.171","8","7.634","60","2.574","15","0.007","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.101","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1775.07","1.487","10","48.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","345.773","0.529","15","28.165","80","4.19","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","125.021","9.158","15","12.539","80","12.591","20","0.121","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","281","0.08","10","10.84","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.046","15","4.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.016","10","2.534","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","578.966","0.036","10","13.99","80","1.002","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","101.693","0.014","10","4.476","80","0.693","20","0.078","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","264.51","0.296","8","12.192","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0.462","5.484","10","12.177","80","-","-","0.052","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","299","0.949","45","34.04","500","16.92","70","2.37","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1470.66","0.178","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.055","10","29.11","80","3.369","15","0.123","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","587.52","0.097","15","27.01","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.032","2.461","15","18.014","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.69","0.025","10","11.616","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6764.941","2.506","16","64.123","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","165.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","576.29","0.078","10","21.559","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","322.52","0.059","8","19.826","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","53.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","363.83","2.458","10","11.464","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","730.08","5.437","10","48.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","747.36","3.435","10","40.78","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","904","0.865","10","26.98","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","523.67","0.898","10","45.244","80","10.392","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","126.403","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","27558.478","0.058","8","18.604","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10826.78","0.09","8","27.92","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","171.94","0.022","10","0.783","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","131.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","74.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.087","8","13.922","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","41.303","0.021","10","6.774","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.16","0.115","10","8.753","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","52.2","0.142","15","32.56","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.846","0.136","10","10.821","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","202.18","0.257","8","22.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","418.262","0.071","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.526","10","3.9","80","-","-","0.093","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","329.18","0.073","10","7.288","80","1.56","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","473.04","4.282","8","8.576","50","-","-","0.097","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","72.58","108.86","500","146.7","500","169.65","500","52.17","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.266","10","14.42","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.323","1.536","10","7.48","80","-","-","0.36","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","46.57","1.338","10","25.545","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","18.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5050.321","0.226","2","13.148","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.469","0.332","15","32.978","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","300.24","0.356","10","20.557","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","12.182","0.276","10","9.33","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","110.59","0.027","10","8.597","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","818.21","6.949","10","44.911","80","9.431","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","205.861","0.024","10","7.039","80","0.018","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","54.667","0.445","10","8.516","80","0.944","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","38.434","0.206","15","11.878","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","251.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","170.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3190.75","0.024","8","18.681","50","8.074","15","0.076","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.807","1000","626.312","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","372.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","822.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","124.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","72.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","923.443","0.023","10","18.248","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1286.67","0.499","10","27.811","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.686","8","2.548","50","-","-","0.045","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.711","7.637","15","21.741","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","839.76","0.022","15","200.536","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","357.7","0.055","10","28.04","80","3.78","15","0.073","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","840.226","0.599","8","17.64","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.974","0.072","5","13.263","50","2.783","12","0.039","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.539","0.603","10","17.205","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","2.818","10","13.589","80","9.58","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","135.65","3.299","10","23.43","80","3.221","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.645","0.137","10","5.809","80","0.026","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.091","10","0.9","100","3.9","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.51","0.731","15","27.126","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","86.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.894","8","6.1","60","7.77","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8199.36","0.112","10","17.64","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","322.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.022","10","9.4","80","0.699","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","137.38","0.168","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]