{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,56,0],[54,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11827633","138.86","145.459","320","29.969","100","0.68","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16342871","191.814","124.236","320","37.655","100","3.338","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6740974","78.02","-","-","-","-",7.7854,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6704770","77.602","-","-","-","-",2.2964,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29467714","341.062","-","-","-","-","1.626","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2040840.25","23.621","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","939987.125","10.88","0.075","320","0.846","100","2.693","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","395981.375","4.583","32.799","300","1.427","100","4.908","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3151872","36.48","6","200","0.59","200","1.25","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5582592.5","68.377","177.475","320","33.647","100","1.138","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13150845","152.209","177.87","320","28.509","100","0.191","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9686324","112.11","-","-","-","-",2.0219,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6575902.5","76.11","-","-","-","-",1.0581,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3717301.25","43.12","15377.731","200","680.701","50","1644.66","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3528360.75","41.122","82.857","200","18.943","50","6.047","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3410448.5","39.813","81.728","200","14.011","50","5.177","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1082862.25","12.53","91.094","200","28.09","35","5.152","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","920585.69","10.65","112.494","200","20.242","35","3.654","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","109514.67","1.27","58.182","200","11.294","35","14.716","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2466214.75","28.55","114.944","200","14.919","35","0.515","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2130156.25","24.655","146.155","200","16.831","50","3.575","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1284475.125","14.867","110.23","200","1.976","50","2.662","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1498005.5","17.338","137.697","200","11.131","50","3.436","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5294592","61.28","22.651","200","6.297","35","5.72","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","221261.676","2.624","16.129","50","9.507","35","49.531","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1529426.083","18.18","23.739","50","4.657","35","33.956","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","-","-","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","55.534","50","15.886","35","43.019","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19362.24","806.76","1.285","50","0.03","35","1.417","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4130758.08","47.81","3.635","50","0.033","35","3.008","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","3637440","42.1","2.68","50","0.01","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31739970.784","367.361","18.523","50","1.173","35","0.721","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-266569.92","-3.085","1.86","50","0.22","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","945193.188","10.941","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1203552","13.93",45.94,120,1.12,850,0.6,100,"正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13577363","157.145","155.775","320","25.445","100","12.416","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5764731.5","66.721",null,"-","-","-",12.0905,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14280011","165.278","199.396","320","32.086","100","3.625","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7358683.5","85.17","-","-","-","-",12.9722,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","667872","7.73","0","50","3.87","35","11.43","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","142531.8","1.65","-","-","-","-",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14562.36","0.168","-","-","-","-","0","10","调试"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","359271.36","14969.64",11.38,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63435717.174","749.095",40.524,100,27.893,"50",2.173,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57634058.287","682.457",40.085,"100",26.157,"50",5.001,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","331070.844","3.832","285.417","550","8.105","400","7.812","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","663552","7.68","252.26","550","6.89","400","8.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","549320","6.358","350.942","550","10.695","400","7.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1049520","12.147","157.075","200","3.597","200","3.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","972721.75","11.258","66.305","200","4.935","200","8.842","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295495.938","3.42","10.959","-","14.69","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","984161.812","11.391","56.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","654208.625","7.572","31.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4165885.25","48.216","72.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3997385.75","46.266","88.873","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3850201.5","44.562","47.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6212297","71.902","62.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1727887.25","19.999","38.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2002027","23.172","45.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1616516.625","18.71","63.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1614093.375","18.682","58.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3289290","137053.797","-","-","1.096","50","4.944","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3558677","41.188","30.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1934950","22.395","50.126","100","4.781","50","0.354","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418397.219","4.843","39.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2421455","28.026","-","-","30.689","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15957615","184.695","35.922","100","1.2","50","5.249","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","368555.812","4.266","55.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4614970","53.414","39.529","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3073940","35.578","62.949","100","-","-","3.672","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","4106858.75","47.533","23.675","50","1.094","35","0.231","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","加氢裂化（II）排气筒","1688304.25","19.541","51.458","100","1.797","50","4.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","废水热力焚烧炉烟囱","1044663.562","12.108","107.898","300","0.444","100","6.299","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9747648","112.82","85.43","200","44.45","200","3.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","327524.84","3.79","145.74","300","63.05","100","2.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","878434.062","10.167","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","19936.643","0.231","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10782138","124.79","64.94","120","4.13","100","3.8","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7723974","89.4","45.65","100","0","50","3.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","175823.06","2.03","54.94","300","0.15","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1371177.12","15.87","75.07","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1422468.88","16.46","181.596","200","42.268","50","4.203","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1515845.38","17.54","170.721","200","47.73","50","2.623","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4197530.5","48.58","77.24","80","13.123","30","0.823","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3471183.5","40.18","76.483","80","19.621","30","1.072","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3412252","39.49","76.615","80","8.859","30","3.718","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3764934.5","43.58","75.174","80","16.981","30","1.192","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3418177.5","39.562","19.916","100","0.75","50","1.945","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2266117.25","26.631",9.3013,"100",0.5996,"50",1.7598,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1860347.25","21.532","68.024","250","19.307","80","1.122","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2008084","23.242","66.59","250","14.968","80","2.394","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2305879.75","26.688","132.581","250","0","80","30.103","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27534348","318.685","39.09","100","25.492","50","1.274","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8059162","93.277","257.49","320","1.94","100","4.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3264739.25","37.786","-","-","-","-",7.788,"20","正常"]