{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2441.146","0.203","25","46.872","250","16.01","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","364.08","157.848","500","183.8","500","197.046","500","11.248","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.066","0.417","15","28.343","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","308.45","0.029","10","31.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","149.571","0.155","10","24.122","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.43","0.009","8","23.663","50","0.859","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","182.3","3.36","10","32.34","80","4.35","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.024","10","27.66","80","3.83","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.12","0.059","10","15.889","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","91.066","0.055","10","50.73","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.868","10","12.546","80","-","-","0.252","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1341.171","0.015","1.5","5.496","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1693.099","0.292","10","23.892","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","693.014","0.021","10","43.942","80","2.613","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1462.75","0.059","10","22.397","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","386.21","3.563","10","25.867","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","537.41","0.085","10","49.97","80","8.196","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","70.85","0.169","10","21.522","80","11.114","20","0.018","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.031","15","2.883","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.778","0.019","10","6.154","80","6.973","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","214.272","0.054","10","5.905","70","1.051","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8520.17","0.366","8.629","32.762","69.431","6.552","27.416","0.144","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2486.616","3.553","500","153.121","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","593.637","0.05","10","25.486","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.346","0.063","10","12.48","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","2.296","10","16.343","80","4.36","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","951.74","0.767","10","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.02","10","7.268","80","5.389","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","532.31","0.431","8","20.41","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.186","10","28.2","80","3.18","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","891.65","0.04","10","60.17","80","3.3","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","32.304","0.045","10","13.005","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","131.33","1.22","10","9.969","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","6.47","80","0.42","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.211","0.479","10","19.033","80","1.295","20","0.253","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","8.58","0.044","10","10.478","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.023","0.237","15","8.327","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.206","1.388","15","29.454","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","303.15","38.215","500","1.98","500","52.64","500","10.37","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.004","0.04","15","9.433","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","12.48","2.399","10","34.196","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1254.53","0.023","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2078.78","1.479","10","6.976","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.906","1.356","15","7.911","80","4.292","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.084","15","18.97","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.606","3.194","15","42.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","1.58","15","23.238","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","150.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","370.66","6.405","15","7.54","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.872","0.087","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.22","37.09","500","47.29","500","79.02","500","2.099","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.469","10","3.87","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.12","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.949","15","29.134","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.792","10","9.429","80","1.687","15","0.064","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","224.732","0.007","10","16.738","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.226","1.565","10","24.973","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","37.704","1.394","10","2.908","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","346.12","0.035","10","13.033","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","116.122","0.041","10","1.507","80","6.977","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9046.94","0.012","10","26.194","80","4.37","15","0.093","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22252.32","14.228","1000","386.244","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","119997.703","0.1","5","10.085","40","8.197","15","0.213","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133660","3.703","50","114.59","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.016","10","10.21","80","1.46","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","618.62","0.134","5","11.92","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","227.23","0.456","10","9.161","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62341.06","0.071","2","9.15","40","8.174","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75624.48","23.43","50","237.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.381","0.033","10","35.569","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","299.81","1.597","10","27.25","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483","0.036","10","27.19","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","8.64","0.973","10","23.019","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","649.73","0.721","10","51.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","761","0.156","8","13.318","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","590.371","0.066","10","36.744","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","0.74","10","31.73","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.336","0.466","10","5.888","80","8.694","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.72","0.683","10","25.14","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.776","0.008","10","1.976","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1610.5","5.032","30","46.639","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.501","0.01","8","6.675","60","1.832","15","0.008","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.142","0.309","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1609.42","0.207","10","47.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","145.066","1.939","15","28.257","80","8.949","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","95.558","10.082","15","13.252","80","13.707","20","0.163","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","102","0.048","10","14.742","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.076","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","302.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","42","0.044","10","4.152","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","463.795","0.022","10","7.748","80","2.382","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.539","0.005","10","3.537","80","0.781","20","0.067","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","401","0.214","8","19.411","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.218","10","11.243","80","-","-","0.043","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","294","0.954","45","29.102","500","25.83","70","2.15","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1459.97","0.009","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","114.91","0.023","10","17.21","80","2.085","15","0.103","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","231.55","0.113","15","28.96","60","0.18","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","17.222","3.405","15","20.266","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","2.506","0.022","10","8.202","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6629.403","1.844","16","61.093","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","132.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","245.38","0.076","10","18.715","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","277.87","0.09","8","25.358","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","20.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","402.019","0.037","10","19.546","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","483.84","5.436","10","50.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","216","4.466","10","26.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","689","1.124","10","21.51","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","668.477","0.818","10","54.553","80","9.626","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","104.803","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","32100.799","0.058","8","23.018","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11334.82","0.09","8","25.46","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.017","10","0.677","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","107.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","58.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.196","8","13.465","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.314","0.028","10","4.764","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.45","0.133","10","15.776","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","58.87","0.09","15","35.047","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","205.373","0.419","10","10.87","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","0.022","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","222.826","2.979","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.523","10","6.24","80","-","-","0.084","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","343.87","0.072","10","7.173","80","1.52","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","249.091","4.862","8","8.28","50","-","-","0.08","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","36.29","104.95","500","120.73","500","153.41","500","44.75","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.464","10","13.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.879","0.147","10","6.294","80","-","-","0.272","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","0.688","10","28.278","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","25.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2193.327","0.25","2","15.089","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.389","0.308","15","32.758","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.51","0.809","10","23.425","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","14.602","0.383","10","10.424","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.02","0.036","10","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1091.23","5.28","10","30.19","80","7.621","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.022","0.046","10","7.189","80","0.03","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","39.696","1.096","10","6.567","80","2.331","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","18.044","1.962","15","17.387","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","88.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","185.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3106.08","0.02","8","20.67","50","7.89","15","0.078","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.133","1000","568.753","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","277.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","480.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","73.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.471","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","444.874","0.106","10","12.378","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1317.32","0.325","10","28.571","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.49","0.1","8","5.06","50","-","-","0.047","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","7.768","15","19.692","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","557.04","0.025","15","16.002","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","556.42","0.056","10","34.47","80","2.48","15","0.058","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1509.686","0.636","8","19.172","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","6.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","197.546","0.072","5","18.666","50","2.09","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.518","1.032","10","24.625","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","2.866","10","9.905","80","9.63","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","1.684","10","20.25","80","3.726","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","58.588","0.259","10","5.868","80","0.022","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.128","10","2.3","100","4.07","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","66.51","0.016","15","5.08","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.278","0.907","8","9","60","9.96","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8213.18","0.151","10","21.241","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","370.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.022","10","18.5","80","0.739","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","157.25","0.072","10","18.53","80","-","-","-","-","正常"]