{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1741.674","0.224","25","52.255","250","14.657","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","446.42","143.758","500","124.86","500","68.263","500","10.997","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.508","0.473","15","4.785","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","335.23","0.05","10","30.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.416","0.16","10","29.678","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.392","0.029","8","19.848","50","6.076","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","208.22","4.46","10","47.26","80","4.95","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.97","0.046","10","21.9","80","3.99","15","0.041","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.786","0.036","10","23.807","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.774","0.012","10","51.973","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","56.16","0.215","10","12.447","80","-","-","0.146","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1101.262","0.242","1.5","4.967","30","-","-","0.038","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4666.486","0.224","10","27.982","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","654.221","0.021","10","53.786","80","2.404","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1145.66","0.012","10","26.178","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","499.39","6.366","10","23.159","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","600.48","0.14","10","48.172","80","7.821","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.016","10","23.268","80","10.065","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.029","15","6.125","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","13.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.582","0.028","10","12.037","80","9.369","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","334.627","0.044","10","6.147","70","1.008","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7557.72","0.379","8.629","31.404","69.431","7.698","27.416","0.121","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2186.304","3.397","500","160.464","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","580.522","0.01","10","28.65","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.555","0.035","10","10.38","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.421","1.568","10","13.422","80","3.028","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1055.45","0.672","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.052","10","7.083","80","8.726","20","0.051","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","757.382","0.496","8","21.5","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","657.5","0.006","10","29.58","80","2.15","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1228.61","1.372","10","65.357","80","4.169","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","357.801","0.231","10","20.891","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","281.66","0.284","10","11.823","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.11","10","9.35","80","0.02","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","63.85","1.04","10","25.232","80","2.02","20","0.308","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","157.89","0.044","10","10.836","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.913","0.346","15","12.507","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","66.182","1.38","15","25.634","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","122.27","62.025","500","1.88","500","64.377","500","11.19","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.851","0.013","15","4.422","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","2.057","10","46.516","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1403.14","0.051","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2427.84","2.279","10","6.775","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.198","1.237","15","8.345","80","7.026","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.558","0.52","15","39.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","2.255","15","33.217","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","236.74","4.741","15","13.65","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.045","0.073","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","249.55","55.862","500","31.3","500","80.12","500","7.23","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","0.017","10","4.338","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.18","0.267","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","71.71","2.238","15","27.823","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.897","10","13.443","80","2.075","15","0.061","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","219.921","0.007","10","14.671","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.126","1.021","10","18.897","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","62.04","0.214","10","3.522","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","310.905","0.022","10","12.054","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.434","0.039","10","4.468","80","3.311","20","0.026","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9172.22","0.038","10","24.98","80","4.15","15","0.101","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21072.96","13.681","1000","386.208","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","123385.727","0.12","5","6.845","40","9.304","15","0.145","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","132579.359","4.243","50","106.352","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","5.61","80","1.446","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","546.91","0.116","5","15.48","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","393.98","0.148","10","7.074","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60784.99","0.031","2","12.98","40","9.628","15","0.21","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75803.76","24.94","50","219.67","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.92","0.064","10","36.351","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","333.5","0.208","10","22.95","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","526.512","0.036","10","33.2","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","583.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.75","10","41.546","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","640.22","4.571","10","48.44","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","630","0.156","8","9.799","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","436.493","0.035","10","35.958","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","2.213","10","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.973","1.774","10","16.773","80","6.685","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","128.83","0.595","10","36.307","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.206","0.285","10","0.632","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1555.2","2.047","30","24.757","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.357","0.022","8","7.611","60","2.061","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.363","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1584.61","2.144","10","45.4","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.224","1.582","15","26.754","80","6.443","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","94.262","8.878","15","12.251","80","11.108","20","0.127","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","366","0.101","10","10.259","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.039","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","322.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.065","10","8.394","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1136.678","0.03","10","20.27","80","0.964","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.478","0.007","10","0.581","80","0.552","20","0.026","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","289.8","0.218","8","15.91","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","23.063","0.134","10","12.367","80","-","-","0.097","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","286","1.43","45","23.742","500","14.66","70","1.98","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1451.9","0.52","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.057","10","24.81","80","3.936","15","0.189","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","411.26","0.06","15","18.26","60","0.166","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.147","1.268","15","17.094","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.094","0.028","10","4.205","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7246.339","3.602","16","55.99","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","218.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","545.18","0.073","10","24.694","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","274.98","4.153","8","27.218","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","60.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","445.046","4.252","10","18.067","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","531.36","5.352","10","46.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","929","0.386","10","15.64","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","578.966","0.532","10","49.064","80","9.627","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","119.232","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17112.951","0.003","8","30.976","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9440.06","0.06","8","23.38","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","222.05","0.025","10","1.182","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","222.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","36.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","121.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","72.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.344","8","4.593","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.213","0.05","10","18.41","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.08","0.13","10","2.316","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.81","2.416","15","41.948","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","179.453","0.241","10","9.51","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","167.62","5.203","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.653","0.272","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.736","10","4.93","80","-","-","0.025","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","332.64","0.072","10","7.183","80","1.52","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","654.307","4.977","8","6.864","50","-","-","0.052","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","40.61","145.24","500","140.33","500","188.48","500","48.56","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","59.62","0.275","10","7.36","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.411","0.388","10","4.604","80","-","-","0.201","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.389","1.153","10","17.574","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","86.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3034.425","0.194","2","18.253","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.309","15","32.421","80","-","-","0.043","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","378.605","0.307","10","33.184","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","25.574","0.661","10","7.213","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","127.87","0.092","10","12.026","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1486.08","4.918","10","21.018","80","7.368","15","0.037","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","161.179","0.011","10","6.646","80","0.246","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.863","7.33","10","20.917","80","11.891","20","0.032","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.774","1.349","15","16.087","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","147.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","193.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3201.98","0.022","8","20.958","50","7.621","15","0.068","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.107","1000","682.327","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","409.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","116.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","780.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","180.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","66.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1048.637","0.171","10","26.434","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1464.53","0.239","10","25.065","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.66","0.229","8","9.809","50","-","-","0.049","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","52.546","6.075","15","27.207","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","576.48","0.003","15","18.178","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","431.14","0.068","10","31.58","80","2.61","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","185.7","0.611","8","17.21","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","157.594","0.073","5","18.612","50","2.159","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.331","0.237","10","22.938","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","4.096","10","8.624","80","11.58","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","233.28","1.9","10","24.02","80","3.906","15","0.047","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","41.5","0.017","10","5.818","80","4.946","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.099","10","4.5","100","4.04","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74.25","1.41","15","27.147","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","66.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","90.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.326","0.909","8","6.8","60","9.69","15","0.007","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8162.21","0.08","10","17.21","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","315.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.033","10","15.4","80","0.741","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","189.22","0.291","10","17.96","80","-","-","-","-","正常"]