{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11046374","129.694","170.17","320","21.042","100","0.627","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14938046","185.818","141.809","320","37.544","100","1.088","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7033263.5","81.404","-","-","-","-",9.0068,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6861761.5","79.418","-","-","-","-",2.2119,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29193478","337.888","-","-","-","-","1.932","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","804167.75","9.308","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","795339.125","9.205","5.754","320","0.076","100","609.52","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.296","300","0","100","3.61","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6815232","78.88","28.7","200","4.7","200","1.67","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12969092","153.286","202.364","320","26.842","100","0.766","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13591814","157.313","180.736","320","14.113","100","0.629","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10036434","116.162","-","-","-","-",5.8979,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7157603","82.843","-","-","-","-",1.119,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3343683.25","40.792","81.718","200","10.388","50","5.29","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2762086.75","33.713","82.445","200","8.847","50","5.268","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2655521","32.394","85.459","200","7.227","50","4.568","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1142477","13.22","112.544","200","20.698","35","3.51","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","941148.94","10.89","103.557","200","18.542","35","3.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","103042.88","1.19","186.042","200","54.744","35","11.505","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2733767.25","31.64","117.107","200","13.351","35","0.493","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2058185.125","23.822","136.762","200","21.149","50","4.473","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1206520.5","13.964","148.762","200","3.32","50","2.525","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1442744.5","16.698","140.22","200","15.688","50","2.415","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5467996.8","63.287","21.86","200","11.838","35","6.093","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","0.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18893812","218.678","11.642","50","0.062","35","0.091","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","26250211.584","310.361","23.939","50","0.126","35","0.556","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27736679.965","332.144","29.216","50","0.094","35","0.617","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","29353.238","0.346","13.287","50","0.086","35","5.611","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","30.833","50","29.492","35","46.969","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.808","50","0.047","35","2.431","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23563077.12","272.721","15.161","50","0.052","35","1.017","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","17024083.2","197.038","11.02","50","0.07","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47909555.607","554.509","19.691","50","0","35","0.043","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29546346.24","341.972","18.22","50","0.06","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","83355.445","0.966","88.62","50","5.931","35","6.76","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","201312","2.33",52.44,"120",4.35,"850",0.92,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13776294","159.448","226.444","320","31.2","100","9.351","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5225896.5","60.485","-","-","-","-",12.0839,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","15101696","174.788","230.24","320","31.633","100","2.841","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6720227","77.78","-","-","-","-",13.0718,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","197538912","2286.33","37.07","50","35.79","35","36.07","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","594340.438","6.879","-","-","-","-",0.1778,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","152648.344","1.767","-","-","-","-",0.4732,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","29517.914","0.342","-","-","-","-",0.0034,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","419590.8","17482.95","23.83","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59296134.087","699.795",40.753,"100",25.587,"50",2.317,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55234826.549","651.865",40.567,"100",23.32,"50",4.869,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","65891.297","0.763","245.347","550","1.63","280","2.142","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363279.188","4.205","272.648","550","7.333","400","7.262","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","669600","7.75","252.36","550","6.52","400","8.48","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1148560","13.294","171.715","200","4.099","200","0.616","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1391968.375","16.111","76.218","200","4.396","200","3.581","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","284054.906","3.315","13.05","-","10.362","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1053058.5","12.188","60.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","720937.312","8.344","35.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3967281.5","45.918","88.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3311811","38.331","89.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3573224.5","41.357","55.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5573669","64.51","62.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1555666.625","18.005","43.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1900989.25","22.002","46.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1349964.375","15.625","64.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1419716.75","16.432","66.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3060580","139117.312","-","-","1.094","50","3.256","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3515048","42.764","36.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2138400","24.749","43.788","100","6.412","50","0.348","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408279.469","4.726","38.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2524646.75","29.22","-","-","32.615","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16889488","195.48","35.83","100","1.874","50","5.249","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","171876.609","1.989","54.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4881900","56.503","40.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3143700","36.385","64.394","100","-","-","3.298","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1044000","12.084","-","-","8.915","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3954445.75","45.769","27.23","50","1.027","35","0.175","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2104812.5","24.361","57.308","100","1.901","50","1.393","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12416544","143.71","82.46","200","56.96","200","4.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2424.21","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","901075.81","10.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3673275","42.51","104.57","300","0.5","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10932153","126.52","65.54","120","4.33","100","2.07","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7918954.5","91.65","47.83","100","0","50","2.79","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160701.27","1.86","15.33","300","0.23","100","1.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1300988.12","15.06","76.58","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1349125.63","15.61","155.605","200","44.321","50","4.02","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1479905.38","17.13","163.919","200","45.099","50","3.354","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4362150","50.49","76.362","80","20.636","30","1.225","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3158854.75","36.56","75.348","80","8.513","30","1.626","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2273891.5","26.32","447.808","80","45.481","30","995","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3959582.5","45.83","76.207","80","20.409","30","1.613","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2773968","32.106","15.267","100","0.228","50","2.664","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3311513","38.959",4.3623,"100",0.3456,"50",6.2015,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1942836.5","22.486","73.042","250","15.209","80","1.322","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2019438.5","23.373","72.49","250","17.804","80","2.642","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2604627.75","30.146","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49674456","574.936",39.3428,"100",25.4937,"50",1.3835,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8030519","92.946","252.29","320","3.53","100","3.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3374494.25","39.057","-","-","-","-",7.827,"20","正常"]