{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["废水"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"废水","index":0,"n_rows":6,"n_cols":12,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5]]}
["惠城区2023年7月重点源废气监督性监测结果表（1家）"]
["序号","行政区","企业名称","监测点名称","执行标准名称","监测日期","监测项目名称","折算浓度(mg/m³)","标准限值(mg/m³)","是否达标","超标倍数","未监测原因"]
[1,"惠州市","惠州市澳华饲料有限公司","锅炉废气处理后排放口","广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉标准","2023-06-28","颗粒物",{"v":19,"d":"19.0"},"20","是","—"]
[{"$nulls":6},"二氧化硫","3L",35,"是","—"]
[{"$nulls":6},"氮氧化物",140,150,"是","—"]
[{"$nulls":6},"一氧化碳",190,200,"是","—"]