{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","94699.062","1.11","142.687","320","48.996","100","9.354","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1802603.875","21.259","95.952","320","2.858","100","3.042","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","841765.312","9.743","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","954715.438","11.05","-","-","-","-","0","20","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","15243752","176.432","-","-","-","-","0.756","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7394603","85.586","-","-","-","-",3.2952,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4678556","54.15","260.63","320","16.394","100","15.562","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","625958.562","7.245","146.85","300","7.311","100","1.919","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3538944","40.96","18.86","200","2.24","200","2.18","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","784871.375","9.084","25.258","320","0.003","100","10.587","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","351839.188","4.072","93.893","320","42.45","100","4.234","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","180269.016","2.086","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2227542.5","26.015","96.102","200","10.048","50","5.598","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2519380.75","29.462","94.526","200","11.522","50","4.725","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2371591.75","27.654","93.858","200","8.531","50","5.055","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1218548.63","14.1","115.66","200","16.569","35","3.987","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","927224.5","10.73","114.564","200","10.624","35","3.77","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","967368.31","11.2","114.63","200","8.896","35","1.566","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","1608096.5","18.61","17.717","200","6.188","35","5.824","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2007071.5","23.23","132.095","200","18.326","50","2.659","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1208527","13.988","137.797","200","2.472","50","2.528","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450158.5","16.784","135.102","200","15.52","50","2.293","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5112288","59.17",28.571,"200",9.118,"35",5.678,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.58","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","336807.094","3.898","0.824","50","0.003","35","0.002","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","103386.842","1.2","24.561","50","9.411","35","12.675","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","33.295","50","3.27","35","34.175","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","13265.324","0.157","0","50","2.334","35","5.569","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","61.065","50","16.2","35","77.449","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39504430.08","1646017.92","19.611","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36157406.4","418.488","18.972","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39771587.52","460.319","18.98","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-202296.96","-2.341","3.43","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11630701.44","134.615","9.87","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12306988.8","142.442","9.13","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",49.42,"120",1.21,"850",0.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14377306","173.639","219.245","320","28.903","100","5.642","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5679775.5","65.738","-","-","-","-",8.1112,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7849657","103.831","212.706","320","33.061","100","2.693","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6558504.5","75.909","-","-","-","-",14.7185,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1336953.6","15.474",17.48,"50",3.35,"35","0.25","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","559424.375","6.475","-","-","-","-",0.119,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","189919.375","2.198","-","-","-","-",0.6718,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23171.602","0.268","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","181120.656","7546.694","43.54","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50900981.681","612.654",37.721,"100",23.754,"50",1.4,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","370486.613","4.459","0","100","0","50","11630.157","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","7416.47","0.086","183.427","550","1.288","280","5.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355667.5","4.116","260.528","550","7.912","400","8.482","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","737856","8.54","255.66","550","6.55","400","7.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","952026","11.019","128.726","200","5.82","200","2.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","659624.562","7.634","70.858","200","5.523","200","4.66","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265892.438","3.077","22.814","-","18.61","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1078658.75","13.027","59.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","773925.812","9.15","37.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3838018.25","46.353","89.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3057550","39.158","91.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3515917","40.693","63.178","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5679288","65.732","48.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","731705.25","8.469","57.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1714162.125","19.84","53.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1434803.375","16.606","62.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1634317.625","18.916","65.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3143610","130983.484","-","-","1.181","50","4.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3772660.5","43.665","44.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2900210","33.565","46.24","100","9.8","50","0.589","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411167.75","4.759","36.124","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2433232.5","28.162","-","-","19.959","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16311875","188.795","32.252","100","14.865","50","6.062","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","435192.688","5.037","42.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4885020","56.539","39.932","100","8.819","50","4.688","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3261510","37.749","65.036","100","1.964","50","4.041","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1020700","11.814","-","-","3.355","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3782807.5","43.782","23.61","50","2.065","35","0.658","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1814854.75","21.005","46.89","100","0.783","50","0.189","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6160219","71.299","34.304","100","0.843","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11667410","135.04","56.756","100","1.281","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9730368","112.62","96.6","200","28.83","200","4.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1940.33","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","668383.25","7.74","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","164184.22","1.9","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11126233","128.77","65.77","120","5.71","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7546145","87.34","68.17","100","0.01","50","4.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","185456.17","2.15","81.16","300","0.23","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1337179.75","15.48","73.84","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1182199.38","13.68","156.88","200","47.655","50","6.916","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1330829","15.4","137.341","200","46.906","50","5.768","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3524920.75","40.8","77.76","80","17.873","30","0.911","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3202554","37.07","77.24","80","24.519","30","1.706","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1043.25","0.01","1.503","80","6.649","30","98.11","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3220651.25","37.28","71.268","80","18.066","30","1.46","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3446069.25","39.885","21.434","100","0.642","50","3.141","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2522328.5","29.648",13.0197,"100",2.3835,"50",2.963,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1872336.25","21.67","71.564","250","19.303","80","1.519","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1904803.375","22.046","72.034","250","20.877","80","2.411","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2540270.75","29.401","29.078","250","0","80","46.769","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49894952","577.488",39.6172,"100",26.3931,"50",2.7975,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8040971","93.067","217.68","320","9.29","100","4.29","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3144378.25","36.393","-","-","-","-",8.626,"20","正常"]