{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-03-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10899572","126.152","116.437","320","17.946","100","0.295","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12001831","142.941","108.182","320","54.06","100","3.648","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9882368","114.379","-","-","-","-",8.3458,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9079759","105.09","-","-","-","-",2.0353,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17008686","196.86","-","-","-","-","0.917","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8185522.5","94.74","-","-","-","-",3.0383,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4481967","51.875","268.58","320","18.448","100","9.522","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665834.188","7.706","72.319","300","5.544","100","2.027","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1965600","22.75","11.62","200","2.27","200","0.95","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","801124.062","9.272","24.51","320","0.163","100","9.29","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","9676591","117.995","281.112","320","37.598","100","1.058","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","89914.656","1.041","-","-","-","-",7.4817,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","4803457","55.596","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2217210","25.872","107.98","200","19.135","50","5.664","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2598432","30.325","103.836","200","18.195","50","5.196","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2407018.75","28.074","106.17","200","15.556","50","5.128","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1202749.5","13.92","109.441","200","3.218","35","4.393","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","934425.06","10.82","112.658","200","12.82","35","4.894","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","992441.06","11.49","117.101","200","16.328","35","1.532","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2993091","34.64","115.788","200","9.786","35","0.958","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2066133.125","23.914","138.426","200","20.916","50","2.974","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1289123.25","14.92","133.658","200","6.59","50","2.64","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504163.25","17.409","130.514","200","16.788","50","2.803","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5180371.2","59.958",12.7,"200",10.619,"35",5.459,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","4904.576","0.06","10.923","50","1.21","35","21.867","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9605.691","0.115","0","50","1.313","35","6.059","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","21.678","50","10.022","35","95.42","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","224.64","9.36","1.731","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","14513195.52","167.977","15.307","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26352380.16","305.004","14.79","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-215360.64","-2.493","1.78","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-17781.12","-0.206","3.26","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33374920.32","386.284","18.1","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","215136","2.49",56.94,"120",1.1,"850",0.57,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14524879","168.112","130.103","320","21.461","100","7.989","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5740552","66.442","-","-","-","-",9.5646,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9017161","104.365","123.946","320","26.258","100","1.479","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6457397","74.738","-","-","-","-",14.5913,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1261094.4","14.596",14.49,"50",4.13,"35",2.46,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","601122.438","6.957","-","-","-","-",0.1491,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","274997.094","3.183","-","-","-","-",0.2833,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","60343.262","0.698","-","-","-","-",0.0062,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","1128.504","47.021","16.79","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55305660.169","654.727",37.273,"100",22.522,"50",2.79,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","779012.924","9.197","302.982","100","165.001","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","101.992","0.001","208.281","550","1.363","280","7.688","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353499.156","4.091","268.713","550","8.021","400","8.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","725760","8.4","234.54","550","6.12","400","7.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1115700.125","12.913","175.802","200","7.838","200","1.134","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1197296.625","13.858","62.32","200","8.47","200","6.098","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270412","3.13","20.48","-","22.103","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1013670.688","11.732","68.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","801695.375","9.279","47.33","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3967619.25","45.922","88.695","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3623822.5","41.942","68.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6608440.5","79.812","57.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2192427.5","26.706","62.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1975458.5","24.048","52.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1467090.375","16.98","66.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1732914","20.057","68.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3121650","130068.719","-","-","1.178","50","3.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4187608.5","48.468","40.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2775268","32.121","41.132","100","10.543","50","0.465","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392755.312","4.546","34.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2555713","29.58","-","-","18.582","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14803414","171.336","44.541","100","1.512","50","5.529","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","395621.625","4.778","55.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4505250","52.144","39.877","100","8.839","50","4.668","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3362670","38.92","68.328","100","2.249","50","3.893","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1078410","12.482","-","-","2.44","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3805950","44.05","22.023","50","1.678","35","0.757","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1730413.25","21.021","46.176","100","0.841","50","0.208","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6292268.5","72.827","39.559","100","0.869","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11486139","132.941","56.069","100","1.161","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9414144","108.96","83.06","200","14.91","200","4.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1923.72","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","838597.69","9.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","170914.28","1.98","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11162440","129.19","63.61","120","5.29","100","2.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6981788","80.81","67.5","100","2.81","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176461.66","2.04","60.33","300","0.54","100","2.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1261350.25","14.6","67.41","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1251928.75","14.49","142.84","200","39.607","50","6.202","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1448746.13","16.77","123.809","200","36.597","50","5.768","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3786524.25","43.83","77.154","80","15.816","30","0.966","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3299411.5","38.19","76.601","80","25.143","30","1.526","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1562.54","0.02","2.171","80","1.479","30","77.735","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3064587.25","35.47","74.189","80","26.344","30","1.485","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1041059.25","12.049","134.657","100","3.26","50","112.42","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2923499","34.409",13.4274,"100",0.3774,"50",2.8777,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1803438","20.873","76.41","250","23.643","80","4.236","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2601682","30.112","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2525441.5","29.23","31.428","250","0.567","80","66.148","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50017468",578.906,40.5943,"100",25.433,"50",2.6097,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8183149.5","94.712","139.66","320","2.57","100","4.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3036859","35.149","-","-","-","-",9.132,"20","正常"]