{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2144.53","4.551","25","55.627","250","4.692","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","389.07","178.445","500","131.12","500","127.249","500","5.485","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.854","0.006","15","6.254","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","276.48","0.235","10","20.72","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","115.443","0.143","10","27.903","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.029","8","29.352","50","0.857","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","202.18","3.698","10","51.267","80","4.571","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.06","10","17.41","80","4.18","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.519","1.356","10","18.451","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.435","2.206","10","15.416","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.157","10","17.005","80","-","-","0.134","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","893.288","0.062","1.5","5.258","30","-","-","0.051","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3101.397","0.42","10","25.038","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","593.741","1.397","10","29.825","80","4.185","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2542.75","0.13","10","62.834","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","207.36","0.075","10","36.564","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","456.19","0.18","10","15.85","80","1.54","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","58.75","1.41","10","23.837","80","11.456","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","25.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.064","15","17.929","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","9.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.54","10","4.023","80","5.901","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","344.39","0.013","10","4.466","70","0.953","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6926.83","0.17","8.629","29.485","69.431","7.902","27.416","0.112","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3131.904","6.736","500","269.431","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","582.837","0.021","10","11.953","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","45.36","0.04","10","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.868","0.408","10","17.342","80","3","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1001.14","0.372","10","22.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.021","10","10.098","80","10.936","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1131.149","0.028","8","14.98","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","645.41","0.29","10","26","80","2.6","15","0.037","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1540.51","2.179","10","33.045","80","4.435","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","431.584","1.042","10","27.208","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.074","10","34.154","60","-","-","0.096","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.118","10","11.52","80","0.35","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.336","0.726","10","18.933","80","0.633","20","0.105","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","94.73","0.124","10","23.379","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.744","1.396","15","14.352","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","70.33","2.227","15","33.571","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","154.27","11.198","500","41.03","500","25.878","500","8.86","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.269","0.024","15","1.893","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","0.361","10","62.872","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1290.82","0.022","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2044.22","0.126","10","6.866","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.893","0.006","15","3.188","80","4.934","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.944","1.109","15","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","1.381","15","26.634","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","193.54","1.494","15","33.89","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.043","0.071","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","111.87","19.719","500","16.98","500","28.581","500","1.573","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.092","10","6.381","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.07","0.371","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","3.157","15","39.035","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","206.547","0.007","10","20.739","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.761","1.619","10","29.755","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","118.37","0.271","10","4.895","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","186.967","0.025","10","13.411","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.986","0.05","10","5.252","80","8.845","20","0.024","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11848.03","0.13","10","17.87","80","6.04","15","0.073","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21949.06","21.586","1000","266.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173260.891","0.209","5","11.771","40","7.483","15","0.194","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","173817.469","9.706","50","74.731","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.007","10","13.11","80","2.584","20","0.046","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","595.3","0.088","5","16.62","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.97","0.072","10","7.026","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70179.26","0.032","2","14.42","40","11.115","15","0.206","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85387.44","25.97","50","223.53","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","209.952","2.709","10","35.417","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","395.71","0.219","10","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.44","0.212","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","538.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","88.99","0.474","10","42.903","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","534.82","0.904","10","55.96","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1109","2.856","8","18.057","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","483.408","0.134","10","31.08","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.935","10","15.82","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","5.875","0.159","10","34.782","80","7.005","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.89","0.501","10","48.424","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","2.396","10","8.928","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1087.78","0.016","30","19.262","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.159","0.01","8","13.961","60","6.974","15","0.037","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.081","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1703.74","0.087","10","45.635","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","247.709","0.161","15","27.421","80","3.614","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","95.386","2.906","15","11.583","80","9.209","20","0.682","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","155","1.43","10","12.707","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.138","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","4.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","93","0.029","10","11.248","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","923.875","0.352","10","13.403","80","0.874","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.37","3.88","10","9.326","80","8.616","20","0.084","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","427.74","1.124","8","10.741","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","128.763","1.878","10","19.227","80","-","-","0.039","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","377","1.584","45","29.994","500","5.75","70","2.79","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1524.269","0.395","8","28.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","50.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.05","10","19.63","80","3.905","15","0.066","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","707.62","0.52","15","22.29","60","1.66","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","40.184","1.288","15","25.298","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.355","0.026","10","11.032","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8785.894","1.095","16","35.914","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","73.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","997.92","0.073","10","33.881","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","325.78","0.084","8","31.552","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","553.133","0.124","10","15.408","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","116.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","334.37","1.791","10","44.68","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1120","0.877","10","22.77","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","658.8","1.676","10","50.085","80","10.022","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","150.422","0.07","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11190.388","0.123","8","21.389","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10700.64","0.1","8","21.56","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","192.67","0.024","10","0.422","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","192.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","169.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","2.406","8","9.312","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","45.768","0.316","10","6.572","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.02","0.129","10","35.106","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.04","0.124","15","17.822","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","264.211","0.125","10","12.798","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","178.85","0.547","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","370.224","0.073","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.923","10","23.44","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","209.09","0.07","10","7.373","80","1.83","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","425.434","0.658","8","6.909","50","-","-","0.205","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","257.818","111.42","500","98.59","500","135.42","500","20.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.308","10","19.92","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","68.941","0.296","10","14.586","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.206","3.319","10","16.169","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","651.638","0.111","10","6.517","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2549.721","0.044","2","15.534","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.013","0.26","10","22.235","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","29.203","0.115","10","8.527","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.992","0.03","10","9.62","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1459.3","6.567","10","67.09","80","9.94","15","0.029","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.782","0.147","10","7.06","80","0.029","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","185.394","0.101","10","7.28","80","0.034","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.902","0.936","15","9.369","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","184.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","151.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3155.33","0.012","8","21.488","50","10.865","15","0.126","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.033","1000","352.265","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","412.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","776.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","57.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","102.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1023.408","0.379","10","46.571","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1299.55","0.885","10","14.151","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.98","0.046","8","17.108","50","-","-","0.055","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.217","0.563","15","33.943","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","808.32","0.035","15","17.693","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","300.67","0.051","10","32.15","80","2.98","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1491.361","0.678","8","19.127","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","192.386","0.167","5","25.114","50","4.447","12","0.079","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.144","0.463","10","30.054","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","323","3.976","10","17.274","80","12.132","20","0.012","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","176.26","2.186","10","26.18","80","3.601","15","0.038","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","4.444","80","1.534","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7","100","3.4","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.61","1.596","15","22.657","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","62.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","46.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.54","8","9.2","60","12.72","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8302.18","0.072","10","17.068","80","-","-","0.161","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.023","10","18.4","80","1.105","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.119","10","30.02","80","-","-","-","-","正常"]