{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-03-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1981.165","4.908","25","41.092","250","4.259","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","345.78","138.192","500","153.14","500","176.461","500","8.113","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.821","0.011","15","6.178","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","274.75","1.51","10","23.96","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","15.168","0.169","10","29.13","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","237.168","0.032","8","27.446","50","1.907","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","147.74","4.32","10","63.642","80","5.342","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.073","10","17.92","80","4.18","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.904","0.714","10","17.413","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","66.182","0.011","10","15.745","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.631","10","12.702","80","-","-","0.078","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1004.09","0.008","1.5","4.003","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3364.304","0.202","10","25.132","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","503.885","1.609","10","32.832","80","4.781","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2306.02","0.138","10","1.333","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","193.54","0.117","10","51.542","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","482.11","0.08","10","6.97","80","1.18","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","83.81","1.256","10","26.815","80","11.331","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.072","15","17.268","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","21.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.139","0.46","10","5.017","80","5.819","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","215.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","356.314","0.016","10","3.901","70","0.951","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9134.25","0.107","8.629","28.742","69.431","8.059","27.416","0.118","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3183.192","9.518","500","221.636","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","514.59","0.025","10","11.674","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.858","0.069","10","2.64","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.86","0.756","10","20.387","80","3.053","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","780.88","0.212","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.024","10","10.389","80","10.89","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1133.741","0.029","8","14.82","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","714.53","0.378","10","25.69","80","2.56","15","0.035","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1658.02","3.369","10","44.417","80","6.04","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","398.804","0.892","10","19.758","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","65.66","0.074","10","29.088","60","-","-","0.092","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.091","10","9.88","80","0.28","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.89","0.688","10","19.207","80","0.792","20","0.098","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","101.24","0.069","10","23.786","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.769","0.95","15","16.467","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.909","1.549","15","25.888","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","184.89","15.857","500","48.42","500","31.522","500","10.71","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.628","0.17","15","3.352","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.32","0.448","10","52.593","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","902.02","0.021","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1867.1","0.466","10","7.655","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","70.589","0.005","15","3.733","80","3.985","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","34.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.872","3.461","15","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","1.198","15","25.833","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","101.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","164.16","1.514","15","33.45","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","7.862","0.07","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185","20.914","500","22.71","500","43.442","500","5.035","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","4.698","10","4.035","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.95","0.725","10","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.157","15","39.035","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.577","0.007","10","19.521","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.289","1.456","10","32.755","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","60.48","0.215","10","3.17","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","182.128","0.05","10","11.977","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.387","0.072","10","4.969","80","9.744","20","0.028","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11703.74","0.114","10","18.897","80","6.08","15","0.103","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21270.82","20.987","1000","267.855","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157026.656","0.168","5","11.472","40","6.912","15","0.182","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157845.125","9.657","50","72.209","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.11","10","12.57","80","3.392","20","0.053","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","524.45","0.075","5","16.24","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","562.46","0.074","10","9.219","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71041.54","0.081","2","13.27","40","10.912","15","0.236","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88179.6","24.87","50","209.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","203.386","0.186","10","36.639","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","471.74","0.232","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","958.416","0.192","10","27.68","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","136.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.516","10","24.324","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","719.71","0.597","10","50.01","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1039","2.427","8","21.752","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","454.032","0.054","10","26.345","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.648","10","13.27","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.902","0.548","10","30.403","80","7.039","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.61","0.472","10","52.249","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.96","1.472","10","7.146","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1147.39","0.029","30","19.771","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.634","0.008","8","10.236","60","4.853","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.264","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1697.05","0.204","10","34.082","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","284.688","0.209","15","25.845","80","3.779","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.134","2.728","15","11.817","80","9.092","20","0.669","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","195","2.05","10","10.99","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.127","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.02","10","6.218","80","-","-","0.015","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1224.547","0.93","10","15.978","80","3.659","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","51.235","6.433","10","15.417","80","13.814","20","0.117","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","376.01","0.295","8","10.74","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","83.482","3.794","10","30.748","80","-","-","0.058","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","355","1.565","45","32.387","500","6.12","70","3.27","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.57","0.372","8","28.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.055","10","16.49","80","3.867","15","0.047","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","459.65","0.647","15","22.89","60","2.302","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.395","2.042","15","31.927","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","12.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.504","0.021","10","10.264","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8211.401","1.251","16","38.911","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","856.22","0.073","10","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","338.5","0.085","8","31.1","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","4.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","596.765","0.081","10","15.101","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","91.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","375.84","1.291","10","46.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","657.5","0.512","10","48.36","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","696","1.004","10","28.54","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","662.515","1.539","10","39.196","80","10.198","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","116.467","0.07","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11614.533","0.006","8","21.974","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10030.18","0.1","8","19.31","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.057","10","0.323","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","212.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","108.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","2.787","8","9.266","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.121","0.306","10","9.82","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.72","1.628","10","24.246","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","3.67","0.484","15","20.529","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","256.262","0.272","10","11.799","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","159.84","0.276","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.891","0.074","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.871","10","27.32","80","-","-","0.09","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","169.34","0.074","10","7.054","80","1.88","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","560.909","0.327","8","7.251","50","-","-","0.2","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","252.461","100.73","500","80.54","500","117.86","500","18.01","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.287","10","19.15","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.28","0.692","10","15.43","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.544","3.133","10","9.152","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","71.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","691.296","0.123","10","7.229","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2575.298","0.013","2","16.162","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","409.622","0.473","10","22.346","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.906","0.131","10","10.482","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","24","0.03","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1397.95","6.129","10","65.491","80","9.177","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","206.989","0.175","10","7.22","80","0.081","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","127.859","0.121","10","7.03","80","0.063","20","0.006","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.591","0.369","15","8.451","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","243.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","152.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2618.78","0.018","8","20.89","50","11.201","15","0.115","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","0","1000","0","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","77.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","927.59","0.378","10","44.885","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1302.09","3.968","10","17.29","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.058","8","14.029","50","-","-","0.062","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.843","0.519","15","31.882","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","954.24","0.024","15","20.122","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","425.95","0.053","10","28.59","80","3.8","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1148.577","0.74","8","18.468","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","31.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","190.436","0.07","5","19.619","50","4.344","12","0.062","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.958","0.728","10","18.444","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","301","4.754","10","22.268","80","13.863","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","3.238","10","22.62","80","4.339","15","0.075","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.016","10","4.643","80","1.545","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.1","100","3.59","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","139.48","1.113","15","17.903","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","77.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.216","2.115","8","8.8","60","13.02","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8271.94","0.07","10","18.34","80","-","-","0.16","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.03","10","18.7","80","1.514","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.15","10","34.78","80","-","-","-","-","正常"]