{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2014.926","0.023","25","41.22","250","7.11","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","433.59","279.235","500","86.23","500","186.29","500","2.94","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.808","0.009","15","6.502","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","278.21","0.069","10","27.04","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","22.889","0.446","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.23","0.019","8","22.558","50","7.761","15","0.045","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","321.41","4.261","10","45.829","80","6.469","15","0.049","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","257.47","0.178","10","18.86","80","3.88","15","0.037","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.262","0.884","10","13.98","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","100.138","0.028","10","25.231","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.274","10","12.651","80","-","-","0.12","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1845.811","0.02","1.5","3.239","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1340.242","0.255","10","23.545","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","17.28","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","692.323","2.051","10","22.428","80","5.016","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1683.07","0.23","10","1.075","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.94","0.07","10","13.067","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","450.14","0.02","10","8.03","80","0.76","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","105.41","0.226","10","27.203","80","9.502","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.165","15","10.228","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","9.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.127","10","6.16","80","3.503","20","0.013","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","232.243","0.01","10","4.137","70","0.985","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10562.35","0.053","8.629","31.058","69.431","7.462","27.416","0.235","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1719.12","9.955","500","351.679","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","500.265","0.505","10","8.688","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.789","0.064","10","3.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.224","10","12.538","80","3.727","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1136.69","0.222","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","225","0.053","10","12.837","80","10.619","20","0.071","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1232.064","0.04","8","11.95","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","489.02","0.618","10","21.75","80","8.28","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","190.94","0.986","10","17.21","80","3.101","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","371.074","1.468","10","45.242","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.1","0.128","10","30.809","60","-","-","0.201","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.094","10","9.48","80","0.92","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.459","0.084","10","14.026","80","1.497","20","0.065","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","51.13","0.303","10","19.127","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.084","0.01","15","12.156","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.515","0.498","15","28.753","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","48.6","48.003","500","58.27","500","50.499","500","11.45","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.26","0.196","15","4.748","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","79.68","3.612","10","41.863","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1776.38","0.047","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","14.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2777.76","4.438","10","13.64","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","70.416","4.334","15","26.107","80","10.415","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.434","1.037","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.466","15","21.082","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","254.02","2.912","15","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.774","0.072","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.49","20.326","500","36.31","500","82.857","500","9.729","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.38","10","4.65","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.55","0.068","10","12.689","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.76","0.047","10","20.498","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","204.353","0.264","10","21.912","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","5.18","0.223","10","20.543","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","103.445","0.087","10","7.992","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","202.694","0.094","10","2.365","80","2.718","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12517.63","0.04","10","25.404","80","6.52","15","0.229","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19968.77","8.163","1000","266.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167099.531","0.166","5","11.259","40","7.674","15","0.159","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140446.66","9.77","50","94.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.041","10","9.12","80","2.038","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","742.18","0.28","5","13.4","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","525.31","0.071","10","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","57.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68884.13","0.034","2","13.22","40","7.766","15","0.22","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82759.68","14.77","50","176.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","269.05","0.063","10","12.439","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","436.32","0.012","10","31.24","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","535.032","0.209","10","15.49","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","339.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.128","10","17.917","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","478.66","0.266","10","39.28","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1201","1.014","8","15.062","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.037","0.015","10","30.778","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.392","10","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.296","1.426","10","8.084","80","7.189","20","0.008","1","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.79","0.886","10","47.246","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.023","10","2.154","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1193.18","0.035","30","22.764","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.055","0.05","8","14.466","60","4.658","15","0.029","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.005","10","10.5","80","1.9","10","0.033","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.514","0.071","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1906.5","0.071","10","44.173","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.626","0.401","15","25.283","80","2.583","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","25.834","2.064","15","10.875","80","7.029","20","0.49","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","171","2.753","10","11.269","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.077","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.01","10","1.546","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1189.037","0.151","10","15.689","80","7.082","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.272","0.41","10","16.821","80","5.042","20","0.141","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","478.02","0.363","8","10.908","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","100.328","0.033","10","26.759","80","-","-","0.129","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","263","1.476","45","41.413","500","11.41","70","0.61","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1536.71","0.108","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.068","10","9.8","80","4.187","15","0.04","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","677.38","0.222","15","22.31","60","0.189","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.339","1.42","15","16.43","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.875","0.02","10","5.492","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8345.978","4.98","16","35.084","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","86.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","690.34","1.209","10","19.224","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","340.72","0.304","8","27.649","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.909","0.033","10","16.835","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","64.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","272.16","2.564","10","40.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","515.81","3.593","10","49.93","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","921","0.686","10","19.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","585.446","1.636","10","54.446","80","10.225","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","173.405","0.072","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17428.873","0.035","8","11.861","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14389.06","0.13","8","25.55","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.01","10","1.108","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","164.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","129.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.012","8","8.207","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.241","0.275","10","13.338","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.75","2.258","10","24.16","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.842","15","23.29","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","173.491","2.332","10","17.261","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","183.17","1.5","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","378.605","0.071","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.188","10","13.43","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","258.34","0.069","10","7.582","80","1.93","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","834.97","0.071","8","7.145","50","-","-","0.069","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","191.894","29.06","500","130.05","500","48.78","500","25.14","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.189","10","16.28","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.651","0.062","10","12.972","80","-","-","0.166","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.395","4.21","10","18.857","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","858.449","0.06","10","6.781","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3816.14","0.139","2","10.35","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","1.192","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","384.826","0.03","10","19.932","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.622","0.072","10","5.511","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","143.184","0.021","10","3.132","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1258.85","6.89","10","20.754","80","7.49","15","0.041","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","186.184","0.027","10","8.308","80","0.03","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.74","0.34","10","8.37","80","0.514","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.173","0.009","15","5.639","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","290.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","196.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2854.66","0.015","8","20.822","50","10.22","15","0.088","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.072","1000","258.506","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","578.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","123.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","964.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","94.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","52.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1183.853","5.013","10","37.933","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1479.08","0.094","10","15.901","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.39","0.049","8","9.77","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.947","4.259","15","15.189","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","4.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1748.64","0.038","15","25.935","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","242.78","0.034","10","25","80","2.8","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1565.636","0.505","8","14.268","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.538","0.074","5","7.762","50","2.557","12","0.056","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.699","0.677","10","31.32","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","3.235","10","19.189","80","12.848","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","1.106","10","30.65","80","4.759","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","8.15","0.01","10","5.595","80","0.203","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.165","10","7.2","100","3.8","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","115.57","0.421","15","8.454","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","34.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","51.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.445","8","10.7","60","8.13","15","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.26","0.23","10","20.89","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.049","10","4.3","80","0.9","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","239.33","0.161","10","24.68","80","-","-","-","-","正常"]