{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3107.495","2.876","25","49.882","250","7.13","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","547.21","160.762","500","78.62","500","160.532","500","5.346","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.919","0.008","15","4.878","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","316.22","0.309","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","31.148","0.432","10","22.491","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.021","8","15.857","50","3.545","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","205.63","6.393","10","44.863","80","7.75","15","0.298","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.006","10","10.56","80","3.82","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","26.492","0.008","10","14.173","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.946","0.071","10","40.544","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.032","10","20.013","80","-","-","0.073","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","32.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1467.937","0.008","1.5","4.212","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3546.228","0.461","10","18.329","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2505.6","0.03","10","26.952","80","18.198","15","0.236","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","494.294","4.299","10","53.83","80","5.874","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1640.74","0.05","10","1.109","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","330.05","2.243","10","33.934","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","569.38","0.06","10","4.61","80","0.69","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","102.82","0.081","10","23.729","80","9.394","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.064","15","18.887","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.03","1.551","10","5.864","80","8.434","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","142.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","164.506","0.211","10","3.498","70","1.403","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9894.89","0.034","8.629","20.851","69.431","5.145","27.416","0.23","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1552.944","1.912","500","548.807","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","591.615","0.076","10","16.766","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.501","0.04","10","3.9","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.922","0.852","10","16.525","80","3.371","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1263.34","1.5","10","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.038","10","6.416","80","7.859","20","0.022","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1047.082","0.049","8","15.75","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","514.08","0.627","10","24.72","80","6.75","15","0.014","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","876.96","1.85","10","20.431","80","3.777","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","470.323","1.502","10","20.349","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","21.6","0.353","10","15.635","60","-","-","0.139","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.056","10","8.73","80","0.88","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.741","0.109","10","16.102","80","1.333","20","0.171","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.1","1.843","10","28.708","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.482","0.395","15","11.633","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","59.962","1.477","15","51.532","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","43.06","105.151","500","62.32","500","56.933","500","11.49","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.13","0.116","15","4.23","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","4.586","10","51.986","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1765.15","0.068","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2328.48","3.294","10","10.489","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.498","0.574","15","21.435","80","12.258","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.79","0.087","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","2.592","15","45.097","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","44.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.95","3.825","15","9.34","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.922","0.087","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.73","8.366","500","32.34","500","21.492","500","10.596","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.264","10","5.107","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.03","1.01","10","11.549","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.172","15","67.407","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.39","0.045","10","14.721","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.147","0.241","10","18.532","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","10.37","0.056","10","14.753","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","180.92","0.135","10","12.167","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.573","0.17","10","3.756","80","3.126","20","0.022","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15051.74","4.607","10","24.41","80","7.24","15","0.133","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29107.3","3.797","1000","291.979","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160504.156","0.364","5","9.238","40","8.481","15","0.126","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157728.422","9.854","50","67.639","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.016","10","9.3","80","1.193","20","0.123","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","565.92","0.098","5","13.92","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","541.73","0.917","10","18.694","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96651.36","0.025","2","5.51","40","4.338","15","0.152","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115321.92","13.11","50","134.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","215.395","0.028","10","14.746","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","473.47","0.161","10","24.86","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","547.824","0.217","10","19.26","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","211.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.782","10","30.875","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","492.48","3.496","10","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1132","1.513","8","11.302","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","571.795","0.011","10","17.139","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.041","10","15.46","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","346.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.355","0.061","10","4.996","80","13.405","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","79.01","0.864","10","6.893","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.342","0.003","10","2.54","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","917.57","0.054","30","54.455","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","68.012","0.062","8","15.531","60","0.013","15","0.005","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.072","10","13.46","80","3.08","10","0.036","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.451","0.7","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1796.43","0.927","10","36.51","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","252.547","0.016","15","29.145","80","4.555","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","271.814","0.143","15","8.892","80","1.829","20","0.259","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","184","2.068","10","9.832","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.138","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","338.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.018","10","4.763","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1038.442","0.021","10","18.442","80","5.938","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.189","2.626","10","18.174","80","5.946","20","0.105","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","437.47","0.207","8","24.666","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.689","0.036","10","15.493","80","-","-","0.105","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","323","1.67","45","18.424","500","29.83","70","3.9","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1528.502","0.137","8","28.6","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.027","10","8.04","80","4.838","15","0.05","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1313.28","0.252","15","26.61","60","0.939","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.028","1.387","15","16.829","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.995","0.027","10","7.569","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8964.018","6.466","16","32.166","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","515.81","0.138","10","41.921","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","366.78","0.191","8","30.298","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","539.136","0.034","10","25.298","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0.86","1.294","10","34.26","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","676.51","3.695","10","30.35","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","883","0.57","10","16.14","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","766.282","2.443","10","38.744","80","11.528","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","152.496","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12184.339","0.033","8","20.96","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11144.74","0.07","8","23.4","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.237","10","2.087","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","265.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","126.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.53","8","12.344","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","48.773","0.356","10","10.145","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.46","0.135","10","3.046","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.27","15","9.811","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","223.43","1.41","10","10.194","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","261.79","2.944","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","338.342","0.132","10","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","33.7","0.112","10","28.5","80","-","-","0.199","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","732.67","0.463","10","9.259","80","2.77","15","0.044","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","654.48","0.072","8","7.62","50","-","-","0.068","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","271.901","85.13","500","137.29","500","98.68","500","20.22","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.078","10","10.57","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","69.384","2.146","10","27.401","80","-","-","0.246","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.944","6.984","10","23.38","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1149.128","0.013","10","6.733","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4525.104","0.035","2","14.425","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","3.021","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.275","0.054","10","18.91","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.115","0.054","10","6.06","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.064","0.037","10","9.181","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1312.42","3.527","10","36.74","80","8.726","15","0.036","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","184.071","0.073","10","6.66","80","0.171","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.193","0.153","10","7.657","80","0.013","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","46.778","0.01","15","9.265","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","258.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","147.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3336.77","0.018","8","24.445","50","7.158","15","0.099","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.092","1000","257.921","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","696.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","96.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","997.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","176.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","64.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1114.906","1.815","10","29.35","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1395.12","3.093","10","22.205","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.205","29.343","8","2.843","50","-","-","1.648","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","5.948","0.372","15","33.681","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","968.4","0.065","15","29.647","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","422.5","0.074","10","15.226","80","2.244","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1449.897","0.525","8","21.584","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","230.786","0.071","5","11.326","50","5.274","12","0.159","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.526","0.769","10","25.012","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","0.017","10","8.292","80","13.392","20","0.009","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.93","0.366","10","25.96","80","3.016","15","0.067","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","11.306","0.01","10","4.779","80","1.586","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.3","100","2.74","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.23","1.486","15","39.839","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.154","1.263","8","9.9","60","6.3","15","0.021","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8332.42","0.439","10","16.075","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.771","0.026","10","12.5","80","0.598","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","252.29","0.2","10","20.07","80","-","-","-","-","正常"]