{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-05-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1045900.188","12.172","85.537","320","11.807","100","2.103","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13505325","158.664",129.7113,"320",32.5529,"100",2.8186,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","2429240.25","28.116","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8230730","95.263","-","-","-","-",2.0896,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23940048","277.084","-","-","-","-","0.815","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2800395.5","116683.156","-","-","-","-","0.498","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1925035.125","22.28","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","226834.344","2.625","109.772","320","87.202","100","137.687","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679680.625","7.867","86.074","300","5.571","100","1.931","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1538784","17.81",9.04,200,3.08,"200",1.01,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","441826.375","5.114","35.389","320","7.511","100","16.248","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","274534.875","3.178","113.53","320","985.826","100","33.565","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","731686.312","8.468","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","486816.25","5.634","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2263898.25","26.432","111.753","200","22.403","50","7.531","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2581614","30.199","106.35","200","20.856","50","4.251","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2413779","28.153","108.908","200","24.094","50","6.07","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1007136.63","11.66","111.879","200","28.218","35","3.944","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","107081.46","1.24","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","919115.19","10.64","112.268","200","19.852","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3255447.25","37.68","114.733","200","28.345","35","0.825","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2076490.75","24.034","136.943","200","15.725","50","140.978","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1307492.5","15.133","120.77","200","4.6","50","2.674","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1549324.5","17.932","138.179","200","17.588","50","3.516","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2281737.6","26.409",19.12,"200",4.48,"35",4.5,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24900040.214","294.079","25.015","50","0.008","35","0.551","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","21.004","50","1.154","35","36.446","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14245.027","0.169","1.48","50","0.008","35","7.312","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.058","0","16.074","50","14.551","35","95.093","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10665838.08","444409.92","7.826","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","17118933.12","198.136","12.886","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.43","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","379995.84","4.398","2.99","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44149613.76","510.991","20.4","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","24385985.28","282.245","12.87","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","178848","2.07",53.06,"120",1.09,"850",0.97,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1217376","14.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","18569086","214.92","9.677","320","8.25","100","4.599","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4659008","53.924","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8149469","102.897","202.778","320","28.597","100","1.948","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1999184","23.139","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1118361.6","12.944",10.28,"50",2.23,"35",0.56,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","157405.766","1.822","-","-","-","-",0.2582,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11475.094","0.133","-","-","-","-",0.8222,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20614.213","0.238","-","-","-","-",0.0025,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","69125.496","2880.229","37.58","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62509089.423","738.169","37.441","100","27.669","50","1.643","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","17893017.433","211.282","30.561","100","18.484","50","20.563","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","267.842","0.003","226.19","550","1.269","280","4.224","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364120.656","4.214","221.664","550","7.329","400","6.286","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","707616","8.19","218.32","550","5.42","400","7.07","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","601171.438","6.958","156.924","200","9.542","200","1.715","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1171150.25","13.555","75.037","200","7.389","200","10.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254336.125","2.944","24.922","-","21.381","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1090295.125","12.619","51.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","772529.312","8.941","31.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3690649","42.716","72.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3865311","44.737","80.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4093272.25","47.376","56.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6725207","81.222","58.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1477584.75","18.656","52.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2320585","29.3","42.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1339744.625","15.506","62.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1807275.625","20.918","58.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3261290","135887.031","-","-","0.76","50","5.379","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4133078.75","47.837","26.444","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1732320.125","20.05","45.237","100","11.825","50","0.693","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408969.469","4.733","30.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2325920.5","26.92","-","-","21.696","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11922445","137.991","34.613","100","4.246","50","4.906","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","545071.812","6.309","31.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5243820","60.693","33.219","100","13.013","50","4.838","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3573930","41.365","53.75","100","1.592","50","3.998","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1103910","12.777","-","-","1.847","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3739417.25","43.28","20.726","50","2.035","35","0.09","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1311070.125","15.186","45.643","100","1.161","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","309936.062","3.587","116.231","300","0.575","100","3.598","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6683138","77.351","30.569","100","0.745","50","0.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9228055","106.806","54.031","100","1.614","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10568448","122.32","87.88","200","53.51","200","7.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1422.64","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","599020.5","6.93","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3021499.5","34.97","87.19","300","0.72","200","2.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10815455","125.17","68.45","120","5.2","100","1.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7157484","82.84","65.41","100","0.54","50","3.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","146504.27","1.7","33.6","300","0.27","100","10.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293269.25","14.97","75.99","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1417397.5","16.4","145.693","200","46.557","50","3.838","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","620881.25","7.19","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3666653.25","42.44","67.984","80","27.608","30","0.998","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3043473","35.22","66.415","80","16.469","30","1.293","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2759.02","0.03","1.953","80","43.65","30","76.453","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","677906.13","7.85","308.258","80","0.001","30","27.605","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3657949.25","42.337","21.092","100","2.603","50","4.568","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2168257.5","25.558",7.9934,"100",0.2781,"50",5.017,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2586783.75","29.94","28.594","250","11.407","80","21.354","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2605441.25","30.156","878.5","250","42.981","80","243.423","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1816365.125","21.023",64.431,"250","26.178","80","3.771","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40401132","467.606",35.5195,"100",26.0547,"50",0.5187,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8403451","97.262",159.3876,"320",8.798,"100",3.3823,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3151456.25","36.475","-","-","-","-",5.327,"20","正常"]