{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2573.709","1.991","25","29.302","250","5.67","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","365.94","167.556","500","31.29","500","117.445","500","2.4","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.814","0.019","15","4.419","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","178.85","0.028","10","30.18","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.482","0.14","10","24.024","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.044","8","22.86","50","4.405","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","256.61","2.458","10","35.144","80","4.469","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","0.006","10","20.11","80","7.28","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.157","0.01","10","14.143","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","227.146","1.607","10","31.616","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.028","10","12.57","80","-","-","0.109","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1289.253","0.013","1.5","4.136","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5872.986","0.144","10","17.728","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3348.86","0.04","10","49.897","80","11.04","15","0.555","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","618.797","1.374","10","49.197","80","4.342","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","507.17","0.04","10","0.9","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","164.16","0.072","10","29.374","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","606.53","0.05","10","7.62","80","1.77","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","97.63","0.045","10","17.704","80","15.011","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","3.079","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","16.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","3.48","80","4.057","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","256.262","0.035","10","4.155","70","0.96","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10990.46","0.056","8.629","26.376","69.431","6.545","27.416","0.259","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2191.896","2.122","500","182.124","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","577.912","0.023","10","12.653","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.477","0.406","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","19.566","1.126","10","18.119","80","3.302","10","0.008","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1202.15","0.111","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.159","10","9.095","80","11.23","20","0.06","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","749.606","0.068","8","13.58","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","571.1","0.009","10","28.27","80","3.83","15","0.02","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","610.85","0.007","10","16.984","80","2.116","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","405.734","2.312","10","45.95","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.021","10","14.028","60","-","-","0.158","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","6.11","80","0.71","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.656","0.757","10","14.081","80","2.744","20","0.213","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.992","0.015","15","12.363","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.725","0.835","15","24.397","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","77.26","54.152","500","16.65","500","63.677","500","8.078","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.36","2.338","10","53.096","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1924.13","0.021","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3224.45","3.136","10","11.298","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","63.245","0.351","15","22.535","80","9.28","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.229","1.804","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","2.275","15","26.256","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","5.45","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.17","1.824","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","91.19","17.932","500","19.87","500","65.59","500","2.052","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","1.677","10","30.446","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.02","0.937","10","13.375","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.057","15","48.011","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","263.125","0.056","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.398","0.323","10","13.869","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","209.09","1.544","10","10.644","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","945.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","236.727","0.148","10","12.143","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.979","0.102","10","5.211","80","3.912","20","0.051","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11971.58","0.045","10","17.062","80","5.4","15","0.144","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23280.48","4.993","1000","261.02","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","180641.625","0.104","5","4.326","40","7.54","15","0.15","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179518.125","5.091","50","67.228","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.93","0.056","10","10.82","80","1.99","20","0.045","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","620.35","0.108","5","11.03","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","1.469","10","10.753","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","60","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96526.94","0.036","2","7.65","40","5.928","15","0.168","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117512.64","14.65","50","135.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","159.235","0.037","10","15.656","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","529.63","0.026","10","17.81","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","606.408","0.211","10","20.81","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","253.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.81","10","25.125","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","505.44","3.086","10","57.48","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1275","0.921","8","13.939","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","349.574","1.407","10","18.909","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","85","0.04","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","69.638","0.048","10","4.188","80","10.156","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.8","0.201","10","32.527","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.344","0.035","10","1.395","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","927.94","0.011","30","14.278","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.856","0.007","8","8.459","60","2.62","15","0.015","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.095","10","16.89","80","1.91","10","0.071","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.339","0.077","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1958.89","0.191","10","40.467","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","270.864","0.029","15","27.341","80","6.356","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","274.666","0.139","15","9.782","80","2.277","20","0.411","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.303","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","7.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","303.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.008","10","7.115","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1219.968","0.022","10","21.452","80","2.345","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","96.353","1.161","10","10.923","80","4.899","20","0.116","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","234.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","419.18","0.218","8","32.056","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","72.378","0.176","10","18.26","80","-","-","0.157","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","318","1.709","45","29.286","500","25.48","70","5.62","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1306.541","0.061","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.022","10","11.09","80","2.636","15","0.242","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","579.74","0.111","15","31.77","60","0.311","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.095","0.948","15","9.964","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.664","0.022","10","8.964","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9023.869","9.886","16","42.588","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","73.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","763.78","0.087","10","48.081","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","267.13","1.017","8","25.336","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","533.52","0.025","10","6.268","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","330.91","3.481","10","40.98","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","691.2","2.469","10","49.85","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","683","0.332","10","16.21","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1124.582","1.142","10","44.394","80","8.025","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","104.458","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12738.641","0.283","8","28.358","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10833.7","0.16","8","29.81","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.02","10","1.209","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","387.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","106.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","376.102","0.58","8","16.76","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.061","0.466","10","8.256","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.36","0.128","10","2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.082","15","8.666","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","203.126","1.861","10","15.423","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","160.7","4.77","8","17.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","322.704","0.073","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","18.14","0.049","10","13.76","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.073","10","7.055","80","1.14","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","446.083","0.074","8","7.173","50","-","-","0.066","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","209.606","75.81","500","103.78","500","91.13","500","24.18","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.854","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","69.917","0.72","10","25.79","80","-","-","0.131","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","45.965","6.528","10","32.314","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","40.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","834.324","0.012","10","7.068","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4354.199","0.552","2","11.677","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","104.111","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","432.346","0.738","10","13.651","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","79.661","0.05","10","5.697","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.616","0.035","10","13.111","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1001.38","4.963","10","49.213","80","10.35","15","0.021","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.621","0.008","10","6.58","80","0.416","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.168","0.014","10","6.057","80","0.032","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.338","0.106","15","10.618","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","203.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","92.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3833.57","0.012","8","18.378","50","8.435","15","0.11","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.421","1000","223.089","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","677.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","133.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","904.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1134.864","0.38","10","10.422","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1449.87","0.132","10","15.739","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","47.434","0.274","8","8.25","50","-","-","0.017","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.884","0.459","15","8.65","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1123.2","0.024","15","23.418","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432","0.071","10","19.393","80","2.343","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1216.88","0.295","8","23.107","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.874","0.071","5","10.287","50","4.951","12","0.091","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.774","0.624","10","14.584","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","381","0.021","10","7.213","80","13.322","20","0.008","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","1.166","10","30.14","80","2.752","15","0.038","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.166","10","5.097","80","4.125","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.325","10","9","100","4.53","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.63","0.996","15","36.686","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","64.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.976","8","12.4","60","7.71","15","0.033","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8321.18","0.115","10","17.706","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.025","10","3.64","80","0.416","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","305.86","0.086","10","29.71","80","-","-","-","-","正常"]