{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","361681.844","4.186","0","320","61.726","100","1.92","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14617907","171.573","101.177","320","39.32","100","3.349","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","375119.875","4.342","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8065537.5","93.351","-","-","-","-",6.331,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19697926","227.985","-","-","-","-","0.659","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2135810.5","88992.102","-","-","-","-","1.932","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","544344.188","6.3","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","125696.734","1.455","54.099","320","70.206","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","649457.438","7.517","130.412","300","3.687","100","1.921","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1504224","17.41","11.44","200","5.14","200","0.92","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","96407.789","1.164","31.969","320","7.02","100","11.708","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","200933.094","2.326","28.242","320","6.494","100","7.758","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1653899.125","19.142","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2461145.5","28.73","103.365","200","21.503","50","5.615","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2728539","31.91","108.944","200","16.508","50","4.325","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2670643.75","31.146","110.891","200","16.273","50","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1095271.38","12.68","111.502","200","24.423","35","3.842","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","105292.65","1.22","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1033307.94","11.96","114.92","200","24.083","35","1.605","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3135496.75","36.29","107.971","200","22.622","35","0.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2058869.75","23.83","140.206","200","17.138","50","3.946","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1289536.25","14.925","139.589","200","3.228","50","2.842","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1553029.875","17.975","129.714","200","13.574","50","4.113","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2149813.44","24.882","10.69","200","0.44","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37194997.992","439.466","22.395","50","0.006","35","0.432","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","29325587.116","349.454","22.345","50","0.026","35","0.648","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7841.713","0.093","3.536","50","14.339","35","58.209","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","21.916","50","35.152","35","94.442","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37656187.2","1569007.8","20.082","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36270486.72","419.797","18.093","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","86598.72","1.002","0.87","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","83376","0.965","0.82","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-70649.28","-0.818","1.61","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","116510.4","1.348","1.27","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",51.99,"120",1.12,"850",0.88,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17220706","199.314","152.185","320","17.532","100","5.983","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4403059.5","50.961","-","-","-","-",11.107,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8829063","102.188","209.27","320","30.878","100","4.748","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6026188.5","69.748","-","-","-","-",10.978,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1061596.8","12.287","12.84","50","18.78","35","1.03","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","389088.219","4.503","-","-","-","-",1.354,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250470.422","2.899","-","-","-","-",1.765,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59412.023","0.688","-","-","-","-",0.0055,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","160024.248","6667.677","89.09","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47928566.926","566.94","34.535","100","20.271","50","1.441","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","459957.504","5.429","15.08","100","8.213","50","150.993","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","136761","1.583","309.535","550","1.981","280","8.516","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","371463.594","4.299","158.538","550","5.502","400","6.558","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","718848","8.32","251.56","550","0.91","400","6.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","647905.312","7.499","148.408","200","0.742","200","1.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1054702.375","12.207","49.727","200","3.512","200","9.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275732.719","3.198","17.494","-","24.602","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1258180.5","14.562","52.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","718237.188","8.313","26.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3624132.25","41.946","75.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3476949","40.242","77.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4050447.75","46.88","58.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6983471.5","80.827","57.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1416301.625","16.392","49.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2255980","26.111","36.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1255437.125","15.173","59.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1393380.75","16.828","53.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3263840","135993.609","-","-","0.831","50","1.622","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3867820.25","47.054","29.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1685796.375","19.511","41.832","100","2.672","50","1.496","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392217.469","4.54","28.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2220798.75","26.821","-","-","47.465","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10514661","121.698","31.824","100","3.278","50","9.06","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","591384.375","6.845","29.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5186810","60.033","30.419","100","7.475","50","5.206","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3609740","41.78","53.942","100","3.784","50","4.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1107290","12.816","-","-","0.658","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3710220.25","42.973","19.55","50","1.905","35","2.282","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1321140.75","15.291","44.719","100","1.098","50","0.282","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","396081.312","4.584","106.623","300","1.43","100","5.97","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6737789","77.984","29.543","100","1.096","50","0.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9304365","107.689","50.855","100","1.446","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9905760","114.65","102.27","200","44.69","200","9.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1475.82","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","762054.62","8.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3435446.75","39.76","73.1","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10715789","124.02","36.35","120","1.08","100","3.3","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7188773","83.2","65.76","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163009.75","1.89","114.31","300","0.04","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280188.25","14.82","60.44","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1320419.25","15.28","141.251","200","45.615","50","2.832","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1357752","15.71","173.343","200","47.129","50","5.835","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3519652","40.74","77.504","80","21.141","30","0.85","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3158732.75","36.56","77.296","80","12.5","30","1.267","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2860965","33.11","77.201","80","23.145","30","1.475","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1127693.88","13.05","8.579","80","75.333","30","47.702","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3767018","43.6","17.194","100","1.07","50","3.899","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2288268.25","27.105",6.905,"100",1.118,"50",5.092,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2560495.5","29.635","104.46","250","35.195","80","105.642","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2607986","30.185","455.208","250","397.25","80","1818.292","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1882124.375","21.784","72.957","250","27.627","80","4.168","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38267636","442.912","34.619","100","25.643","50","0.57","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7840201","90.743","237.81","320","25.27","100","5.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2310014","26.736","-","-","-","-",4.742,"20","正常"]