{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","286639.219","3.318","0","320","67.36","100","1.806","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14382715","168.838","101.464","320","61.021","100","2.138","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","454238.125","5.287","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8112460","93.894","-","-","-","-",6.4653,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17544842","222.346","-","-","-","-","0.526","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2360944","98372.664","-","-","-","-","1.583","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1235148.75","14.296","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9683.352","0.112","34.729","320","72.596","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","587307.938","6.798","75.126","300","3.616","100","2.183","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1171584","13.56","9.71","200","3.49","200","0.59","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","186627.531","2.167","39.772","320","8.097","100","14.489","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","126013.727","1.458","28.865","320","151.84","100","7.26","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2311368","26.752","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2310091","26.94","112.533","200","20.496","50","5.893","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2665374.5","31.108","105.408","200","16.931","50","4.333","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2715936.75","31.682","103.18","200","12.879","50","5.983","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055669.88","12.22","114.92","200","18.251","35","3.947","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104404.21","1.21","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1003154.31","11.61","115.292","200","10.477","35","1.542","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2968478.5","34.36","115.249","200","26.34","35","0.746","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2012488.875","23.293","130.254","200","18.448","50","3.922","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1282256.25","14.841","144.874","200","5.172","50","2.872","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1513947.375","17.522","138.603","200","12.544","50","3.821","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1984677.12","22.971","12.47","200","1.34","35","0.23","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","939016.749","11.087","10.17","50","0.457","35","18.863","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","44296.231","0.529","10.735","50","1.492","35","46.527","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11135.6","0.132","1.741","50","1.354","35","54.814","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","45.769","50","12.787","35","81.703","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","3.002","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","64540.8","0.747","1.498","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","128381.76","1.486","1.65","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-413078.4","-4.781","0.52","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","119050.56","1.378","1.64","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-78304.32","-0.906","0.65","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",52.65,"120",1.27,"850",1.02,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15527056","179.711","31.516","320","22.046","100","8.673","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3850656.75","44.568","-","-","-","-",11.2327,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8512481","98.524","202.13","320","24.198","100","4.355","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5965345","69.043","-","-","-","-",11.6381,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1059696","12.265","12.09","50","8.35","35","1.08","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","201068.812","2.327","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","43861.226","0.508","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","30990.9","0.359","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157312.488","6554.687","55.01","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46450744.414","548.867","34.529","100","25.139","50","1.507","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","486987.371","5.768","19.599","100","10.674","50","9.633","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","157985","1.828","314.799","550","1.89","280","8.809","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367108.781","4.249","280.523","550","5.192","400","6.518","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","710208","8.22","252.7","550","0.87","400","6.86","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","757401.625","8.766","145.104","200","0.292","200","1.15","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1165539.375","13.49","59.442","200","3.604","200","9.156","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273591.938","3.166","16.782","-","26.438","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1239956.375","14.351","49.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","723212.875","8.37","25.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3655936.5","42.314","74.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3455811.75","39.998","75.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4040755","46.768","56.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7389477.5","85.526","57.756","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1437088.125","16.633","49.019","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2457407","28.442","39.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1308951.875","15.15","57.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1450588.75","16.789","50.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3260900","135870.844","-","-","0.806","50","2.146","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4088652","47.322","30.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1742712.25","20.17","43.34","100","2.332","50","0.792","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408196.5","4.724","27.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2317864.75","26.827","-","-","37.419","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10198328","118.036","40.477","100","5.862","50","9.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","625385.188","7.238","29.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5379880","62.266","29.806","100","7.358","50","6.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3603220","41.704","53.979","100","0.833","50","3.798","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","885754","10.252","-","-","0.701","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3647004.75","42.211","20.739","50","2.032","35","2.292","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1431040.375","16.563","44.3","100","1.172","50","0.296","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","436827.844","5.056","113.604","300","1.442","100","5.509","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6726475.5","77.853","27.919","100","1.07","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9220867","106.723","49.426","100","1.414","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10198656","118.04","88.3","200","55.18","200","8.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1525.59","0.02","40.17","300","109.91","100","266.93","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","773010.75","8.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3359850","38.89","70.43","300","0.96","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10852423","125.6","63.63","120","1.74","100","3.03","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7262250","84.05","63.5","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159193.72","1.84","79.27","300","0.08","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1287617.88","14.9","59.77","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1363956.13","15.79","130.861","200","48.166","50","3.859","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1283185.63","14.85","154.88","200","45.887","50","4.489","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3538057.5","40.95","76.277","80","23.724","30","0.852","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3149384","36.45","77.28","80","11.201","30","1.349","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2865128.25","33.16","77.1","80","21.621","30","1.488","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2062763.38","23.87","10.637","80","190.176","30","127.839","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3685297","42.654","18.618","100","1.048","50","3.563","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2209367.25","26.041",3.6303,"100",0.2447,"50",8.7118,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2526095.25","29.237","49.176","250","43.959","80","88.098","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2591729","29.997","29.761","250","30.953","80","179.453","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1918741.875","22.208","74.772","250","25.026","80","4.394","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44238572","512.02",34.8108,"100",25.1028,"50",0.476,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8100459.5","93.755","206.59","320","51.17","100","4.99","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2287509","26.476","-","-","-","-",5.071,"20","正常"]