{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","58778.266","0.68","0","320","64.118","100","1.592","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13508613","165.619","97.989","320","63.802","100","1.705","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","465692.688","5.39","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8011130","92.721","-","-","-","-",6.5972,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18421402","213.211","-","-","-","-","0.717","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2310399","96266.625","-","-","-","-","2.096","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","932583","10.794","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11247.801","0.13","38.695","320","79.948","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665181.438","7.699","113.609","300","5.009","100","2.215","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1263168","14.62","9.84","200","7.51","200","0.94","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","115073.734","1.332","39.729","320","8.35","100","14.801","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","187516.516","2.17","27.488","320","12.715","100","8.277","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2862102","33.126","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2302073.75","27.133","107.923","200","17.808","50","5.985","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2697649.25","31.89","111.488","200","13.239","50","4.501","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2513065.5","30.948","115.534","200","10.579","50","6.07","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1085603.63","12.56","114.4","200","20.576","35","4.15","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106140.44","1.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1028219.19","11.9","107.664","200","13.228","35","1.501","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3135275.75","36.29","116.24","200","12.138","35","0.749","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2055482.75","23.79","136.324","200","16.614","50","4.08","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1281081.5","14.827","129.195","200","5.397","50","2.964","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519648.625","17.588","135.533","200","12.101","50","4.315","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","91765.44","1.062","0.86","200","0.15","35","0.65","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","961995.13","11.368","8.003","50","0.182","35","18.986","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25193.166","0.299","22.899","50","0.762","35","45.916","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9044.906","0.107","6.816","50","0.969","35","56.065","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","22.155","50","23.185","35","82.872","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.37","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.528","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","219274.56","2.538","0.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","58553.28","0.678","0.53","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-20960.64","-0.243","1.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","187790.4","2.174","0.91","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168480","1.95","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15821149","183.115","57.405","320","23.964","100","10.858","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2808160.25","32.502","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9025804","104.465","214.629","320","27.332","100","5.99","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6055375.5","70.085","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","991785.6","11.479","12.46","50","7.24","35","0.58","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","141932.266","1.643","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","20148.873","0.233","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","47561.449","0.55","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157401.552","6558.398","65.12","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","18565960.159","219.438","34.149","100","20.392","50","2.415","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","3990187.27","47.436","481.755","100","18.2","50","559.21","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","138945","1.608","311.552","550","1.863","280","9.119","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359743.156","4.164","293.242","550","5.186","400","6.644","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","704160","8.15","250.5","550","0.9","400","6.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","684733.5","7.925","144.305","200","0.146","200","1.142","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1172139","13.566","64.945","200","3.69","200","9.347","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271981.469","3.148","16.697","-","25.335","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1227371.5","14.206","49.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","717161.75","8.3","25.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3661084.25","42.374","73.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3448975.5","39.919","76.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4029323.75","46.636","58.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7334998","84.896","56.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1395331.875","16.15","47.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2442138","28.266","38.341","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1301144.125","15.06","57.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1442665.875","16.698","51.971","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3111970","135303.125","-","-","0.739","50","2.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4066655.75","47.068","29.887","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1719684.875","19.903","42.841","100","2.177","50","0.743","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402373.406","4.657","27.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2320611.5","26.859","-","-","31.465","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10558292","122.202","35.614","100","5.884","50","9.075","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","624640.062","7.23","29.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5462690","63.226","30.037","100","7.569","50","5.617","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3614940","41.84","52.672","100","0.906","50","3.924","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1092690","12.647","-","-","0.672","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3612202.5","41.808","19.943","50","1.964","35","2.294","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1428794.125","16.537","42.634","100","1.198","50","0.278","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","193381.141","2.238","114.215","300","1.554","100","5.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6548309","75.791","26.895","100","1.069","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9197848","106.457","50.377","100","1.475","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8424864","97.51","92.96","200","53.06","200","9.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1310.32","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","662079.06","7.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3459930.25","40.05","68.89","300","0.98","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10603093","122.72","44.15","120","1.14","100","3.3","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7275256","84.15","64.17","100","0","50","2.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164510.59","1.9","66.35","300","45.18","100","9.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1304963.38","15.1","61.7","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1345574.13","15.57","141.176","200","41.033","50","4.514","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1304028.5","15.09","162.464","200","45.239","50","4.118","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3487469","40.36","75.355","80","21.826","30","0.833","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3146445.75","36.42","76.918","80","9.471","30","1.317","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2814733.5","32.58","77.184","80","22.612","30","1.443","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1","0","134.849","80","268.619","30","222.056","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3582105.5","41.46","19.822","100","1.155","50","3.599","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2265692","26.705",4.3955,"100",0.2413,"50",8.5578,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2467575","28.56","12.443","250","59.884","80","62.658","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2580025.25","29.861","30.856","250","34.005","80","192.486","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1899524.375","21.985","76.471","250","26.787","80","3.912","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41655356","482.122","31.768","100","22.898","50","0.401","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8212367","95.05","229.13","320","37.28","100","4.33","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2228279.25","25.79","-","-","-","-",5.151,"20","正常"]