{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","55138.297","0.679","169.7","320","28.982","100","4.101","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13816925","164.721","98.978","320","47.752","100","0.549","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","574685.875","6.651","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8274135.5","95.765","-","-","-","-",6.7574,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22572366","261.254","-","-","-","-","0.655","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2169539","90397.461","-","-","-","-","1.659","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1026762.188","11.884","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9515.037","0.11","88.912","320","64.949","100","0.884","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","679961.562","7.87","127.323","300","8.179","100","2.788","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1365120","15.8","11.06","200","11.1","200","0.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.04","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","168499.016","1.95","39.52","320","8.187","100","14.83","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","152098.781","1.837","8.228","320","3.585","100","4.104","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","141150.125","1.634","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8.191","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2414698.75","28.171","109.233","200","20.714","50","6.005","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2677310","31.242","102.67","200","18.514","50","4.412","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2685209.75","31.329","108.213","200","14.679","50","6.017","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097749.63","12.7","117.689","200","56.494","35","3.428","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","106062.73","1.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1030096.06","11.92","113.09","200","21.821","35","1.554","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3289686.25","38.08","154.016","200","527.892","35","0.775","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1944840.25","22.51","133.974","200","12.368","50","4.113","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1245398.625","14.414","132.029","200","2.82","50","4.141","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1445760.375","16.733","129.43","200","9.839","50","4.848","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2126934.72","24.617",22.38,"200",2.79,"35",3.16,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","12708015","147.084","12.08","50","0.007","35","0.29","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13473420","155.942","13.518","50","0.2","35","0.174","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31636915.728","374.653","24.278","50","0.195","35","0.531","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","35542287.788","423.831","25.325","50","0.003","35","0.54","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8444.631","0.1","0","50","3.052","35","83.166","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.21","0","12.45","50","5.637","35","98.395","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","33735657.6","1405652.4","20.175","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26015238.72","301.102","19.636","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23612212.8","273.29","14.65","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","10298335.68","119.194","8.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44593511.04","516.129","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32639051.52","377.767","14.68","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","194400","2.25",50.19,"120",14.87,"850",1.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15590880","180.45","24.804","320","24.168","100","9.509","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3899380","45.132","-","-","-","-",10.6575,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8729704","101.038","216.615","320","35.543","100","8.913","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6094922","70.543","-","-","-","-",11.547,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","950140.8","10.997","6.54","50","8.36","35","2.79","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","416944.125","4.826","-","-","-","-",0.2941,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","258620.844","2.993","-","-","-","-",2.3314,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23185.797","0.268","-","-","-","-",0.0037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","172515.048","7188.127","6.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48556534.455","575.508","35.649","100","23.937","50","1.871","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45004137.85","541.213","37.908","100","24.699","50","3.917","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","197091","2.281","250.756","550","6.901","280","9.001","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359227.281","4.158","298.509","550","5.722","400","0.284","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","717984","8.31","252.12","550","4.26","400","1.13","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","573538.938","6.638","139.858","200","6.073","200","1.119","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","921086.5","10.661","61.503","200","5.906","200","9.183","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270296.312","3.128","16.776","-","25.868","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1159007.375","13.414","52.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","715804.688","8.285","28.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3835685","44.394","63.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4167521.75","48.235","73.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4030004.25","46.644","58.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7338650","84.938","55.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1400333.375","16.208","45.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2341664.5","27.103","37.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1308280","15.142","61.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1439316.875","16.659","55.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3290260","137094.125","-","-","0.642","50","4.264","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4062578.25","47.021","32.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1619212.25","18.741","50.284","100","9.194","50","0.766","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","391797.219","4.535","28.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2456968","28.437","-","-","48.575","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10007638","115.829","41.095","100","3.612","50","9.693","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","648525.375","7.506","30.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5087460","58.882","29.959","100","18.745","50","5.396","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3597740","41.64","52.006","100","1.172","50","3.936","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","823089","9.526","-","-","20.278","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3563935","41.249","18.607","50","2.19","35","2.386","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1414943.25","16.377","43.504","100","1.191","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","723895.062","8.378","78.526","300","1.133","100","5.257","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9933235","114.968","26.113","100","0.614","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9027300","104.483","47.838","100","1.074","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9729504","112.61","76.97","200","82.16","200","11.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1265.53","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","620253","7.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3229110.75","37.37","88.48","300","1.3","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11088916","128.34","73.24","120","1.21","100","1.57","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7305482","84.55","66.33","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","149539.94","1.73","60.37","300","10.56","100","2.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1263823.38","14.63","63.05","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1282570.13","14.85","147.732","200","43.027","50","3.403","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1285673.75","14.88","164.837","200","47.098","50","3.743","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3577122.25","41.4","77.688","80","21.404","30","0.839","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3154425","36.51","77.505","80","14.845","30","1.186","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2691190","31.15","77.046","80","19.514","30","1.459","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","124.27","0","46.641","80","1.535","30","18.977","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1778219.625","20.581","91.63","100","1.933","50","9.106","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3401640","40.123",3.3302,"100",0.6437,"50",8.8375,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2442881.75","28.274","74.587","250","52.841","80","156.812","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2598506","30.075","55.149","250","4.759","80","48.454","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807212.875","20.917","76.727","250","27.637","80","4.446","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46820796","541.908","33.432","100","23.683","50","0.527","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7878401.5","91.185","211.93","320","71","100","5.72","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2694004.75","31.181","-","-","-","-",5.24,"20","正常"]