{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2675.989","12.617","25","45.974","250","4.582","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","403.88","195.876","500","25.78","500","160.227","500","6.681","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.961","0.013","15","4.318","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","286.85","0.104","10","30.42","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","230.852","0.148","10","26.613","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.478","0.101","8","13.231","50","4.981","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","248.83","5.321","10","33.589","80","7.459","15","0.151","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","258.34","0.008","10","16.38","80","6.95","15","0.063","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.815","0.01","10","14.502","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","146.016","0.806","10","35.564","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.059","10","13.994","80","-","-","0.145","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","64.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","832.655","0.02","1.5","5.795","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4219.815","0.144","10","18.736","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","564.97","2.221","10","47.545","80","5.496","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","520.13","0.05","10","7.132","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","195.26","0.088","10","20.388","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","395.71","0.22","10","14.25","80","2.17","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","94.18","0.016","10","10.858","80","13.678","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","5.068","15","26.006","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.691","0.039","10","2.818","80","5.849","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","225.504","0.042","10","6.151","70","0.878","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10556.36","0.028","8.629","21.161","69.431","5.611","27.416","0.145","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2269.92","6.579","500","190.439","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.011","0.234","10","9.015","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","23.587","0.886","10","22.36","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.388","1.992","10","16.668","80","4.472","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1105.87","0.003","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.61","10","7.494","80","13.511","20","0.036","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","825.379","0.031","8","11.1","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","632.45","0.218","10","32.35","80","4.03","15","0.028","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","854.5","1.242","10","32.439","80","3.348","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","403.747","0.29","10","20.507","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","44.06","0.056","10","20.561","60","-","-","0.05","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","3.5","80","0.9","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.41","0.19","10","10.457","80","1.665","20","0.406","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.541","0.425","15","15.988","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.701","0.529","15","25.171","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","90.01","26.943","500","11.31","500","40.88","500","11.093","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.073","0.403","15","2.913","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.479","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.23","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42","1.285","10","60.972","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2269.73","0.101","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2877.98","5.444","10","10.789","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.05","0.309","15","20.513","80","10.096","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.906","0.49","15","2.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","2.199","15","26.288","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","194.4","5.354","15","22.48","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.675","2.28","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","43.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","152.6","35.704","500","35.62","500","39.472","500","2.224","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.606","10","32.294","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.09","0.657","10","10.464","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","58.75","0.635","15","38.787","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","303.578","0.218","10","18.892","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.264","0.245","10","15.403","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.617","10","18.98","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","256.47","0.13","10","11.674","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.792","0.098","10","2.185","80","1.897","20","0.06","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13347.94","0.125","10","24.117","80","5.49","15","0.159","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22617.79","4.354","1000","274.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169103.312","0.149","5","10.101","40","7.988","15","0.185","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166090.656","5.164","50","67.001","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.022","10","13.42","80","2.177","20","0.044","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","672.19","0.323","5","9.52","50","-","-","0.337","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","497.66","1.224","10","10.335","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","98756.93","0.03","2","10.93","40","5.949","15","0.227","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","120094.8","12.44","50","111.32","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","181.008","0.028","10","15.759","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.91","0.124","10","21.59","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","598.776","0.207","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","363.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","36.29","0.618","10","20.941","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","692.06","2.583","10","59.61","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1189","0.912","8","17.038","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","842.573","1.71","10","20.435","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.308","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","87.005","0.016","10","3.294","80","8.237","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.58","0.085","10","29.594","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.875","0.017","10","3.336","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","881.28","0.036","30","14.877","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.261","0.025","8","9.384","60","1.468","15","0.019","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.107","10","14.83","80","1.71","10","0.064","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.095","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2392.38","0.095","10","33.559","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","205.114","0.018","15","34.251","80","4.502","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","198.029","0.028","15","4.397","80","1.187","20","0.126","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","211","2.237","10","13.053","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.283","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","344.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","83","0.017","10","16.896","80","-","-","0.009","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1015.978","0.023","10","14.139","80","1.884","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.355","1.158","10","11.763","80","10.006","20","0.127","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","428.33","0.211","8","31.055","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.107","0.053","10","13.239","80","-","-","0.103","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","332","1.596","45","33.897","500","40.05","70","3.09","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1428.538","0.053","8","29.1","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.038","10","15.9","80","2.444","15","0.279","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","909.79","0.113","15","31.39","60","0.811","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.773","0.923","15","10.423","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.022","0.026","10","6.146","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9119.233","11.789","16","44.504","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","831.17","1.064","10","29.887","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","309.18","3.16","8","24.475","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.09","0.018","10","14.668","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","203.9","1.779","10","40.53","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","692.93","1.883","10","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","814","0.615","10","12.39","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","910.915","1.147","10","45.506","80","9.078","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","128.218","0.142","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9008.407","0.376","8","20.009","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10397.38","0.14","8","26.58","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","160.7","0.014","10","1.111","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","22.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","366.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","112.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","377.368","0.632","8","14.509","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.114","0.183","10","2.231","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.86","0.133","10","2.012","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.73","0.166","15","10.107","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","221.702","1.763","10","16.382","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","208.22","0.031","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","299.549","0.074","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.125","10","23.07","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","223.78","0.074","10","7.297","80","1.49","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.062","0.451","8","6.944","50","-","-","0.057","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","243.389","85.74","500","114.84","500","111.56","500","25.88","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","65.66","0.043","10","6.59","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.462","0.064","10","30.218","80","-","-","0.189","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","46.397","5.461","10","10.315","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","513.827","0.011","10","6.098","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4766.443","0.173","2","8.027","40","-","-","0.005","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","42.905","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","411.178","0.312","10","11.791","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","90.72","0.062","10","16.042","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.144","0.032","10","9.141","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","723.17","5.12","10","55.794","80","9.58","15","0.035","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.337","0.03","10","6.406","80","0.069","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.885","0.486","10","9.068","80","1.99","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.28","0.246","15","6.247","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","164.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","115.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3331.58","0.086","8","20.327","50","7.653","15","0.233","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.685","1000","291.736","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","571.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","893.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","99.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","47.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1094.342","0.461","10","11.776","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1516.85","0.262","10","19.857","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.211","0.365","8","13.469","50","-","-","0.013","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","31.99","0.484","15","18.661","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","916.8","0.016","15","12.881","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","314.5","0.073","10","23.249","80","3.75","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2037.033","0.249","8","22.469","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.566","0.076","5","14.843","50","4.643","12","0.071","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.318","0.808","10","18.636","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","0.248","10","12.554","80","11.768","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","2.484","10","34.01","80","4.746","15","0.115","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","6.708","80","1.227","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.4","100","5.87","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.15","1.201","15","38.837","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.45","2.384","8","9.6","60","7.79","15","0.01","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8321.18","0.092","10","20.046","80","-","-","0.107","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","125.28","0.022","10","3.637","80","0.364","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","263.52","0.239","10","28.94","80","-","-","-","-","正常"]