{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2565.106","6.282","25","41.128","250","4.981","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","403.14","164.403","500","34.91","500","160.193","500","9.655","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.198","0.006","15","5.275","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","9.199","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","214.27","0.377","10","25.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","228.206","0.162","10","26.492","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.051","8","13.163","50","2.686","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","121.82","4.714","10","33.742","80","5.968","15","0.018","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","122.69","0.007","10","15.49","80","6.73","15","0.057","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.92","0.018","10","13.738","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","203.558","0.049","10","31.879","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.178","10","15.388","80","-","-","0.171","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1134.151","0.029","1.5","9.99","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4622.596","0.136","10","24.83","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3983.9","0.05","10","35.966","80","10.525","15","0.277","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","339.898","1.168","10","54.484","80","4.53","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","508.03","0.04","10","6.961","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","134.78","0.186","10","20.502","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","455.33","0.06","10","11.95","80","1.96","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.013","10","11.783","80","13.139","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.864","15","22.852","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.115","0.113","10","3.365","80","9.848","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","96.682","0.032","10","6.272","70","0.88","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9521.89","0.028","8.629","21.976","69.431","6.281","27.416","0.217","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3247.824","6.578","500","190.466","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","611.081","0.079","10","7.368","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.648","0.327","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","24.15","1.461","10","21.152","80","4.127","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","857.91","0.004","10","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.076","10","7.726","80","10.358","20","0.037","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","604.195","0.148","8","13.24","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","668.74","0.006","10","30.54","80","3.37","15","0.025","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","227.23","0.2","10","17.691","80","2.553","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","353.622","1.992","10","23.586","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","39.74","0.063","10","20.011","60","-","-","0.048","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","2.43","80","0.86","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.051","0.195","10","11.466","80","2.864","20","0.296","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.642","0.286","15","13.313","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","83.03","1.428","15","28.343","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","96.23","17.814","500","21.13","500","30.743","500","11.836","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","18.303","0.157","15","2.646","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","27.12","0.386","10","45.554","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2137.54","0.035","8","4.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","61.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2809.73","4.377","10","10.791","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.643","0.402","15","25.728","80","6.884","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.437","0.029","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","3.046","15","28.711","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","87.26","5.304","15","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.466","1.111","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","186.13","0.041","500","29.5","500","14.465","500","5.905","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.75","10","27.282","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.97","0.721","10","13.137","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.188","15","8.769","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.128","0.359","10","14.123","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.885","0.24","10","18.234","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.562","10","15.099","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","205.309","0.139","10","11.258","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","84.758","0.086","10","2.277","80","2.349","20","0.027","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9460.8","0.083","10","18.105","80","5.92","15","0.137","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23740.13","4.257","1000","267.795","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","180707.5","0.148","5","8.82","40","6.137","15","0.145","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179838.422","5.072","50","56.229","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.02","10","3.25","80","1.483","20","0.078","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","682.56","0.068","5","8.54","50","-","-","0.196","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","517.54","1.924","10","12.221","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96082.85","0.031","2","7.91","40","6.5","15","0.162","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121409.52","12.55","50","89.18","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","256.694","2.821","10","21.411","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","508.9","0.126","10","27.86","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","547.248","0.213","10","18.97","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","170.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","1.021","10","18.524","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","512.35","3.594","10","51.53","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1181","1.005","8","15.277","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1.469","1.545","10","19.336","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.041","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.384","0.021","10","1.669","80","10.985","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","52.28","0.389","10","27.016","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.007","10","3.253","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","786.24","0.052","30","18.067","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","62.046","0.017","8","7.482","60","1.437","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.077","10","7.5","80","1.12","10","0.052","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.108","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1415.74","0.064","10","24.843","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","5.27","0.302","15","11.786","80","3.784","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","298.858","0.067","15","6.489","80","1.228","20","0.161","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","232","2.134","10","11.153","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.327","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","216.881","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","59","0.012","10","9.226","80","-","-","0.005","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","789.005","0.024","10","12.698","80","1.718","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.108","2.496","10","13.519","80","13.22","20","0.106","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","451.58","0.215","8","29.108","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","70.505","0.174","10","84.485","80","-","-","0.16","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","296","1.64","45","38.793","500","29.22","70","3.03","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1195.69","0.065","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.021","10","10.84","80","1.173","15","0.131","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","693.79","0.086","15","33.06","60","0.781","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","18.528","0.864","15","10.196","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.677","0.027","10","3.874","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8558.87","8.576","16","33.694","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","115.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","819.07","0.422","10","29.489","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","334.58","3.741","8","19.097","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","526.262","0.037","10","14.404","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","78.62","3.05","10","40.61","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","709.34","1.669","10","19.26","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","699","0.424","10","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","862.618","0.938","10","43.009","80","8.65","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","101.606","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13660.669","0.005","8","17.599","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10515.74","0.13","8","29.93","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","211.68","0.009","10","0.917","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","397.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","319.017","3.136","8","14.81","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.031","0.12","10","3.125","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","64.98","0.13","10","2.029","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.11","0.373","15","8.604","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","271.555","1.718","10","14.344","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","135.65","0.06","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","352.685","0.07","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.187","10","23.19","80","-","-","0.127","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","217.73","0.069","10","7.113","80","1.23","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","416.621","0.079","8","7.236","50","-","-","0.04","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","212.026","60.75","500","99.25","500","85.63","500","23.26","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.03","10","6.61","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.672","0.051","10","29.296","80","-","-","0.131","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","99.36","5.728","10","31.102","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","402.464","0.011","10","5.849","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2994.028","0.224","2","10.474","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","27.782","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","471.744","0.38","10","20.868","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.872","0.245","10","8.49","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.448","0.034","10","8.935","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276.99","4.051","10","53.868","80","8.478","15","0.057","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.157","0.007","10","6.418","80","0.032","20","0.005","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.489","3.119","10","7.474","80","0.155","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.575","0.033","15","6.752","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","143.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3505.25","0.032","8","21.791","50","7.331","15","0.175","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.29","1000","224.638","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","628.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","862.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","27.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","92.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1353.456","0.454","10","16.8","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1404.35","0.125","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.176","0.161","8","7.991","50","-","-","0.016","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.538","0.452","15","11.477","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1200.72","0.024","15","21.215","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","8.64","0.075","10","17.986","80","1.573","15","0.017","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1702.764","0.234","8","17.954","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","215.032","0.077","5","7.842","50","4.327","12","0.097","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.797","3.321","10","18.713","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","380","0.043","10","10.64","80","10.867","20","0.011","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","142.56","1.683","10","26.36","80","3.627","15","0.086","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.013","10","5.953","80","1.621","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.16","10","9.4","100","6.58","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","114.71","2.629","15","41.433","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","68.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","18.23","2.047","8","9.9","60","6.14","15","0.017","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.01","0.074","10","18.447","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","200","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","3.8","80","0.329","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","278.21","0.264","10","29.75","80","-","-","-","-","正常"]