{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,93,0],[86,1,93,1],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[102,0,104,0],[102,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1]]}
["监测日期：2024-06-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10894949","128.892","106.525","320","42.68","100","1.289","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","3187233.75","37.222","209.973","320","82.331","100","35.087","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7962779","92.162","-","-","-","-",7.1188,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6711146.5","77.675","-","-","-","-",6.3541,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","27626212","319.748","-","-","-","-","0.502","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2776990.75","115778.281","-","-","-","-","2.179","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1243271.75","14.39","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","577085.062","6.97","137.02","320","103.473","100","42.543","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","631252.125","7.306","67.736","300","2.95","100","1.452","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1325376","15.34","3.86","200","4.26","200","0.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.07","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","263620.25","3.051","38.375","320","8.906","100","14.348","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","192356.281","2.226","54.859","320","312.035","100","13.298","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2887778.75","33.423","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2468812.25","28.803","111.253","200","20.07","50","6.174","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2657665.75","31.012","107.277","200","18.101","50","4.584","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2690329.5","31.416","111.386","200","12.919","50","6.083","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1063171.63","12.31","116.805","200","20.782","35","3.82","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","541441.44","6.54","272.519","200","14.447","35","18.856","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","956724.63","11.07","115.124","200","12.912","35","1.562","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3329508","38.54","113.709","200","19.444","35","0.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1979223.375","22.908","136.614","200","18.067","50","4.311","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1223637.375","14.162","132.38","200","5.326","50","3.086","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1478735.75","17.115","136.509","200","11.552","50","3.133","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2113153.92","24.458","11.4","200","1.42","35","0.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","24467216","283.185","23.509","50","0.013","35","0.413","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","25251768","292.266","22.303","50","0.002","35","0.319","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8201548.306","101.435","29.994","50","0.822","35","2.805","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26970273.664","321.049","24.547","50","0.137","35","0.654","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7205.558","0.085","73.21","50","0.34","35","63.405","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","10.258","0","26.325","50","10.671","35","91.91","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","576970.56","24040.44","2.492","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36857332.8","426.59","19.293","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","369100.8","4.272","2.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-189008.64","-2.188","1.57","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","42418693.44","490.957","20.23","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37567480.32","434.809","17.28","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",50.06,"120",1.22,"850",1.25,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15024455","176.324","29.456","320","24.526","100","8.247","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3852686","44.591","-","-","-","-",13.9208,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8531354","103.036","221.154","320","25.878","100","6.1","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5482574.5","63.456","-","-","-","-",11.6061,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","869961.6","10.069",6.82,"50",2.82,"35",0.55,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","66299.695","0.767","-","-","-","-",0.0014,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","355173.288","14798.887",15.85,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56600818.151","670.101",36.547,"100",25.836,"50",2.449,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51978610.317","613.803","38.275","100",24.545,"50",3.394,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","266263","3.082","310.978","550","7.81","280","8.99","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357789.781","4.141","289.216","550","5.196","400","0.564","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","711936","8.24","253.59","550","3.79","400","1.12","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","533901.812","6.179","124.432","200","4.903","200","1.113","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","919786.875","10.646","59.865","200","5.598","200","10.741","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273372.719","3.164","17.764","-","27.078","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1112726.625","13.439","58.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","696137.188","8.495","30.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3686253.5","44.589","63.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3629351","44.183","80.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4029753","46.641","60.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7230917.5","83.864","55.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1431141.875","16.587","46.041","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2394744.75","27.794","37.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1323381.75","15.317","64.47","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1524086.375","17.64","57.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3222820","134283.969","-","-","0.746","50","4.234","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4056607","46.952","34.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1424205","18.149","42.575","100","9.278","50","0.799","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386162.812","4.47","27.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2328697.25","26.952","-","-","34.481","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","9862932","114.253","41.127","100","4.394","50","10.174","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","646561.688","7.483","31.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5149430","59.6","29.932","100","15.787","50","5.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3633320","42.052","54.588","100","1.47","50","4.038","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3549784.75","41.086","18.178","50","2.035","35","2.357","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1431602.625","16.57","43.295","100","1.177","50","0.296","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","656545.125","7.599","72.382","300","1.062","100","4.396","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9866121","114.191","27.844","100","0.713","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9010915","104.293","47.354","100","1.132","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9288000","107.5","94.91","200","84.77","200","9.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1280.01","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","610511.56","7.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3388906.75","39.22","84.36","300","1.25","200","2.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10659505","123.37","57.03","120","1.35","100","1.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7359222","85.18","63.92","100","0","50","3.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151119.19","1.75","49.92","300","0.08","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1220436.5","14.13","124.49","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1230633","14.24","134.674","200","43.625","50","3.399","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1283821.38","14.86","165.006","200","43.846","50","4.039","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3527848","40.83","77.289","80","16.656","30","0.782","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3131458","36.24","77.454","80","19.076","30","1.215","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2805886.5","32.48","77.278","80","22.954","30","1.794","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2980438.75","34.5","39.578","80","0.59","30","25.614","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3826571","44.289","18.481","100","1.104","50","5.394","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2828632","33.311",5.2126,"100",0.7831,"50",7.5381,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2458101.75","28.45","48.224","250","15.984","80","46.513","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2552640.25","29.544","50.642","250","10.415","80","72.863","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1819244.625","21.056","77.089","250","25.184","80","3.446","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46415144","537.212","31.965","100","19.631","50","0.556","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7549261","87.376","200.96","320","66.07","100","5.55","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2892758.25","33.481","-","-","-","-",5.056,"20","正常"]