{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11917269","148.224","104.072","320","41.23","100","0.309","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","1144400.5","14.005","612.264","320","68.5","100","26.553","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8784585","101.673","-","-","-","-",7.6852,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2182253","25.258","-","-","-","-",6.4736,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23334966","270.081","-","-","-","-","0.778","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2699427.25","112476.133","-","-","-","-","2.161","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","507831.781","5.878","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","857244.062","9.922","219.229","320","113.852","100","6.179","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","642946.375","7.442","80.609","300","3.499","100","1.531","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1383264","16.01","2.66","200","4.03","200","0.78","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.09","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","113770.742","1.317","38.095","320","10.223","100","14.138","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","237726.578","2.772","73.402","320","2.813","100","20.297","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1974380.875","22.852","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2441345.5","28.49","107.461","200","19.941","50","6.112","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2720315.5","31.796","103.167","200","16.696","50","4.553","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2630864.75","30.708","107.46","200","12.071","50","5.919","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","916233.5","12.12","113.72","200","19.88","35","3.837","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","996262.25","11.53","103.579","200","12.713","35","3.267","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","933154.94","10.8","112.109","200","7.697","35","1.645","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3267325.75","37.82","114.116","200","18.994","35","0.743","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2056971","23.808","147.563","200","20.282","50","4.452","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1231588.75","14.254","140.53","200","8.348","50","3.096","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1515552.375","17.541","132.743","200","13.521","50","3.158","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2100962.88","24.317",19.76,"200",6.27,"35",1.97,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","24432530","282.784","23.251","50","0.021","35","0.409","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","23644970","273.669","19.293","50","0.01","35","0.291","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12913414.393","151.74","25.487","50","0.159","35","1.083","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","28578274.122","341.636","24.363","50","0.154","35","0.602","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7348.127","0.087","14.533","50","0.157","35","59.222","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","16.178","0","8.266","50","5.113","35","79.954","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35886101.76","1495254.24","20.652","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","34156788.48","395.333","19.655","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24249110.4","280.661","14.01","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-178234.56","-2.063","2","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30247542.72","350.087","16.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46398562.56","537.02","18.31","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177984","2.06",52.79,"120",4.03,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15041777","174.095","28.897","320","24.838","100","8.877","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3116444.25","36.07","-","-","-","-",14.4652,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8842458","102.343","224.82","320","23.568","100","4.812","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5393211","62.421","-","-","-","-",11.293,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","871430.4","10.086",3.94,"50",0.48,"35",0.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","262345.719","3.036","-","-","-","-",1.4167,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","105498.984","1.221","-","-","-","-",0.7673,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18808.633","0.218","-","-","-","-",0.0006,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","347889.864","14495.411",13.89,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46585129.745","574.968",34.193,"100",23.871,"50",2.052,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42448535.32","525.216",35.18,"100",20.983,"50",2.376,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","256708","2.971","305.52","550","7.482","280","8.848","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355543.094","4.115","294.018","550","5.492","400","0.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","706752","8.18","254.32","550","3.52","400","1.16","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","556639.875","6.442","126.359","200","4.33","200","1.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","891152.438","10.314","56.762","200","5.218","200","9.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272746.969","3.157","18.101","-","27.134","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1118181.25","12.942","55.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","751690.75","8.7","30.831","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3879032.25","44.896","62.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3678035.5","42.57","83.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4026630.25","46.637","59.118","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6923351","83.737","55.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1274258.875","16.089","47.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2149642.5","27.142","36.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1318904.25","15.265","64.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1521231.25","17.607","57.61","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3237100","134879.391","-","-","0.722","50","4.712","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4037795.5","46.734","34.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1542220.125","17.85","42.562","100","8.81","50","0.79","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387746.438","4.488","28.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2324570.75","26.905","-","-","35.47","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10350282","119.883","39.236","100","4.768","50","9.615","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","648245.812","7.503","29.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5148620","59.59","29.399","100","4.213","50","4.987","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3613740","41.826","54.532","100","1.53","50","3.957","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3541676.25","40.992","18.143","50","1.966","35","2.362","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1517841.5","17.568","43.902","100","1.298","50","0.304","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","631701.125","7.311","94.601","300","0.962","100","5.821","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9762755","112.995","27.484","100","0.786","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8991079","104.063","47.121","100","1.202","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9477216","109.69","100.41","200","68.76","200","13.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1129.61","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","600922.75","6.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3275408","37.91","81.5","300","1.47","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10739811","124.3","65.9","120","0.9","100","1.55","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7436174","86.07","67.01","100","2.42","50","2.87","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160828.56","1.86","55.3","300","0.2","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1094576.38","12.67","166.29","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1207490.63","13.98","156.552","200","32.678","50","3.534","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1279837.13","14.81","170.719","200","36.749","50","3.83","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3366346.5","38.96","75.39","80","14.683","30","0.808","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3068956.75","35.52","77.487","80","12.652","30","1.165","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2774885.5","32.12","74.531","80","27.051","30","1.79","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","20851.07","0.24","79.46","80","1.889","30","38.982","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3842222.75","44.47","19.384","100","1.142","50","4.922","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2949706","34.776"," \n5.4693","100",0.8184,50,7.6695,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2441290","28.256","44.028","250","34.701","80","73.094","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2553591.75","29.556","43.699","250","14.532","80","74.21","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1787935.75","20.694","76.211","250","26.951","80","4.209","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45898308","531.23","32.155","100","21.167","50","0.567","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8136201","94.169","185.92","320","72.08","100","5.22","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2595258.25","30.038","-","-","-","-",5.169,"20","正常"]