{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12355130","147.158","101.03","320","27.008","100","0.439","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","2957751","34.747","71.822","320","7.872","100","5.563","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7371606.5","85.32","-","-","-","-",7.8383,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","2135809.25","24.72","-","-","-","-",6.5435,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","21110802","244.338","-","-","-","-","0.489","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3244549.75","135189.578","-","-","-","-","2.303","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5496611.5","63.618","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","3635362.75","50.491","321.512","320","38.547","100","7.752","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","629966.062","7.291","72.286","300","3.575","100","1.53","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1584576","18.34",5.07,"200",7.15,"200",1.59,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.54","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","227091.891","2.628","41.58","320","10.895","100","15.594","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","283340.062","3.279","171.736","320","1041.443","100","54.874","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1386446.625","16.047","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2499261.25","29.17","105.057","200","18.898","50","6.307","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2741689","32.065","107.949","200","19.866","50","4.627","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2651023.25","30.898","110.359","200","11.081","50","6.051","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1048991","12.14","117.064","200","16.744","35","4.008","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1043335.5","13.8","109.961","200","17","35","3.021","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","881665.75","10.65","115.505","200","4.401","35","1.729","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3251593","37.63","115.462","200","7.461","35","0.689","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2020490.25","23.385","141.695","200","5.13","50","4.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1254702.25","14.522","141.846","200","1.588","50","3.164","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516025.875","17.547","119.992","200","5.389","50","3.627","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2005110.72","23.207",20.64,"200",0.74,"35",2.2,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","24530366","283.916","22.743","50","0.006","35","0.417","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","19291698","223.284","16.813","50","0.036","35","0.253","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","23150762.6","273.657","24.94","50","0.101","35","0.6","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","33383275.167","396.382","24.632","50","0.122","35","0.47","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5092.833","0.06","16.325","50","0.004","35","55.525","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","95.722","0.001","10.237","50","14.617","35","82.396","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35538730.56","1480780.44","20.142","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33674685.12","389.753","19.52","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24460038.72","283.102","14.42","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-164125.44","-1.9","1.11","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31187496.96","360.966","17.54","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44705874.24","517.429","18.11","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",49.9,"120",1.68,"850",1.32,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14148874","163.76","19.05","320","26.02","100","7.752","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3174596.25","36.743","-","-","-","-",13.3833,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8660403","100.236","221.31","320","25.566","100","6.312","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5471521.5","63.328","-","-","-","-",10.6822,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","858038.4","9.931",3.52,"50",0.53,"35",0.42,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","332892.406","3.853","-","-","-","-",0.2777,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","263145.062","3.046","-","-","-","-",1.3823,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","10065.324","0.116","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","262230.288","10926.262","15.74","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48937930.514","578.136",34.886,"100",21.496,"50",1.949,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44959590.348","530.825",35.219,"100",24.563,"50",4.304,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","257918","2.985","289.968","550","6.538","280","8.846","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354805.188","4.106","289.284","550","5.316","400","0.532","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","702432","8.13","250.78","550","3.26","400","2.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","530245.562","6.137","117.776","200","3.78","200","1.089","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","885581.25","10.25","58.275","200","4.933","200","8.807","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271142","3.138","17.934","-","25.266","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1101617.25","12.75","53.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","751221.25","8.695","32.367","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3872328.25","44.819","65.496","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3653044.25","42.281","87.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4032038.25","46.667","57.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7383304","85.455","54.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1411139","16.333","44.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2303533.25","26.661","33.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1262889.125","15.252","63.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1453926","17.598","56.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3288250","137010.234","-","-","0.735","50","4.969","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4038928.75","46.747","33.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1548177.125","17.919","43.926","100","8.443","50","0.802","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389560.438","4.509","28.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2121086","26.781","-","-","35.53","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11030317","127.666","43.215","100","5.051","50","8.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","645429.938","7.47","30.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5251810","60.785","35.872","100","5.249","50","4.818","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3571400","41.335","52.263","100","1.945","50","4.039","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3548989.25","41.076","18.609","50","2.168","35","2.391","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1431802","16.572","44.268","100","1.225","50","0.295","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","598724.188","6.93","120.293","300","0.258","100","5.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9729361","112.608","26.797","100","0.684","50","0.228","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8951017","103.6","46.11","100","1.269","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9497952","109.93","102.2","200","61.97","200","10.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1152.24","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","681470.88","7.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3212425","37.18","85.88","300","15.05","200","2.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10846559","125.53","64.82","120","1.3","100","1.42","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7348061","85.05","65.6","100","0","50","2.75","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","171125.42","1.98","21.76","300","0.02","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1232040.38","14.26","110.09","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1177495","13.63","118.693","200","32.175","50","3.198","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1307667.75","15.14","162.184","200","42.261","50","4.432","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3422164.75","39.61","75.905","80","17.255","30","0.796","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3042881.5","35.22","76.726","80","15.627","30","1.113","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2644559.25","30.61","77.322","80","18.058","30","1.59","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2199241.25","25.45","49.197","80","3.678","30","88.804","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3839062.5","44.434","19.079","100","1.147","50","4.561","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2671416.25","31.463",5.8783,"100"," \n0.7789","50",8.1408,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2437466.75","28.211","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2543663.5","29.44","45.911","250","33.709","80","106.265","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1796913.375","20.798","75.888","250","24.324","80","3.945","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45277328","524.043","31.083","100","20.222","50","0.561","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8246093","95.441","176.47","320","70.7","100","4.4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2759418","31.938","-","-","-","-",5.188,"20","正常"]