{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2616.721","9.797","25","37.152","250","6.899","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","266.15","167.871","500","21.76","500","142.244","500","1.286","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.894","0.014","15","4.112","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","127.87","0.257","10","23.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","273.844","0.63","10","32.184","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.074","8","21.965","50","4.298","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","288.58","4.277","10","37.858","80","6.455","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.006","10","14.04","80","6.96","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.994","0.006","10","13.238","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","160.618","0.342","10","30.927","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.041","10","13.404","80","-","-","0.119","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","44.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1250.336","0.029","1.5","6.263","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6964.075","0.144","10","13.533","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2676.67","0.03","10","41.755","80","11.515","15","0.332","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","643.594","0.528","10","61.367","80","3.362","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","968.54","0.06","10","7.221","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","112.32","0.073","10","18.024","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","685.15","0.15","10","13.98","80","1.99","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","136.51","0.017","10","13.945","80","14.118","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.369","15","47.906","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.017","10","1.834","80","3.132","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","224.64","0.082","10","3.698","70","0.932","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8522.23","0.011","8.629","19.573","69.431","10.406","27.416","0.164","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3820.176","7.861","500","155.709","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","711.625","0.032","10","11.746","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.315","0.056","10","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.619","0.533","10","34.377","80","1.491","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1178.32","0.046","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.026","10","7.238","80","10.248","20","0.026","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1231.978","0.074","8","17.18","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","661.82","0.02","10","28.4","80","2.67","15","0.023","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","984.96","0.221","10","31.153","80","3.144","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","282.517","2.46","10","13.976","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","47.52","0.066","10","17.787","60","-","-","0.039","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.014","10","1.21","80","1.08","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.36","0.381","10","19.297","80","2.091","20","0.14","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.376","0.348","15","14.18","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.379","0.822","15","27.939","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","90.16","15.495","500","17.68","500","28.258","500","13.516","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","19.013","0.291","15","1.335","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.16","1.561","10","59.744","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1960.42","0.023","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2533.25","2.419","10","7.55","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.802","4.001","15","18.582","80","10.285","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.301","0.418","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","2.065","15","41.348","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","162.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","150.34","5.238","15","22.78","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.688","0.728","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","35.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.97","10.19","500","41.89","500","24.293","500","11.483","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","2.55","10","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.47","0.822","10","12.066","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.188","15","8.769","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","285.5","0.03","10","17.047","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.153","0.244","10","17.356","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","195.26","0.407","10","14.747","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270.228","0.126","10","11.288","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.75","0.05","10","2.85","80","2.428","20","0.031","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12588.48","0.074","10","18.177","80","5.34","15","0.134","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22286.02","4.37","1000","286.115","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175002.453","0.169","5","8.213","40","7.126","15","0.189","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","172832.422","5.342","50","70.282","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","76.03","0.004","10","11.14","80","3.116","20","0.096","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","763.78","0.103","5","10.04","50","-","-","0.197","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","487.3","1.014","10","10.297","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99085.25","0.036","2","9.29","40","6.315","15","0.199","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","120700.56","14.39","50","130.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","262.31","0.795","10","22.116","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","484.7","0.182","10","15.61","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","582.936","0.216","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","240.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.841","10","35.922","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","466.56","4.944","10","55.72","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1006","1.072","8","11.991","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","720.576","0.013","10","16.073","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.044","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.496","0.01","10","1.657","80","8.408","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.25","0.351","10","26.674","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.787","0.008","10","2.283","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","845.86","0.046","30","17.325","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.056","0.009","8","7.806","60","1.988","15","0.017","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3.46","0.019","10","8.96","80","2.23","10","0.211","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.685","0.075","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1948.38","0.099","10","43.559","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","201.053","0.453","15","26.341","80","4.705","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","286.934","0.149","15","7.184","80","1.162","20","0.161","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","181","2.439","10","8.922","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.286","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","359.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.004","10","5.419","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","749.261","0.106","10","10.002","80","1.616","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.5","0.23","10","9.699","80","9.143","20","0.076","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","2062.04","0.213","8","23.355","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.845","0.133","10","15.808","80","-","-","0.138","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","259","1.496","45","41.92","500","22.22","70","2.62","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1347.754","0.089","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.033","10","21.6","80","2.785","15","0.143","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1068.77","0.229","15","34.85","60","0.938","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.987","1.248","15","10.078","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.026","10","4.889","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9314.67","9.495","16","36.964","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","77.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","839.81","0.306","10","28.304","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","360.58","4.308","8","24.799","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","556.848","0.034","10","16.894","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","11.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","368.93","3.355","10","39.73","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","685.15","4.924","10","18.59","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","884","0.351","10","13.64","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","890.438","0.744","10","44.825","80","8.794","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","93.139","0.072","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12359.599","0.006","8","19.889","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14128.13","0.16","8","28.53","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","214.27","0.018","10","1.299","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","271.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","100.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","373.725","0.074","8","13.705","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.175","10","11.051","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.36","0.128","10","1.994","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.358","15","17.567","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","224.294","1.828","10","14.272","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","145.15","0.101","8","19","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","315.533","0.073","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","2.267","10","24.62","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","220.32","0.099","10","7.053","80","0.74","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","638.496","1.059","8","8.412","50","-","-","0.141","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","221.011","56.24","500","111.46","500","84.15","500","25.36","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.081","10","13.89","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.23","0.067","10","21.113","80","-","-","0.112","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.477","3.002","10","25.662","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","111.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","555.332","0.013","10","4.597","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3740.312","0.081","2","11.74","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","5.071","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","414.979","0.141","10","24.442","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","82.253","1.595","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.864","0.032","10","7.759","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1124.93","3.035","10","46.088","80","7.512","15","0.082","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.839","0.02","10","5.915","80","0.062","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.159","6.729","10","8.054","80","0.019","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.956","0.4","15","8.68","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","197.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","174.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3710.88","0.064","8","20.721","50","8.482","15","0.215","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.537","1000","180.052","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","663.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","71.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","897.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","52.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","92.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1223.683","0.85","10","11.882","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1472.52","0.059","10","15.027","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.234","0.159","8","2.53","50","-","-","0.014","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.223","0.473","15","5.226","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","861.6","0.027","15","20.421","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","182.3","0.184","10","14.281","80","1.654","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1716.208","0.236","8","12.096","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","110.273","0.074","5","8.029","50","5.044","12","0.079","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","0.009","10","20.905","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.027","10","9.093","80","13.068","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","104.54","2.224","10","30.27","80","3.968","15","0.052","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","6.469","80","2.175","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","10.9","100","6.68","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.64","2.386","15","38.642","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","87.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.377","8","10","60","6.91","15","0.042","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8319.46","0.08","10","19.49","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108","0.022","10","4.073","80","0.748","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","299.81","0.24","10","26","80","-","-","-","-","正常"]