{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-06-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12157494","142.623","101.391","320","27.628","100","0.924","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13569889","160.501","101.359","320","38.082","100","0.616","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7395760","85.599","-","-","-","-",8.1942,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8457255","97.885","-","-","-","-",6.9452,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19707954","228.101","-","-","-","-","0.627","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2493246.75","103885.281","-","-","-","-","2.138","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6936069","80.279","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","4217123.5","68.907","259.857","320","13.275","100","124.509","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","650022.75","7.523","58.31","300","4.39","100","1.565","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1371168","15.87","5.92","200","5.57","200","1.13","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.15","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","109495.555","1.267","40.525","320","11.041","100","15.003","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","192540.859","2.228","44.789","320","217.926","100","9.367","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","588914.188","6.816","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2412839.25","28.507","109.843","200","19.459","50","6.177","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2705551","32.05","109.253","200","15.591","50","5.4","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2657058.75","31.336","109.775","200","13.745","50","6.122","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1097603.13","12.7","111.76","200","25.513","35","4.619","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1434034.5","16.6","114.774","200","20.147","35","3.678","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","965184.94","11.17","115.676","200","21.781","35","1.61","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3101331.25","35.9","109.778","200","22.233","35","0.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2025497.5","23.443","145.598","200","5.726","50","4.463","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1220776.625","14.129","123.662","200","1.479","50","3.1","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494529.25","17.298","126.762","200","3.974","50","4.016","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1946220.48","22.526",21.62,"200",0.99,"35",0.48,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","21816746","252.509","24.778","50","0.171","35","0.335","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","26033028","301.308","23.503","50","0","35","0.334","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1338943.054","15.722","18.16","50","1.848","35","14.656","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38742902.576","461.89","26.542","50","0.167","35","0.468","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9145.907","0.113","34.354","50","7.07","35","65.42","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","21.493","0","13.545","50","35.62","35","102.668","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37684733.76","1570197.24","20.156","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35414375.04","409.889","19.72","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36709787.52","424.882","19.34","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-114644.16","-1.327","0.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","34724358.72","401.902","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47189234.88","546.172","18.75","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","188352","2.18",47.04,"120",1.58,"850",1.38,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15326090","177.385","36.676","320","27.835","100","6.717","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4179770.75","48.377","-","-","-","-",12.3387,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8819702","102.08","224.687","320","37.101","100","4.923","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6109365","70.71","-","-","-","-",10.5989,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","823737.6","9.534",4.49,"50",1.18,"35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","319290.812","3.695","-","-","-","-",1.3329,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","64910.008","0.751","-","-","-","-",0.6898,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","82139.219","0.951","-","-","-","-",0.0035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","158423.928","6600.997","14.49","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55360662.026","654.043",40.58,"100",25.497,"50",2.04,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51435263.043","607.782",35.857,"100",23.643,"50",4.501,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","185727","2.15","316.476","550","5.106","280","8.519","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","351754.719","4.071","298.225","550","5.259","400","0.583","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","706752","8.18","255.29","550","1.45","400","2.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","599722.375","6.941","140.322","200","3.929","200","1.045","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1053501.125","12.193","56.05","200","5.352","200","9.009","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274821.375","3.181","17.063","-","29.049","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1116692.875","12.925","49.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","750343.25","8.684","28.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3768245","43.705","76.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3355413","38.89","76.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4029544","46.638","55.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7365886","85.373","54.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1412907.75","16.377","41.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2386649.75","27.968","34.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1327884.375","15.369","62.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1520264.625","17.596","55.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3104960","134998.203","-","-","1.196","50","5.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3839244.25","46.707","31.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1762499.125","20.415","50.6","100","8.776","50","0.846","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398989.406","4.618","28.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2312532","26.765","-","-","32.745","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","10907483","126.244","44.254","100","6.07","50","8.762","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","669162.625","7.745","29.148","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2306750","26.706","33.801","100","8.393","50","4.894","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3556100","41.159","53.335","100","1.593","50","4.061","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","0","0","-","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3559033","41.192","18.47","50","2.205","35","2.357","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1441095.25","16.679","42.158","100","1.282","50","0.276","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","530266.5","6.137","108.763","300","0.238","100","5.742","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9661588","111.824","26.095","100","0.646","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8912480","103.154","45.828","100","1.319","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8984736","103.99","91.48","200","56.62","200","5.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1148.14","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","679547.12","7.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3272470","37.88","77.49","300","1.41","200","2.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10693268","123.76","57.13","120","2.39","100","3.82","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7305171.5","84.49","61.27","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","210745.25","2.44","23.05","300","99.4","100","100.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1368390.25","15.84","66.25","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1261265.75","14.6","133.019","200","45.738","50","4.065","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1253166.25","14.5","145.994","200","46.692","50","4.542","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3444577.75","39.87","74.547","80","19.69","30","0.957","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3008121.25","34.82","76.038","80","9.053","30","1.414","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2650489","30.68","76.966","80","18.919","30","1.784","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2276674.5","26.35","1967.458","80","92.125","30","1109.542","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3818988.25","44.201","18.798","100","1.147","50","4.51","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3053262.25","36.068",4.605,"100",0.9257,"50",8.0262,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2434999.75","28.183","6.914","250","2.961","80","12.594","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1917284.625","22.191","74.421","250","27.322","80","4.357","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2153792.5","24.928","298.292","250","3.937","80","46.202","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46483596","538.004","31.607","100","22.803","50","0.688","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8147568.5","94.3","166.13","320","37.37","100","4.63","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2646847.25","30.635","-","-","-","-",5.214,"20","正常"]