{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":284,"n_cols":13,"rows_kept":284,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[60,0,62,0],[60,1,62,1],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[68,0,70,0],[68,1,70,1],[72,0,74,0],[72,1,74,1],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[89,0,91,0],[89,1,91,1],[93,0,95,0],[93,1,95,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[127,0,129,0],[127,1,129,1],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[137,0,139,0],[137,1,139,1],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[227,0,230,0],[227,1,230,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,274,0],[273,1,274,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1]]}
["监测日期：2024-06-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3017.389","13.614","25","42.286","250","6.385","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","455.78","198.842","500","44.88","500","171.159","500","4.987","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.838","0.005","15","5.344","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","147.74","0.126","10","25.28","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.359","0.286","10","33.383","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.085","8","30.135","50","1.909","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","4.772","10","35.777","80","6.989","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","193.54","0.007","10","14","80","6.72","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.265","0.019","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","178.243","0.145","10","29.956","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.039","10","13.981","80","-","-","0.164","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1271.564","0.061","1.5","10.568","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5167.823","0.237","10","14.567","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2426.11","0.03","10","31.121","80","6.549","15","0.301","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","514.598","0.477","10","52.761","80","3.434","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.12","10","9.299","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","122.69","0.07","10","16.253","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","805.25","0.21","10","4.49","80","1.18","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","0.1","10","12.947","80","14.043","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.176","15","67.168","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","7.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.2","0.376","10","1.773","80","9.608","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","221.53","0.054","10","3.74","70","0.877","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8497.25","0.015","8.629","20.008","69.431","8.62","27.416","0.274","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4284.456","3.57","500","158.934","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","429.425","0.046","10","11.684","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.179","0.043","10","22.84","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.936","0.706","10","14.74","80","2.676","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","923.65","0.116","10","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.084","10","5.615","80","8.995","20","0.043","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1421.107","0.056","8","15.02","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","686.02","0.062","10","27.88","80","5.7","15","0.042","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","724.9","0.223","10","29.101","80","1.773","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","400.114","0.229","10","25.278","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","41.47","0.216","10","18.575","60","-","-","0.068","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.005","10","2.05","80","1.52","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.646","0.745","10","14.623","80","2.401","20","0.195","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.399","0.015","15","13.893","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.28","0.786","15","29.43","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","175.23","29.822","500","7.05","500","20.726","500","13.016","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","2.058","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.2","0.399","10","57.512","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1972.51","0.025","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2708.64","3.406","10","6.767","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.966","0.132","15","21.648","80","11.498","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.398","1.456","15","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","15","1.07","15","25.254","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","159.84","5.592","15","28.04","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.786","0.329","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.02","0.133","500","47.74","500","26.308","500","12.857","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.138","10","17.071","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.25","2.072","10","14.85","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.061","15","3.972","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","233.598","0.008","10","13.382","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.836","0.261","10","19.356","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","201.31","1.562","10","16.117","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","6391.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","228.643","0.13","10","12.67","80","-","-","0.042","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.566","0.101","10","2.677","80","0.122","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12925.44","0.146","10","20.088","80","6.3","15","0.139","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22956.48","9.277","1000","254.89","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","170379.672","0.162","5","7.589","40","7.966","15","0.17","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166420.656","5.08","50","63.809","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.034","10","4.37","80","2.258","20","0.081","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","658.37","0.101","5","12.31","50","-","-","0.213","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","515.81","1.156","10","7.794","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95824.51","0.026","2","9.5","40","7.197","15","0.16","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116318.4","16.15","50","130.71","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","255.658","0.112","10","20.717","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","425.09","0.134","10","20.96","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","578.88","0.218","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","317.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","89.86","0.466","10","41.169","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","399.17","5.217","10","43.86","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1089","1.387","8","13.103","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","636.25","0.012","10","18.859","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.183","10","12.75","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","73.786","0.01","10","1.969","80","5.216","20","0.007","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.15","0.471","10","27.875","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.454","0.01","10","1.256","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1194.91","0.062","30","19.63","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.584","0.031","8","7.557","60","2.219","15","0.012","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","103.68","0.014","10","8.95","80","1.83","10","0.057","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.093","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2026.32","0.417","10","41.728","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","187.92","1.047","15","16.242","80","4.366","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.614","0.049","15","8.002","80","1.205","20","0.098","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","1.21","10","7.079","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.292","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","376.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.008","10","5.483","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1113.437","0.406","10","15.034","80","1.609","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.648","0.151","10","3.825","80","1.807","20","0.109","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","468.06","0.22","8","24.697","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.659","0.032","10","17.632","80","-","-","0.189","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","250","1.459","45","35.842","500","33.87","70","2.96","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1392.163","0.149","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","46.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.047","10","24.09","80","3.035","15","0.218","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1073.09","0.186","15","39.46","60","0.595","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.338","3.122","15","12.41","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.045","10","10.224","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9217.985","5.23","16","29.342","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","68.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","851.9","0.127","10","32.194","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","341.9","0.15","8","23.193","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","647.222","0.029","10","17.945","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","38.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","331.78","2.413","10","38.97","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","655.78","4.436","10","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","893","0.098","10","16.77","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","958.954","1.504","10","55.44","80","9.567","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","1.037","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15097.575","0.006","8","21.626","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12502.94","0.16","8","36.43","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","233.28","0.05","10","1.357","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","233.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","548.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","99.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","336.039","0.525","8","15.324","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.158","0.093","10","8.214","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","22.35","0.134","10","7.132","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.103","15","17.63","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","228.269","1.868","10","14.539","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.91","0.083","8","16.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.498","0.073","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.137","10","25.08","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","221.18","0.073","10","7.298","80","1.05","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","482.803","0.707","8","11.654","50","-","-","0.107","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250.646","42.09","500","124.86","500","74.26","500","23.96","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.108","10","16.52","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","69.017","0.166","10","28.45","80","-","-","0.107","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.638","4.551","10","19.588","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","74.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","640.398","0.04","10","7.538","90","-","-","0.051","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4808.706","0.074","2","11.327","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","29.942","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","387.763","0.498","10","14.969","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.998","1.556","10","17.368","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.304","0.019","10","6.327","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1160.35","5.375","10","57.131","80","10.521","15","0.056","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","278.296","0.045","10","6.871","80","0.033","20","0.007","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.643","0.011","10","7.042","80","0.975","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","207.38","0.011","15","10.705","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","178.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","134.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2800.22","0.156","8","18.436","50","8.53","15","0.179","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.546","1000","213.546","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","657.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","107.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","897.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","103.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","54.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","841.277","1.083","10","23.38","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1443.41","2.763","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","94.003","0.096","8","17.368","50","-","-","0.006","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.395","0.447","15","5.649","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1230.96","0.038","15","17.119","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","74.3","0.102","10","20.669","80","1.514","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1693.603","0.229","8","14.745","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.699","0.074","5","13.784","50","6.329","12","0.129","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.982","0.403","10","29.797","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.044","10","10.589","80","13.251","20","0.014","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","146.88","2.107","10","25.91","80","4.045","15","0.027","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.079","10","14.138","80","0.348","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.5","100","7.47","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","110.43","3.063","15","33.116","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","117.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","47.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.247","8","10.3","60","6.9","15","0.025","0.5","停机"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8334.14","0.12","10","17.7","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.46","0.045","10","15.83","80","0.755","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","275.62","0.29","10","24.87","80","-","-","-","-","正常"]