{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11566488","135.795","78.721","320","32.401","100","0.587","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14478344","169.945","94.955","320","47.633","100","4.989","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7298138","84.469","-","-","-","-",8.3917,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8647672","100.089","-","-","-","-",7.076,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","17157114","198.578","-","-","-","-","0.711","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2102594.75","87608.117","-","-","-","-","0.859","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","701831.938","8.123","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10792.784","0.125","116.21","320","217.36","100","11.58","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668893.312","7.742","106.31","300","4.178","100","1.856","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1415232","16.38","3.75","200","7.02","200","1.56","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","3.66","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","786846.25","9.413","66.77","320","23.982","100","12.405","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1800640.375","20.841","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2501440.5","29.19","108.257","200","19.174","50","6.305","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2687714","31.437","108.212","200","16.199","50","5.18","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2720367.25","31.748","112.334","200","17.343","50","6.48","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088792.88","12.6","116.895","200","24.63","35","4.368","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1181479","13.67","116.742","200","20.824","35","3.368","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1011876.06","11.71","112.799","200","16.355","35","1.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3166555","36.65","114.209","200","20.593","35","0.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1972308.375","22.828","165.356","200","18.682","50","4.218","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1187923","13.749","171.434","200","9.481","50","3.194","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1469364.375","17.006","165.056","200","6.218","50","3.692","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1601821.44","18.54","14.12","200","3.06","35","2.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","996543.127","11.791","11.823","50","0.114","35","17.721","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4796510.096","55.628","28.956","50","0.187","35","3.372","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8026.683","0.095","1.686","50","4.502","35","51.753","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","361.891","0.004","141.161","50","17.615","35","66.649","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39101711.04","1629237.96","20.754","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.694","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-129453.12","-1.498","1.74","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-399271.68","-4.621","2.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46472685.12","537.878","19.06","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","165888","1.92",51.2,"120",2.19,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16701700","193.307","36.803","320","41.207","100","8.28","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","40291.535","0.466","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","709.771","320","772.342","100","97.674","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5832496.5","67.506","-","-","-","-",9.207,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1042502.4","12.066","12.45","50","1.94","35","0.44","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","183772.797","2.127","-","-","-","-",0.1197,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250333.188","2.897","-","-","-","-",2.1196,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","51597.406","0.597","-","-","-","-",0.0016,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","198639.888","8276.662","12.69","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54043907.214","639.553","37.518","100","23.939","50","1.999","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52822577.799","623.632","37.467","100","23.905","50","3.811","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","347642","4.024","253.664","550","7.892","280","3.106","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348776.531","4.037","270.313","550","4.903","400","3.407","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","761184","8.81","258.65","550","6","400","1.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","790235","9.146","162.455","200","5.549","200","0.692","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1200075.125","13.89","66.794","200","5.459","200","10.016","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","281318.281","3.256","18.24","-","38.744","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1238063","14.329","56.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","843284.812","9.76","39.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3887178","44.99","81.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4027296.5","46.742","60.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6721904","77.8","57.688","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1304526.5","15.099","45.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2220345.75","25.698","34.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1361527.5","15.758","65.493","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1619916.375","18.749","57.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3212780","133866","-","-","1.137","50","8.783","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4046249.25","46.832","34.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1615892.125","18.702","45.098","100","6.002","50","0.953","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385437.938","4.461","28.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2308959.5","26.724","-","-","39.596","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13314331","154.101","42.54","100","0.942","50","6.325","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","682017.938","7.894","34.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2889248","33.44","30.99","100","7.997","50","5.944","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3054784.25","35.356","53.087","100","1.042","50","6.935","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1218160","14.099","-","-","2.179","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1431569.625","16.569","41.932","100","0.904","50","0.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","635014.375","7.35","95.932","300","1.516","100","8.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7698604.5","89.104","36.676","100","0.765","50","0.132","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8684470","100.515","49.869","100","0.882","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9018432","104.38","89.68","200","64.7","200","6.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1144.93","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","579722.62","6.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3223678.75","37.31","93.73","300","0.02","200","2.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10922689","126.42","64.9","120","2.42","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7111756","82.31","61.57","100","0","50","2.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183602.05","2.13","129.53","300","0.04","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1372333.88","15.88","73.01","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1202280.88","13.92","169.508","200","46.97","50","3.143","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1250855.88","14.48","178.188","200","47.343","50","5.378","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3500633.25","40.52","76.504","80","26.799","30","0.77","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3067600.5","35.5","76.836","80","26.787","30","0.702","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2735589.5","31.66","75.709","80","26.408","30","1.954","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","40853.13","0.47","0.456","80","24.961","30","29.421","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3858137.5","44.654","18.725","100","0.895","50","3.155","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3029546.75","35.683",5.2685,"100",0.4502,"50",8.4601,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2425889.5","28.077","13.09","250","13.262","80","16.686","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1930122.75","22.339","76.429","250","22.041","80","2.095","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2380007.25","27.546","11.336","250","29.749","80","30.748","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44396432","513.848","31.598","100","21.785","50","0.694","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8119443.5","93.975","222.59","320","64.99","100","4.05","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3252885.25","37.649","-","-","-","-",12.42871,"20","正常"]